15/Zv. 5 	SL 	Uradni list Evropske unije 	275

32000L0060

L 327/1 	URADNI LIST EVROPSKIH SKUPNOSTI 	22.12.2000

DIREKTIVA EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA 2000/60/ES

z dne 23. oktobra 2000

o določitvi okvira za ukrepe Skupnosti na področju vodne politike

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA -

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in

zlasti člena 175(1) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije (1),

ob upoštevanju mnenja Ekonomsko-socialnega odbora (2),

ob upoštevanju mnenja Odbora regij (3),

v skladu s postopkom, določenim v členu 251 Pogodbe (4), in glede na skupno besedilo, ki ga je odobril Spravni odbor

18. julija 2000,

ob upoštevanju naslednjega:

(3)

(4)

V izjavi Ministrskega seminarja o podzemnih vodah, ki je bil leta 1991 v Haagu, je bila priznana potreba po ukrepa- nju, da se prepreči dolgoročno poslabšanje kakovosti in zmanjšanje količine sladke vode, ter se je pozvalo, da se do leta 2000 izvede program ukrepov za trajnostno upravljanje in varstvo sladkovodnih virov. Svet je v svojih Resolucijah z dne 25. februarja 1992 (6) in 20. febru- arja 1995 (7) zahteval program ukrepanja za podzemno vodo in spremembo Direktive Sveta 80/68/EGS z dne 17. decembra 1979 o varstvu podzemne vode pred ones- naževanjem z nekaterimi nevarnimi snovmi (8) kot del splošne politike varstva sladkih voda.

Vode v Skupnosti so vse bolj obremenjene zaradi narašča- jočega povpraševanja po zadostni količini kakovostne vode za vse namene. Evropska agencija za okolje je 10. novembra 1995 v svojem poročilu „Okolje v Evropski uniji — 1995" predstavila dopolnjeno poročilo o stanju okolja, ki potrjuje potrebo po ukrepanju, da se zavarujejo vode Skupnosti, tako glede kakovosti kot količine.

(1)

(2)

Voda ni kot ostali tržni proizvodi, ampak je dediščina, ki jo je treba varovati, braniti in obravnavati kot tako.

V zaključkih Ministrskega seminarja o vodni politiki Skup- nosti leta 1988 v Frankfurtu je bila poudarjena potreba po zakonodaji Skupnosti, ki bi obravnavala ekološko kakovost. Svet je v svoji Resoluciji z dne 28. junija 1988 (5) pozval Komisijo, da predloži predloge za izboljšanje eko- loške kakovosti površinskih voda v Skupnosti.

(5)

(6)

Svet je 18. decembra 1995 sprejel sklepe, s katerimi zahteva, da se med drugim izdela nova okvirna direktiva, ki bo določala osnovna načela trajnostne vodne politike v Evropski uniji, in poziva Komisijo, da pripravi predlog.

Komisija je 21. februarja 1996 sprejela Sporočilo Evrop- skemu parlamentu in Svetu o vodni politiki Evropske skupnosti, ki opredeljuje načela za vodno politiko Skup- nosti.

(1) UL C 184, 17.6.1997, str. 20,

UL C 16, 20.1.1998, str. 14 in UL C 108, 7.4.1998, str. 94.

(2) UL C 355, 21.11.1997, str. 83. (3) UL C 180, 11.6.1998, str. 38.

(4) Mnenje Evropskega parlamenta z dne 11. februarja 1999 (UL C 150,

28.5.1999, str. 419), potrjeno 16. septembra 1999, in Skupno

(7)

Komisija je 9. septembra 1996 predstavila predlog za Sklep Evropskega parlamenta in Sveta o programu ukrepanja za

stališče Sveta z dne 22. oktobra 1999 (UL C 343, 30.11.1999, str. 1). 	(6) UL C 59, 6.3.1992, str. 2.

Sklep Evropskega parlamenta z dne 7. septembra 2000 in Sklep Sveta 	(7) UL C 49, 28.2.1995, str. 1.

z dne 14. septembra 2000. 	(8) UL L 20, 26.1.1980, str. 43. Direktiva, kakor je bila spremenjena z

(5) UL C 209, 9.8.1988, str. 3. 	Direktivo 91/692/EGS (UL L 377, 31.12.1991, str. 48).

276 	SL 	Uradni list Evropske unije 	15/Zv. 5

celovito varstvo in upravljanje podzemne vode (1). Komi- sija je v tem predlogu poudarila, da je treba določiti postopke za ureditev odvzemanja sladke vode in za spremljanje kakovosti in količine sladke vode.

(14)

Uspeh te direktive je odvisen od tesnega sodelovanja in medsebojno povezanih ukrepov na ravni Skupnosti, na ravni držav članic in na lokalni ravni kot tudi od obvešča- nja javnosti, posvetovanja z njo in vključevanja javnosti, vključno z uporabniki.

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

Komisija je 29. maja 1995 sprejela Sporočilo Evropskemu parlamentu in Svetu o smotrni rabi in ohranjanju močvirij, v katerem priznava, da imajo močvirja pomembno vlogo pri varstvu vodnih virov.

Treba je razviti celostno politiko Skupnosti do voda.

Svet dne 25. junija 1996, Odbor regij dne 19. septembra 1996, Ekonomsko-socialni odbor dne 26. septembra 1996 in Evropski parlament dne 23. oktobra 1996 so zahtevali, da Komisija, predloži predlog direktive Sveta, ki določa okvir za evropsko vodno politiko.

Kot je določeno v členu 174 Pogodbe, mora okoljska poli- tika Skupnosti prispevati k uresničevanju ciljev ohranjanja, varovanja ter izboljševanja kakovosti okolja ob varčni in razumni rabi naravnih virov; temeljiti mora na previdnostnem načelu in na načelih preprečevanja, okoljska škoda pa naj se prednostno popravlja pri viru in plača naj onesnaževalec.

Na podlagi člena 174 Pogodbe mora Skupnost pri priprav- ljanju svoje okoljske politike upoštevati razpoložljive znanstvene in tehnične podatke, razmere v okolju v različ- nih regijah Skupnosti, gospodarski in socialni razvoj Skup- nosti kot celote in uravnotežen razvoj njenih regij ter možne koristi in stroške ukrepanja ali neukrepanja.

V Skupnosti so raznolike razmere in potrebe, ki zahtevajo različne posebne rešitve. Ta raznolikost naj bi se upošte- vala pri načrtovanju in izvajanju ukrepov za zagotavljanje varstva in trajnostne rabe vode v okviru povodja. Odločalo naj bi se čim bliže krajem, kjer je voda prizadeta ali se uporablja. S pripravljanjem programov ukrepov, prilago- jenih regionalnim in lokalnim razmeram, naj bi se prednost dala programom ukrepov, ki jih pripravijo države članice.

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

Oskrba z vodo je storitev v splošnem interesu, kot je opre- deljeno v Sporočilu Komisije o storitvah v splošnem inte- resu v Evropi (2).

Varstvo in trajnostno upravljanje vode je treba intenzivneje vključevati v druga področja politike Skupnosti kot so energetika, promet, kmetijstvo, ribištvo, regionalna poli- tika in turizem. Ta direktiva naj bi bila podlaga za stalni dialog in razvoj strategij za nadaljnje povezovanje podro- čij politike. Ta direktiva lahko tudi pomembno prispeva k drugim področjem sodelovanja med državami članicami, med drugim k Evropski perspektivi prostorskega razvoja (EPPR).

Učinkovita in skladna vodna politika mora upoštevati ran- ljivost vodnih ekosistemov, ki so blizu obale in rečnih izlivov, v zalivih ali v relativno zaprtih morjih, saj na nji- hovo ravnotežje močno vpliva kakovost celinskih voda, ki se vanje izlivajo. Varstvo stanja vode na povodjih bo s pri- spevanjem k varstvu ribjih populacij, skupaj z obalnimi populacijami rib, prineslo gospodarske koristi.

Za vodno politiko Skupnosti je potreben pregleden, učin- kovit in skladen pravni okvir. Skupnost naj bi zagotovila skupna načela in splošni okvir za delovanje. Ta direktiva naj bi predvidela tak okvir ter uskladila, povezala in dolgoročno nadalje razvila splošna načela in oblike varstva in trajnostne rabe vode v Skupnosti skladno z načeli sub- sidiarnosti.

Cilj te direktive je ohraniti in izboljšati vodno okolje v Skupnosti. Pri čemer je poudarek predvsem na kakovosti zadevnih voda. Nadzorovanje količine je pomožni element pri zagotavljanju dobre kakovosti vode in zato naj bi se vpeljali tudi ukrepi, ki bi se nanašali na količino in bi zago- tavljali dobro kakovost.

(1) UL C 355, 25.11.1996, str. 1. 	(2) UL C 281, 26.9.1996, str. 3.

15/Zv. 5 	SL 	Uradni list Evropske unije 	277

(20)

(21)

(22)

(23)

(24)

(25)

(1) (2) (3) (4)

Količinsko stanje telesa podzemne vode lahko vpliva na ekološko kakovost površinskih voda in kopenskih ekosi- stemov, povezanih s tem telesom podzemne vode.

Skupnost in države članice so pogodbenice različnih med- narodnih sporazumov, ki vsebujejo pomembne obveznosti za varstvo morskih voda pred onesnaževanjem, zlasti Kon- vencije o varstvu morskega okolja območja Baltiškega morja, ki je bila podpisana 9. aprila 1992 v Helsinkih in odobrena s Sklepom Sveta 94/157/ES (1), Konvencije o varstvu morskega okolja severno-vzhodnega Atlantika, ki je bila podpisana 22. septembra 1992 v Parizu in odobrena s Sklepom Sveta 98/249/ES (2) ter Konvencije o varstvu Sredozemskega morja pred onesnaženjem, ki je bila pod- pisana 16. februarja 1976 v Barceloni in odobrena s Sklepom Sveta 77/585/EGS (3), in njenega Protokola o var- stvu Sredozemskega morja pred onesnaževanjem s kop- nega, ki je bil podpisan 17. maja 1980 v Atenah in odo- bren s Sklepom Sveta 83/101/EGS (4). Ta direktiva naj prispeva k temu, da bodo Skupnost in države članice lažje izpolnjevale omenjene obveznosti.

Ta direktiva naj prispeva k postopnemu zmanjševanju emi- sij nevarnih snovi v vodo.

Potrebna so skupna načela za uskladitev prizadevanj držav članic, da bi izboljšale varstvo voda Skupnosti glede koli- čine in kakovosti, pospešile trajnostno rabo vode, prispe- vale k nadzorovanju čezmejnih problemov povezanih z vodo, varovale vodne ekosisteme ter kopenske ekosisteme in močvirja, ki so od njih neposredno odvisni, ter varovale in razvijale možne načine rabe voda Skupnosti.

Dobra kakovost vode bo prispevala k zagotavljanju oskrbe prebivalstva s pitno vodo.

Določile naj bi se skupne opredelitve stanja vode glede na kakovost in, kadar je to pomembno za varstvo okolja, koli- čino. Določili naj bi se okoljski cilji za zagotovitev, da se doseže dobro stanje površinske in podzemne vode v vsej Skupnosti in prepreči slabšanje stanja voda na ravni Skup- nosti.

UL L 73, 16.3.1994, str. 19. UL L 104, 3.4.1998. str. 1.

UL L 240, 19.9.1977, str. 1. UL L 67, 12.3.1983, str. 1.

(26)

(27)

(28)

(29)

(30)

(31)

(32)

Države članice si morajo prizadevati doseči vsaj dobro sta- nje vode, s tem da opredelijo in uresničijo potrebne ukrepe v okviru celovitih programov ukrepov ob upoštevanju obstoječih zahtev Skupnosti. Če je stanje vode že dobro, bi ga bilo treba ohraniti. Za podzemno vodo bi bilo treba poleg zahteve za dobro stanje ugotoviti vsak pomemben in stalno naraščajoč trend koncentracije katerega koli ones- naževala in ga obrniti.

Končni cilj te direktive je doseči odpravo prednostnih nevarnih snovi in prispevati k temu, da se v morskem oko- lju pri naravno prisotnih snoveh dosežejo koncentracije, ki so blizu vrednostim naravnega ozadja.

Površinske in podzemne vode so načeloma obnovljivi naravni viri; zlasti obveznost doseganja dobrega stanja podzemne vode zahteva zgodnje ukrepanje in stalno dolgoročno načrtovanje varstvenih ukrepov zaradi naravne zakasnitve pri njenem tvorjenju in obnavljanju. Tako zakasnitev za izboljšanje bi bilo treba upoštevati v časovni razporeditvi pri določanju ukrepov za doseganje dobrega stanja podzemne vode in obračanju kakršnega koli pomembnega in stalno naraščajočega trenda koncentracije katerega koli onesnaževala v podzemni vodi.

Države članice lahko pri uresničevanju ciljev te direktive in pripravi programa ukrepov v ta namen razdelijo izvajanje programa ukrepov na faze, da porazdelijo stroške izvaja- nja.

Da se zagotovi popolno in dosledno izvajanje te direktive, naj bi kakršno koli časovno podaljšanje temeljilo na ustrez- nih, jasnih in preglednih merilih, ki jih morajo države čla- nice utemeljiti v načrtih upravljanja povodij.

Kadar je vodno telo tako prizadeto s človekovo dejavnostjo ali je njegovo naravno stanje tako, da je neizvedljivo ali nerazumno drago doseči dobro stanje, se lahko določijo manj strogi okoljski cilji na podlagi ustreznih, jasnih in preglednih meril, pri tem pa bi bilo treba storiti vse, kar je mogoče, da se prepreči vsako nadaljnje slabšanje stanja voda.

Izjeme glede zahteve, da se prepreči nadaljnje slabšanje ali doseže dobro stanje, so lahko utemeljene pod določenimi

278 	SL 	Uradni list Evropske unije 	15/Zv. 5

pogoji, če je neizpolnitev posledica nepredvidenih ali izjemnih okoliščin, zlasti poplav in suš, ali zaradi prevla- dujočega javnega interesa, novih preoblikovanj fizičnih in fizikalnih značilnosti vodnega telesa površinske vode ali sprememb gladine vodnih teles podzemne vode, pod pogojem, da se stori vse, kar je mogoče, za ublažitev škod- ljivih vplivov na stanje vodnega telesa.

(38)

Države članice lahko kot del programa ukrepov uporabijo ekonomske instrumente. Upoštevati bi bilo treba načelo povračila stroškov storitev za rabo vode, skupaj z okolj- skimi stroški in stroški virov, povezanimi s škodo ali nega- tivnimi vplivi na vodno okolje, skladno z načelom „plača povzročitelj obremenitve". Za ta namen bo potrebna ekonomska analiza storitev za rabo vode na podlagi dol- goročnih napovedi ponudbe in povpraševanja po vodi na vodnem območju.

(33)

(34)

(35)

(36)

(37)

Za vsako povodje bi si bilo treba prizadevati, da se doseže dobro stanje vode, tako da so ukrepi za površinsko vodo in podzemne vode istega ekološkega, hidrološkega in hidrogeološkega sistema, usklajeni.

Za varstvo okolja je treba bolj povezati kakovostne in koli- činske vidike površinskih in podzemnih voda ter pri tem upoštevati naravne razmere toka vode v hidrološkem krogu.

V povodju, v katerem bi uporaba vode lahko imela čezmejne učinke, bi bilo treba zahteve za doseganje okolj- skih ciljev, določenih po tej direktivi, in zlasti vse programe ukrepov usklajevati za celotno vodno območje. Države čla- nice naj bi si pri povodjih, ki segajo preko meja Skupnosti, prizadevale zagotoviti primerno usklajevanje z ustreznimi državami nečlanicami. Direktiva naj prispeva k izpolnjeva- nju obveznosti, ki jih ima Skupnost po mednarodnih konvencijah o varstvu in upravljanju voda, predvsem Kon- venciji Združenih narodov o varstvu in uporabi čezmejnih vodotokov in mednarodnih jezer, ki je bila odobrena s Sklepom Sveta 95/308/ES (1), in vseh naslednjih sporazumih o njeni uporabi.

Analizirati je treba značilnosti povodja in vplive človeko- vega delovanja ter izvesti ekonomsko analizo rabe vode. Države članice naj bi spremljale spremembe stanja vode sistematično in primerjalno za celotno Skupnost. Te informacije so potrebne zato, da se državam članicam zagotovi trdna podlaga za pripravo programov ukrepov za doseganje ciljev, določenih po tej direktivi.

Države članice naj bi opredelile vode, ki se odvzemajo za pitno vodo, in zagotovile uskladitev z Direktivo Sveta 80/778/EGS z dne 15. julija 1980 o kakovosti vode, name- njene za prehrano ljudi (2).

(39)

(40)

(41)

(42)

(43)

(44)

Preprečiti ali zmanjšati je treba vpliv dogodkov, pri katerih se voda po naključju onesnaži. Temu namenjeni ukrepi naj bi bili vključeni v program ukrepov.

Vodna politika Skupnosti naj bi glede preprečevanja in nadzorovanja onesnaževanja temeljila na kombiniranem pristopu, ki uporablja nadzor nad onesnaževanjem pri viru, tako da se določijo mejne vrednosti emisij in okoljski standardi kakovosti.

V zvezi s količino vode bi bilo treba določiti celovita načela za nadzorovanje odvzemanja in zajezovanja, da se zago- tovi okoljska trajnost prizadetih vodnih sistemov.

Kot minimalne zahteve v zakonodaji Skupnosti bi bilo treba določiti skupne okoljske standarde kakovosti in mejne vrednosti emisij za nekatere skupine ali družine onesnaževal. Zagotoviti bi bilo treba vse potrebno za sprejem takih standardov na ravni Skupnosti.

Ustaviti ali postopno odpraviti je treba onesnaževanje zaradi odvajanja, emisije ali uhajanja prednostnih nevarnih snovi. Evropski parlament in Svet bi se morala na predlog Komisije dogovoriti o snoveh, ki jih je treba upoštevati kot prednostne pri ukrepanju, in o posebnih ukrepih, ki jih je treba sprejeti za preprečevanje onesnaževanja vode s temi snovmi, pri čemer je treba upoštevati vse pomembne vire ter opredeliti stroškovno učinkovito in sorazmerno raven in kombinacijo nadzora.

Pri opredeljevanju prednostnih nevarnih snovi bi bilo treba

(1) UL L 186, 5.8.1995, str. 42. 	upoštevati previdnostno načelo, pri čemer se je treba opreti

(2) UL L 229, 30.8.1980, str. 11. Direktiva, kakor je bila nazadnje 	predvsem na določitev kakršnih koli morebitnih škodljivih

spremenjena z Direktivo 98/83/ES (UL L 330, 5.12.1998, str. 32). 	učinkov izdelka in na znanstveno oceno tveganja.

15/Zv. 5 	SL 	Uradni list Evropske unije 	279

(45)

(46)

(47)

Države članice bi morale sprejeti ukrepe za odpravo ones- naženosti površinske vode s prednostnimi snovmi in postopno zmanjšanje onesnaženosti z drugimi snovmi, ki bi sicer državam članicam onemogočile dosegati cilje za vodna telesa površinskih voda.

Da bi se zagotovilo sodelovanje najširše javnosti, skupaj z uporabniki vode, pri izdelovanju in dopolnjevanju načrtov upravljanja povodij, je treba zagotoviti ustrezne informacije o načrtovanih ukrepih in poročati o napredku, doseženem pri njihovem izvajanju, da bi se javnost vklju- čila, preden se sprejmejo dokončne odločitve o potrebnih ukrepih.

Ta direktiva naj bi zagotovila mehanizme za odpravljanje ovir, ki zavirajo izboljšanje stanja vode, kadar te ovire ne sodijo na področje zakonodaje Skupnosti o vodah, da bi se razvile ustrezne strategije Skupnosti za njihovo premago- vanje.

(52)

(53)

nekateri prejšnji akti, ki naj se zato razveljavijo, takoj ko se v celoti uveljavijo ustrezne določbe te direktive.

Določbe te direktive prevzemajo okvir za nadzor nad ones- naževanjem z nevarnimi snovmi, določen z Direktivo 76/464/EGS (2). Navedena direktiva naj bi se zato razvelja- vila takoj, ko se v celoti uveljavijo ustrezne določbe te direktive.

Zagotoviti bi bilo treba popolno izvajanje in uveljavitev obstoječe okoljske zakonodaje za varstvo voda. Zagotoviti je treba pravilno uporabo določb za izvajanje te direktive v vsej Skupnosti z ustreznimi kaznimi, predvidenimi v zakonodaji držav članic. Take kazni naj bi bile učinkovite,

sorazmerne in odvračilne -

(48)

(49)

(50)

(51)

Komisija naj bi vsako leto predstavila posodobljen načrt vseh pobud, ki jih namerava predložiti za področje voda.

Kot del te direktive bi bilo treba določiti strokovne zahteve, da se zagotovi skladen pristop v Skupnosti. Merila za oce- njevanje stanja vode so pomemben korak naprej. Prilago- ditve določenih strokovnih elementov tehničnemu razvoju in standardizacija metod spremljanja stanja, vzorčenja in analiz naj bi se sprejele po postopku odbora. Komisija lahko sprejme smernice za uporabo meril za opis značilnosti vodnih območij in ocenjevanje stanja vode, da pripomore k temeljitemu razumevanju in dosledni uporabi teh meril.

Ukrepe, potrebne za izvajanje te direktive, bi bilo treba sprejeti skladno s Sklepom Sveta 1999/468/ES z dne 28. junija 1999 o določitvi postopkov za uresničevanje Komisiji podeljenih izvedbenih pooblastil (1).

Z izvajanjem te direktive se mora doseči raven varstva voda, ki bo vsaj enakovredna tisti, ki jo zagotavljajo

SPREJELA NASLEDNJO DIREKTIVO:

Člen 1

Namen

Namen te direktive je določiti okvir za varstvo celinskih površin-

skih voda, somornic, obalnega morja in podzemne vode:

(a) ki preprečuje nadaljnje slabšanje stanja vodnih ekosistemov

ter, glede na njihove potrebe po vodi, stanja kopenskih eko- sistemov in močvirij, ki so neposredno odvisni od vodnih

ekosistemov, to stanje varuje in ga izboljšuje;

(b) ki vzpodbuja trajnostno rabo vode, ki temelji na dolgoročnem

varstvu razpoložljivih vodnih virov;

(c) katerega cilj je večje varstvo in izboljšanje vodnega okolja, ki

se med drugim lahko doseže s posebnimi ukrepi za postopno zmanjšanje odvajanja, emisij in uhajanja prednostnih snovi, ter ustavitev ali postopno odpravo odvajanja, emisij in uhaja-

nja prednostnih nevarnih snovi;

(d) ki zagotavlja postopno zmanjšanje onesnaženosti podzemne

vode in preprečuje njeno nadaljnje onesnaževanje, in

(e) ki prispeva k blažitvi učinkov poplav in suš

(2) UL L 129, 18.5.1976, str. 23. Direktiva, kakor je bila spremenjena z

(1) UL C 184, 17.7.1999, str. 23. 	Direktivo 91/692/EGS (UL L 377, 31.12.1991, str. 48).

280 	SL 	Uradni list Evropske unije 	15/Zv. 5

ter s tem prispeva k:

— zagotavljanju zadostnih zalog kakovostne površinske in pod-

zemne vode, potrebne za trajnostno, uravnoteženo in pra-

vično rabo vode,

— znatnemu zmanjšanju onesnaževanja podzemne vode,

— varstvu teritorialnih in morskih voda, in

— uresničevanju ciljev ustreznih mednarodnih sporazumov,

skupaj s tistimi, katerih cilj je preprečiti in odpraviti onesna- ževanje morskega okolja, z ukrepanjem Skupnosti na podlagi

8.

9.

„Umetno vodno telo" telo površinske vode, ki ga je ustvaril človek.

„Močno preoblikovano vodno telo" telo površinske vode, ki ga je določila država članica skladno z določbami Priloge II in katerega značilnosti so znatno spremenjene zaradi fizič-

nih sprememb, ki jih je povzročilo človekovo delovanje,

člena 16(3), da se ustavijo ali postopno odpravijo odvajanje, emisije in uhajanje prednostnih nevarnih snovi, s končnim ciljem, da se v morskem okolju za naravno prisotne snovi dosežejo koncentracije, ki so blizu vrednostim naravnega oza- dja, in za sintetične snovi čim bližje vrednosti nič.

Člen 2

Opredelitve

V tej direktivi pomeni izraz:

10. „Telo površinske vode" ločen in pomemben sestavni del

površinske vode, kot na primer jezero, vodni zbiralnik, potok, reka ali kanal, del potoka, reke ali kanala, somornica ali del obalnega morja.

11. „Vodonosnik" kamninski sloj ali sloje ali druge geološke

plasti pod zemeljsko površino, ki so dovolj porozne ali prepustne, da omogočajo pomemben tok podzemne vode ali odvzem pomembnih količin podzemne vode.

12. „Telo podzemne vode" razločen volumen podzemne vode v

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

„Površinske vode" celinske vode razen podzemne vode;

somornice in obalno morje, ki glede kemijskega stanja vklju- čujejo tudi teritorialno morje.

„Podzemna voda" vso vodo pod zemeljskim površjem v zasičenem območju in v neposrednem stiku s tlemi ali podtaljem.

„Celinske vode" vse stoječe ali tekoče vode na površju kop- nega in vso podzemno vodo na kopenski strani temeljne črte, od katere se meri širina teritorialnega morja.

„Reka" telo celinske vode, ki večji del teče po površini, vendar pa del njenega toka lahko teče tudi pod zemljo.

„Jezero" telo stoječe celinske površinske vode.

„Somornice" telesa površinske vode v bližini rečnih ustij, ki so zaradi bližine obalnih voda delno slana, vendar nanje znatno vplivajo tokovi sladke vode.

„Obalno morje" površinsko vodo na kopenski strani črte, ki je v vsaki svoji točki oddaljena eno navtično miljo na mor- sko stran od najbližje točke temeljne črte, od katere se meri širina teritorialnega morja; kadar je primerno, se razteza do zunanje meje somornic.

vodonosniku ali vodonosnikih.

13. „Povodje" območje kopnega, s katerega ves površinski odtok

teče preko zaporedja potokov, rek in lahko tudi jezer skozi eno samo rečno ustje, estuarij ali delto v morje.

14. „Porečje" območje kopnega, s katerega ves površinski odtok

teče skozi vrsto potokov, rek in lahko tudi jezer v določeno točko vodotoka (običajno v jezero ali sotočje rek).

15. „Vodno območje" na podlagi člena 3(1) za glavno enoto

upravljanja povodij določeno območje kopnega in morja, ki ga sestavlja eno ali več sosednjih povodij, skupaj z njimi povezane podzemne vode in obalno morje.

16. „Pristojni organ" organ ali organe, določene na podlagi

člena 3(2) ali 3(3).

17. „Stanje površinske vode" splošni izraz stanja telesa površin-

ske vode, ki ga določa bodisi njegovo ekološko bodisi nje- govo kemijsko stanje, in sicer tisto, ki je slabše.

15/Zv. 5 	SL 	Uradni list Evropske unije 	281

18. „Dobro stanje površinske vode" stanje vodnega telesa

površinske vode, kadar sta njegovo ekološko stanje in nje- govo kemijsko stanje najmanj „dobri".

19. „Stanje podzemne vode" splošen izraz stanja, ki ga določa

bodisi njegovo količinsko bodisi njegovo kemijsko stanje, in sicer tisto, ki je slabše.

20. „Dobro stanje podzemne vode" stanje telesa podzemne vode,

ko sta njegovo količinsko stanje in njegovo kemijsko stanje najmanj „dobri".

21. „Ekološko stanje" izraz kakovosti zgradbe in delovanja

vodnih ekosistemov, povezanih s površinskimi vodami, skladno z razvrstitvijo v Prilogi V.

22. „Dobro ekološko stanje" stanje telesa površinske vode v

skladu z razvrstitvijo v Prilogi V.

23. „Dober ekološki potencial" stanje močno preoblikovanega ali

umetnega vodnega telesa, ki je tako opredeljeno skladno z ustreznimi določbami Priloge V.

24. „Dobro kemijsko stanje površinske vode" kemijsko stanje, ki

je potrebno, da se dosežejo okoljski cilji za površinske vode, določeni v členu 4(1)(a); to je kemijsko stanje telesa površin- ske vode, v katerem koncentracije onesnaževal ne presegajo okoljskih standardov kakovosti, določenih v Prilogi IX in na podlagi člena 16(7), ter na podlagi druge s tem povezane zakonodaje Skupnosti, ki določa okoljske standarde kakovo- sti na ravni Skupnosti.

25. „Dobro kemijsko stanje podzemne vode" kemijsko stanje

telesa podzemne vode, ki izpolnjuje vse pogoje iz pregled- nice 2.3.2. v Prilogi V.

26. „Količinsko stanje" izraz stopnje vpliva na telo podzemne

vode zaradi neposrednega in posrednega odvzemanja.

27. „Razpoložljiv vir podzemne vode" dolgoročno povprečno

letno stopnjo celotne obnove telesa podzemne vode, zmanj- šano za dolgoročni letni pretok, potreben, da se dosežejo cilji ekološke kakovosti za z njim povezane površinske vode, določeni v členu 4, tako da se prepreči kakršno koli pomembno poslabšanje ekološkega stanja teh voda in kakršna koli pomembna škoda na kopenskih ekosistemih, ki so z njim povezani.

28. „Dobro količinsko stanje" stanje v skladu s preglednico 2.1.2

Priloge V.

29. „Nevarne snovi" snovi ali skupine snovi, ki so strupene,

obstojne in se lahko kopičijo v organizmih, in druge snovi ali skupine snovi, ki so enako zaskrbljujoče.

30. „Prednostne snovi" snovi, opredeljene skladno s členom 16(2)

in naštete v Prilogi X. Med temi snovmi so „prednostne nevarne snovi", kar pomeni snovi, opredeljene skladno s čle- nom 16(3) in (6), pri katerih je treba ukrepati skladno s čle- nom 16(1) in (8).

31. „Onesnaževalo" kakršno koli snov, ki lahko povzroči ones-

naženje, zlasti tiste iz Priloge VIII.

32. „Neposredno odvajanje v podzemno vodo" odvajanje ones-

naževal v podzemno vodo brez pronicanja skozi tla ali podtalje.

33. „Onesnaževanje" neposredno ali posredno vnašanje snovi ali

toplote v zrak, vodo ali tla, ki je posledica človekove dejavnosti in lahko škoduje zdravju ljudi ali kakovosti vodnih ekosistemov ali kopenskih ekosistemov, ki so neposredno odvisni od vodnih ekosistemov; poškoduje materialno last- nino ali škoduje ali posega v uživanje in druge dovoljene rabe okolja.

34. „Okoljski cilji" cilje, določene v členu 4.

35. „Okoljski standard kakovosti" koncentracijo posameznega

onesnaževala ali skupine onesnaževal v vodi, usedlini ali organizmih, ki naj ne bi bila presežna, da se zavarujeta zdravje ljudi in okolje.

36. „Kombiniran pristop" nadzor nad odvajanjem in emisijami v

površinske vode skladno s pristopom iz člena 10.

37. „Voda za prehrano ljudi" enako kot v Direktivi 80/778/EGS,

kakor je bila spremenjena z Direktivo 98/83/ES.

38. „Storitve za rabo vode" vse storitve, s katerimi se za gospo-

dinjstva, javne institucije ali katero koli gospodarsko

dejavnost zagotavljajo:

(a) odvzem, zajezitev, shranjevanje, obdelavo in distribucijo

površinske ali podzemne vode;

282 	SL 	Uradni list Evropske unije 	15/Zv. 5

(b) zmogljivosti za zbiranje in obdelavo odpadne vode, ki se

nato odvaja v površinsko vodo.

39. „Raba vode" storitve za rabo vode skupaj s katero koli dejav-

nostjo, opredeljeno v členu 5 in Prilogi II, ki pomembno vpliva na stanje vode.

Ta pristop se uporablja za namene člena 1 in za ekonomsko analizo, izvedeno skladno s členom 5 in točko (b) Priloge III.

40. „Mejne vrednosti emisij" maso, izraženo z določenimi poseb-

nimi parametri, koncentracijo in/ali stopnjo emisije, ki se v nobenem časovnem obdobju ali več časovnih obdobjih ne smejo preseči. Mejne vrednosti emisij se lahko določijo tudi za določene skupine, družine ali vrste snovi, zlasti tiste, opre- deljene na podlagi člena 16.

Mejne vrednosti emisij za snovi se običajno uporabljajo na mestu, kjer emisije zapuščajo obrat, pri njihovem določanju pa se redčenje zanemari. Glede posrednih izpustov v vodo se lahko pri določanju mejnih vrednosti emisij za zadevne obrate upošteva učinek čistilne naprave, če se zagotovi enaka raven varstva okolja kot celote in če to ne privede do višjih ravni onesnaženja v okolju.

41. „Nadzor nad emisijami" nadzor, za katerega je potrebno

določeno omejevanje emisij, kot so na primer mejna vrednost emisije, ali kako drugače določane meje ali pogoji za učinke, naravo ali druge značilnosti emisije ali pogojev obratovanja, ki vplivajo na emisije. Uporaba izraza „nadzor nad emisijami" v tej direktivi s glede določb katere koli druge direktive ne šteje za ponovno razlago zadevnih določb.

Člen 3

Usklajevanje upravnih ureditev na vodnih območij

1. Države članice določijo posamezna povodja na svojem ozem- lju in jih za namene te direktive dodelijo posameznim vodnim območjem. Kadar je to primerno, se majhna povodja lahko pove- žejo z večjimi ali se združijo s sosednjimi majhnimi povodji tako, da tvorijo posamezno vodno območje. Kadar podzemne vode ne

sledijo popolnoma določenemu povodju, se opredelijo in dode- lijo najbližjemu ali najprimernejšemu vodnemu območju. Obalno morje se opredeli in dodeli najbližjemu ali najprimernejšemu vodnemu območju ali območjem.

2. Države članice zagotovijo ustrezne upravne ureditve, skupaj z določitvijo ustreznega pristojnega organa, za uporabo pravil te direktive na vsakem vodnem območju, ki leži na njihovem ozem- lju.

3. Države članice zagotovijo, da se povodje, ki leži na ozemljih več držav članic, dodeli mednarodnemu vodnemu območju. Na zahtevo zadevnih držav članic Komisija pomaga pri dodeljevanju povodij takim mednarodnim vodnim območjem.

Vsaka država članica zagotovi ustrezne upravne ureditve, skupaj z določitvijo ustreznega pristojnega organa, za uporabo pravil te direktive na tistem delu vsakega mednarodnega vodnega območja, ki leži na njenem ozemlju.

4. Države članice zagotovijo, da se zahteve te direktive za dosego okoljskih ciljev, določenih po členu 4, in zlasti vsi programi ukrepov usklajujejo za celotno vodno območje. Za mednarodna vodna območja zadevne države članice skupaj zagotovijo tako usklajevanje in lahko v ta namen uporabijo obstoječe institucije, ki izhajajo iz mednarodnih sporazumov. Na zahtevo zadevnih držav članic Komisija pomaga pri določanju programov ukrepov.

5. Kadar vodno območje sega preko ozemlja Skupnosti, si zadevna država članica ali zadevne države članice prizadevajo vzpostaviti primeren sistem usklajevanja z ustreznimi državami nečlanicami, da bi se cilji te direktive dosegli na celotnem vodnem območju. Države članice zagotovijo uporabo pravil te direktive na svojem ozemlju.

6. Države članice lahko določijo obstoječ nacionalni ali medna- rodni organ kot pristojni organ za namene te direktive.

7. Države članice določijo pristojni organ do datuma iz člena 24.

8. Države članice Komisiji pošljejo seznam svojih pristojnih organov in pristojnih organov vseh mednarodnih teles, v katerih sodelujejo, najkasneje 6 mesecev po datumu iz člena 24. Za vsak pristojni organ navedejo informacije iz Priloge I.

9. Države članice obvestijo Komisijo o vseh spremembah podatkov, sporočenih skladno z odstavkom 8, v treh mesecih od začetka veljavnosti take spremembe.

15/Zv. 5 	SL 	Uradni list Evropske unije 	283

Člen 4

Okoljski cilji

1. Pri zagotavljanju izvedljivosti programov ukrepov, določenih

v načrtih upravljanja povodij:

(a) za površinske vode

(i) države članice izvedejo potrebne ukrepe, da preprečijo

poslabšanje stanja vseh teles površinske vode, ob uporabi

odstavkov 6 in 7 in brez vpliva na odstavek 8;

(ii) države članice varujejo, izboljšujejo in obnavljajo vsa

telesa površinske vode, ob uporabi pododstavka (iii) za umetna in močno preoblikovana vodna telesa, da se dobro stanje površinske vode doseže najkasneje 15 let po začetku veljavnosti te direktive skladno z določbami iz Priloge V, ob uporabi podaljšanj, določenih skladno z odstavkom 4, ter ob uporabi odstavkov 5, 6 in 7 brez

vpliva na odstavek 8;

(iii) države članice varujejo in izboljšujejo vsa umetna in

močno preoblikovana vodna telesa z namenom, da se dober ekološki potencial in dobro kemijsko stanje površinske vode dosežeta najkasneje 15 let po začetku veljavnosti te direktive skladno z določbami iz Priloge V, ob uporabi podaljšanj, določenih skladno z odstavkom 4, ter ob uporabi odstavkov 5, 6 in 7 brez vpliva na odsta-

vek 8;

(iv) države članice izvedejo potrebne ukrepe skladno s čle-

nom 16(1) in (8), z namenom da postopno zmanjšajo onesnaževanje s prednostnimi snovmi in ustavijo ali postopno odpravijo emisije, odvajanje in uhajanje

prednostnih nevarnih snovi

kar pa ne vpliva na ustrezne mednarodne sporazume iz

člena 1 za zadevne pogodbenice;

(b) za podzemno vodo

(i) države članice izvedejo potrebne ukrepe, da preprečijo ali

omejijo vnašanje onesnaževal v podzemno vodo in da preprečijo poslabšanje stanja vseh teles podzemne vode, ob uporabi odstavkov 6 in 7 ter brez vpliva na odstavek

8 tega člena in ob uporabi člena 11(3)(j);

(ii) države članice varujejo, izboljšujejo in obnavljajo telesa

podzemne vode ter zagotavljajo ravnotežje med odvzemanjem in obnavljanjem podzemne vode, da se

dobro stanje podzemne vode doseže najkasneje 15 let po začetku veljavnosti te direktive skladno z določbami iz Priloge V, ob uporabi podaljšanj, določenih skladno z odstavkom 4, ter ob uporabi odstavkov 5, 6 in 7 brez vpliva na odstavek 8 tega člena ter ob uporabi

člena 11(3)(j);

(iii) države članice izvedejo potrebne ukrepe, da se obrne vsak

pomemben in trajen trend naraščanja koncentracije katerega koli onesnaževala, ki je posledica vpliva člove- kove dejavnosti, da postopno zmanjša onesnaženost podzemne vode.

Ukrepi za obračanje trenda se izvajajo skladno z odstavki 2, 4 in 5 člena 17, ob upoštevanju standardov, ki se upo- rabljano in so navedeni v ustrezni zakonodaji Skupnosti, ter ob uporabi odstavkov 6 in 7 in brez vpliva na odsta-

vek 8;

(c) za zavarovana območja

Države članice morajo doseči skladnost z vsemi standardi in cilji najkasneje v 15 letih po začetku veljavnosti te direktive, razen če je drugače določeno v zakonodaji Skupnosti, na pod- lagi katere so bila posamezna zavarovana območja ustanov- ljena.

2. Kadar se na določeno vodno telo nanaša več ciljev iz odstavka 1, se uporablja najstrožji od teh ciljev.

3. Države članice lahko določijo, da je telo površinske vode

umetno ali močno preoblikovano, kadar:

(a) bi imele spremembe hidromorfoloških značilnosti tega vod-

nega telesa, ki bi bile potrebne za dobro ekološko stanje,

pomembne škodljive učinke na:

(i) širše okolje;

(ii) plovbo, vključno s pristaniškimi zmogljivostmi, ali

rekreacijo;

(iii) dejavnosti, zaradi katerih se voda shranjuje, kot so oskrba

s pitno vodo, proizvodnja električne energije ali

namakanje;

(iv) urejanje voda, varstvo pred poplavami, izsuševanje ali

(v) druge, enako pomembne dejavnosti trajnostnega razvoja;

284 	SL 	Uradni list Evropske unije 	15/Zv. 5

(b) se koristnih ciljev, katerim so namenjene umetne ali spreme-

njene značilnosti vodnega telesa, zaradi razlogov, povezanih s tehnično izvedljivostjo, ali nesorazmernih stroškov ne da ustrezno doseči na druge načine, ki so mnogo boljša okoljska možnost.

Taka določitev in razlogi zanjo se posebej navedejo v načrtih upravljanja povodij, ki jih predpisuje člen 13, in jih je treba pregledati vsakih 6 let.

ukrepov in povzetek vseh dodatnih ukrepov se vključita v dopolnitve načrta upravljanja povodja.

5. Države članice si pri posameznih vodnih telesih lahko priza- devajo doseči manj stroge okoljske cilje od tistih, predpisanih v odstavku 1, če so ta telesa zaradi človekovega delovanja tako pri- zadeta, kar se določi skladno s členom 5(1), oziroma je njihovo naravno stanje tako, da bi bilo doseči te cilje neizvedljivo ali neso-

razmerno drago, in če so izpolnjeni vsi naslednji pogoji:

4. Roki, določeni na podlagi odstavka 1, se lahko podaljšajo za namene postopnega doseganja ciljev za vodna telesa, pod pogo- jem da se stanje prizadetega vodnega telesa nič več ne slabša, če

so izpolnjeni vsi naslednji pogoji:

(a) Države članice določijo, da vseh potrebnih izboljšav stanja

vodnega telesa ni mogoče razumno doseči v časovnih okvirih

iz tega odstavka zaradi vsaj enega od naslednjih razlogov:

(i) potrebni obseg izboljšav se lahko doseže le v fazah, ki

presegajo časovni okvir, zaradi razlogov, povezanih s

tehnično izvedljivostjo;

(ii) zaključiti izboljšave v časovnem okviru bi bilo nesora-

zmerno drago;

(iii) naravne razmere ne dopuščajo pravočasnega izboljšanja

stanja vodnega telesa.

(b) Podaljšanje roka in razlogi zanj so posebej navedeni in

razloženi v načrtu upravljanja povodja, ki ga predpisuje člen 13.

(c) Podaljšanje je omejeno na največ dve nadaljnji dopolnitvi

načrta upravljanja povodja, razen kadar zaradi naravnih raz- mer ciljev ni mogoče doseči v tem obdobju.

(d) Povzetek ukrepov, ki so zahtevani po členu 11 in predvideni

kot potrebni zato, da se zahtevano stanje vodnih teles doseže postopno do poteka podaljšanega roka, razlogi za kakršno koli večjo zamudo pri zagotavljanju izvedljivosti teh ukrepov ter pričakovana časovna razporeditev njihovega izvajanja se navedejo v načrtu upravljanja povodja. Pregled izvajanja teh

(a) okoljskih in socialno-ekonomskih potreb, ki jih človekovo

delovanje izpolnjuje, se brez nesorazmerno visokih stroškov ne da zadovoljiti na druge načine, ki bi bili mnogo boljša

okoljska možnost;

(b) države članice zagotovijo:

— za površinske vode, da se doseže najboljše možno ekolo-

ško in kemijsko stanje glede na vplive, ki se jim zaradi narave človekovega delovanja ali onesnaževanja ni bilo

mogoče razumno izogniti,

— za podzemno vodo, da se njeno dobro stanje čim manj

spremeni glede na vplive, ki se jim zaradi narave človeko- vega delovanja ali onesnaževanja ni bilo mogoče razumno

izogniti;

(c) stanje prizadetega vodnega telesa se nič več ne slabša;

(d) določitev manj strogih okoljskih ciljev in razlogi zanjo so

posebej navedeni v načrtu upravljanja povodja, ki ga predpi- suje člen 13, te cilje pa je treba vsakih 6 let ponovno pregle- dati.

6. Začasno poslabšanje stanja vodnih teles ni kršitev zahtev te direktive, če je posledica okoliščin, ki so nastale naravno ali zaradi višje sile in so izjemne ali jih razumno ni bilo mogoče predvideti, zlasti izredno velikih poplav in zelo dolgih suš, ali če je posledica okoliščin zaradi nesreč, ki jih razumno ni bilo mogoče predvideti,

če so izpolnjeni vsi naslednji pogoji:

(a) storjeno je vse, kar je mogoče, da se prepreči nadaljnje

slabšanje stanja in da se ne ogrozi uresničitev ciljev te direk- tive pri drugih vodnih telesih, ki jih te okoliščine niso priza-

dele;

15/Zv. 5 	SL 	Uradni list Evropske unije 	285

(b) okoliščine, v katerih se lahko razglasijo izredne razmere ali

razmere, ki jih razumno ni bilo mogoče predvideti, vključno s sprejemom ustreznih kazalcev, so navedeni v načrtu uprav-

ljanja povodja;

(c) ukrepi, ki jih je treba izvesti v takih izrednih razmerah, so

vključeni v program ukrepov in ne bodo ogrozili obnove

kakovosti vodnega telesa po prenehanju takih razmer;

(d) učinki razmer, ki so izredne ali jih razumno ni bilo mogoče

predvideti, se vsako leto ponovno pregledajo in ob upoštevanju razlogov iz odstavka 4(a) se stori vse, kar je mogoče, da se vodno telo vrne v stanje pred učinki teh raz-

mer, kakor hitro je to razumno mogoče in

(e) povzetek učinkov razmer in ukrepov, ki so bili ali bodo izve-

deni skladno s odstavkoma (a) in (d), se vključi v naslednjo dopolnitev načrta upravljanja povodja.

(c) razlogi za preoblikovanja ali spremembe so prevladujoč javni

interes in/ali koristi, ki jih imajo nova preoblikovanja ali spre- membe za zdravje ljudi, ohranjanje varnosti ljudi ali trajnostni razvoj, so večje od koristi, ki jih ima doseganje ciljev iz

odstavka 1 za okolje in družbo, in

(d) koristnih ciljev, katerim so namenjena preoblikovanja in spre-

membe vodnega telesa, se zaradi razlogov, povezanih s teh- nično izvedljivostjo ali nesorazmernimi stroški, ne da doseči na druge načine, ki so mnogo boljša okoljska možnost.

8. Pri uporabi odstavkov 3, 4, 5, 6 in 7 država članica zagotovi, da uporaba trajno ne izključi ali ogrozi uresničitve ciljev te direk- tive pri drugih vodnih telesih na istem vodnem območju in je skladna z izvajanjem druge okoljske zakonodaje Skupnosti.

9. Z ustreznimi ukrepi je treba zagotoviti, da uporaba novih določb, vključno z uporabo odstavkov 3, 4, 5, 6 in 7, jamči vsaj enako raven varstva kot veljavna zakonodaja Skupnosti.

7. Države članice ne bodo kršile te direktive, kadar:

— je nedoseganje dobrega stanja podzemne vode, dobrega eko-

loškega stanja oziroma dobrega ekološkega potenciala ali pri preprečevanju slabšanja stanja telesa površinske vode ali pod- zemne vode posledica novih preoblikovanj fizičnih značilnosti telesa površinske vode ali spremembe gladine teles

podzemne vode, ali

— je neuspešno preprečevanje poslabšanja stanja telesa površin-

ske vode iz zelo dobrega v dobro posledica novih dejavnosti

trajnostnega razvoja

in so izpolnjeni vsi naslednji pogoji:

(a) storjeno je vse, kar je mogoče, da se ublažijo škodljivi vplivi

na stanje vodnega telesa;

(b) razlogi za te spremembe so posebej navedeni in razloženi v

načrtu upravljanja povodja, ki ga predpisuje člen 13, cilji pa

so vsakih 6 let ponovno pregledani;

Člen 5

Značilnosti vodnega območja, pregled vplivov

človekovega delovanja na okolje in ekonomska analiza

rabe vode

1. Vsaka država članica zagotovi, da se za vsako vodno območje ali del mednarodnega vodnega območja, ki leži na njenem ozem-

lju, izvede:

— analiza njegovih značilnosti,

— pregled vplivov človekovega delovanja na stanje površinskih

voda in podzemne vode ter

— ekonomska analiza rabe vode

skladno s strokovnimi zahtevami iz prilog II in III in dokončajo najkasneje štiri leta po začetku veljavnosti te direktive.

2. Analize in pregledi iz odstavka 1 se ponovno pregledajo in po potrebi prilagodijo zadnjemu stanju najkasneje 13 let po začetku veljavnosti te direktive in nato vsakih šest let.

286 	SL 	Uradni list Evropske unije 	15/Zv. 5

Člen 6

Register zavarovanih območij

1. Države članice zagotovijo vzpostavitev registra ali registrov vseh območij na vsakem vodnem območju, za katera je bilo dolo- čeno, da potrebujejo posebno varstvo po posebni zakonodaji Skupnosti zaradi varovanja njihove površinske in podzemne vode ali ohranjanja habitatov in vrst, ki so neposredno odvisni od vode. Zagotovijo tudi, da je register pripravljen najkasneje štiri leta po začetku veljavnosti te direktive.

2. Register ali registri vključujejo vsa vodna telesa, opredeljena na podlagi člena 7(1), in vsa zavarovana območja, vključena v Pri- logo IV.

3. Register ali registri zavarovanih območij za vsako vodno območje se redno pregledujejo in posodabljajo.

Člen 7

Vode, ki se uporabljajo za odvzem pitne vode

1. Države članice na vsakem vodnem območju opredelijo:

— vsa vodna telesa, ki se uporabljajo za odvzem vode, name-

ter s tem zmanjšajo stopnjo čiščenja, ki je potrebna za proizvod- njo pitne vode. Države članice lahko določijo vodovarstvena območja za ta vodna telesa.

Člen 8

Spremljanje stanja površinskih in podzemnih voda ter

zavarovanih območij

1. Države članice zagotovijo uvedbo programov za spremljanje stanja voda z namenom, da se uredi skladen in izčrpen pregled

stanja voda na vsakem vodnem območju:

— za površinske vode taki programi vključujejo:

(i) količino in gladino toka ali hitrost toka do stopnje, ki je

ustrezna za ekološko in kemijsko stanje ter ekološki

potencial, in

(ii) ekološko in kemijsko stanje ter ekološki potencial;

— za podzemne vode taki programi vključujejo spremljanje

kemijskega in količinskega stanja,

— za zavarovana območja se navedeni programi dopolnijo s

tistimi zahtevami iz zakonodaje Skupnosti, na podlagi kate- rih so bila posamezna zavarovana območja ustanovljena.

njene3za prehrano ljudi in zagotavljajo v povprečju več kot

10 m na dan ali oskrbujejo več kot 50 oseb, in

— tista vodna telesa, ki so namenjena za tako rabo v prihodno-

sti.

Države članice skladno s Prilogo V spremljajo tista vodna telesa, ki skladno s Prilogo V zagotavljajo v povprečju več kot 100 m3 na dan.

2. Za vsako vodno telo, opredeljeno na podlagi odstavka 1, države članice poleg tega, da izpolnjujejo cilje iz člena 4 v skladu z zahtevami te direktive za vodna telesa površinske vode vključno s standardi kakovosti, določenimi na ravni Skupnosti po členu 16, zagotovijo, da bo voda po uporabljenem režimu čiščenja in skladno z zakonodajo Skupnosti ustrezala zahtevam Direktive

80/778/EGS, kakor je bila spremenjena z Direktivo 98/83/ES.

3. Države članice zagotovijo potrebno varstvo za tako opredel- jena vodna telesa, da se izognejo poslabšanju njihove kakovosti

2. Ti programi so pripravljeni za izvedbo najkasneje šest let po začetku veljavnosti te direktive, če ni drugače določeno v zadevni zakonodaji. Tako spremljanje stanja mora biti skladno z zahte- vami Priloge V.

3. Strokovne zahteve in standardizirane metode za analiziranje in spremljanje stanja voda se določijo po postopku iz člena 21.

Člen 9

Povračilo stroškov storitev za rabo vode

1. Države članice upoštevajo načelo povračila stroškov storitev za rabo vode, skupaj z okoljskimi stroški in stroški virov, ob upoštevanju ekonomske analize, izvedene po Prilogi III, in zlasti skladno z načelom „plača povzročitelj obremenitve".

15/Zv. 5 	SL 	Uradni list Evropske unije 	287

Države članice do leta 2010 zagotovijo:

— da cenovna politika za vodo porabnike ustrezno vzpodbuja,

da gospodarno uporabljajo vodne vire in tako prispevajo k

okoljskim ciljem te direktive;

— ustrezen prispevek različnih rab vode, razdeljenih vsaj na

industrijo, gospodinjstva in kmetijstvo, k povračilu stroškov storitev za rabo vode, ki temelji na ekonomski analizi, izve- deni skladno s Prilogo III, in upošteva načelo „plača povzro- čitelj obremenitve".

Države članice pri tem lahko upoštevajo družbene, okoljske in gospodarske učinke povračil ter geografske in podnebne razmere prizadete regije ali regij.

2. Države članice v načrtih upravljanja povodij poročajo o načr- tovanih ukrepih za izvajanje odstavka 1, ki bodo prispevali k doseganju okoljskih ciljev te direktive, in o prispevku različnih rab vode k povračilu stroškov storitev za rabo vode.

3. Nič v tem členu ne preprečuje financiranja posameznih pre- ventivnih ali sanacijskih ukrepov, da se dosežejo cilji te direktive.

4. Države članice ne kršijo te direktive, če se skladno z ustaljenimi postopki odločijo, da ne bodo uporabljale določb drugega stavka odstavka 1 in s tem povezanih zadevnih določb odstavka 2 za določeno dejavnost rabe vode, kadar to ne ogroža namenov in doseganja ciljev te direktive. Države članice navedejo razloge za nepopolno uporabo drugega stavka odstavka 1 v načrtih uprav- ljanja povodij.

Člen 10

Kombinirani pristop za točkovne in razpršene vire

1. Države članice zagotovijo, da se odvajanja v površinske vode, omenjena v odstavku 2, nadzorujejo skladno s kombiniranim pri- stopom, opredeljenim v tem členu.

2. Države članice zagotovijo vzpostavitev in/ali izvajanje:

(a) nadzora nad emisijami, ki temelji na najboljših razpoložljivih

tehnologijah, ali

(b) ustreznih mejnih vrednosti emisij ali

(c) pri razpršenih vplivih primernega nadzora, ki vključuje naj-

boljšo okoljsko prakso,

kot je določeno v:

— Direktivi Sveta 96/61/ES z dne 24. septembra 1996 o celovi-

tem preprečevanju in nadzorovanju onesnaževanja (1),

— Direktivi Sveta 91/271/EGS z dne 21. maja 1991 o čiščenju

komunalne odpadne vode (2),

— Direktivi Sveta 91/676/EGS z dne 12. decembra 1991 o var-

stvu voda pred onesnaževanjem z nitrati iz kmetijskih

virov (3),

— direktivah, sprejetih na podlagi člena 16 te direktive,

— direktivah, navedenih v Prilogi IX,

— kateri koli drugi ustrezni zakonodaji Skupnosti

najkasneje 12 let po začetku veljavnosti te direktive, če ni drugače določeno v zadevni zakonodaji.

3. Kadar cilj kakovosti ali standard kakovosti, izoblikovan na podlagi te direktive, direktiv iz Priloge IX ali katere koli druge zakonodaje Skupnosti, predpisuje strožje pogoje od tistih, ki bi izhajali iz uporabe odstavka 2, se ustrezno določi strožji nadzor nad emisijami.

Člen 11

Program ukrepov

1. Vsaka država članica zagotovi za vsako vodno območje ali del mednarodnega vodnega območja na njenem ozemlju uvedbo programa ukrepov, ob upoštevanju rezultatov analiz, ki jih pred- pisuje člen 5, da se dosežejo cilji, določeni po členu 4. Ti programi ukrepov se lahko sklicujejo na ukrepe, ki izhajajo iz zakonodaje,

(1) UL L 257, 10.10.1996, str. 26.

(2) UL L 135, 30.5.1991, str. 40. Direktiva, kakor je bila spremenjena z

Direktivo Komisije 98/15/ES (UL L 67, 7.3.1998, str. 29). (3) UL L 375, 31.12.1991, str. 1.

288 	SL 	Uradni list Evropske unije 	15/Zv. 5

ki je bila sprejeta na nacionalni ravni in velja za celotno ozemlje države članice. Kadar je primerno, država članica lahko sprejme ukrepe, ki se uporabljajo za vsa vodna območja in/ali za dele med- narodnih vodnih območij na njenem ozemlju.

2. Vsak program ukrepov vključuje „osnovne" ukrepe iz odstavka 3 in, če je potrebno, „dopolnilne" ukrepe.

3. „Osnovni ukrepi" so najmanjše zahteve, ki jih je treba izpol-

niti, in jih sestavljajo:

določajo nadzor nad emisijami za ta onesnaževala, skupaj z nadzorom v skladu s členoma 10 in 16. Ta nadzor se redno

preverja in po potrebi posodobi;

(h) za razpršene vire, ki lahko povzročijo onesnaženje, ukrepi za

preprečevanje ali nadzorovanje vnosa onesnaževal. Nadzor je lahko v obliki zahteve za predhodno ureditev, na primer prepoved vnašanja onesnaževal v vodo, ali za predhodno dovoljenje ali registracijo na podlagi splošnih zavezujočih pravil, kadar taka zahteva ni drugače predvidena v zakono- daji Skupnosti. Ta nadzor se redno preverja in po potrebi

posodobi;

(a) ukrepi, potrebni za izvajanje zakonodaje Skupnosti za varstvo

voda, skupaj z ukrepi, ki jih predpisuje zakonodaja iz člena 10

in dela A Priloge VI;

(b) ukrepi, za katere velja, da so primerni za namene člena 9;

(c) ukrepi za vzpodbujanje gospodarne in trajnostne rabe vode,

da se ne ogrozi doseganje ciljev iz člena 4;

(d) ukrepi za izpolnjevanje zahtev člena 7, skupaj z ukrepi za

varstvo kakovosti vode, da se zmanjša stopnja čiščenja, ki je

potrebna za proizvodnjo pitne vode;

(e) nadzor nad odvzemanjem sladke površinske in podzemne

vode ter zajezovanjem sladke površinske vode, skupaj z regi- strom ali registri odvzemov vode in zahtevo za predhodno dovoljenje za odvzem in zajezitev. Ta nadzor se redno preve- rja in po potrebi posodobi. Države članice lahko iz tega nad- zora izvzamejo odvzeme ali zajezitve, ki nimajo pomemb-

nega vpliva na stanje vode;

(f) nadzor, skupaj z zahtevo za predhodno dovoljenje za umetno

napajanje ali bogatenje teles podzemne vode. Uporabljena voda se lahko pridobiva iz katere koli površinske ali pod- zemne vode, če raba vira ne ogroža doseganja okoljskih ciljev, določenih za ta vir ali za obnovljeno ali obogateno telo pod- zemne vode. Ta nadzor se redno preverja in po potrebi poso-

dobi;

(g) za točkovne vire odvajanja, ki lahko povzročijo onesnaženje,

zahteva za predhodno ureditev, na primer prepoved vnašanja onesnaževal v vodo ali zahteva za predhodno dovoljenje ali registracijo na podlagi splošnih zavezujočih pravil, ki

(i) za vse druge pomembne škodljive vplive na stanje vode, dolo-

čene na podlagi člena 5 in Priloge II, predvsem ukrepi, ki zagotavljajo, da so hidromorfološke razmere v vodnih telesih skladne z doseganjem zahtevanega ekološkega stanja ali dobrega ekološkega potenciala za vodna telesa, ki so opredel- jena kot umetna ali močno preoblikovana. Temu namenjen nadzor je lahko v obliki zahteve za predhodno dovoljenje ali registracijo na podlagi splošnih zavezujočih pravil, kadar taka zahteva ni drugače predvidena v zakonodaji Skupnosti. Ta

nadzor se redno preverja in po potrebi posodobi;

(j) prepoved neposrednega odvajanja onesnaževal v podzemno

vodo ob upoštevanju naslednjih določb:

Države članice lahko dovolijo ponovno injiciranje vode, upo- rabljene za izkoriščanje geotermične energije, v isti vodonosnik.

Ob določitvi pogojev lahko dovolijo tudi:

— injiciranje vode, ki vsebuje snovi, ki nastajajo v postopkih

za iskanje in pridobivanje ogljikovodikov ali iz rudarskih dejavnosti, in injiciranje vode zaradi tehničnih razlogov v geološke formacije, iz katerih so bili ogljikovodiki ali druge snovi pridobljeni, ali v geološke formacije, ki so zaradi naravnih razlogov trajno neprimerne za druge namene. Taka injiciranja ne smejo vsebovati nobenih drugih snovi, razen tistih iz zgoraj navedenih postopkov,

— ponovno injiciranje podzemne vode, izčrpane iz rudnikov

in kamnolomov, ali povezane z gradnjo ali vzdrževanjem

gradbenih objektov,

15/Zv. 5 	SL 	Uradni list Evropske unije 	289

— injiciranje zemeljskega plina ali utekočinjenega naftnega 	Države članice lahko sprejmejo tudi dodatne dopolnilne ukrepe,

plina (UNP) za skladiščenje v geološke formacije, ki so 	da zagotovijo dodatno varstvo ali izboljšanje voda, vključenih v zaradi naravnih razlogov trajno neprimerne za druge 	to direktivo, skupaj z izvajanjem ustreznih mednarodnih spora-

namene, 	zumov iz člena 1.

— injiciranje zemeljskega plina ali utekočinjenega naftnega

plina (UNP) za skladiščenje v druge geološke formacije, kadar prevladuje potreba po zanesljivi oskrbi s plinom in kadar je injiciranje tako, da se prepreči kakršna koli seda- nja ali prihodnja nevarnost poslabšanja kakovosti pod-

zemne vode,

— gradbena dela nizkih in visokih gradenj in podobne

dejavnosti na površini ali pod njo, ki pridejo v stik s podzemno vodo. V te namene države članice lahko določijo, da se take dejavnosti obravnavajo, kot da so bile dovoljene, če se izvajajo skladno s splošnimi zavezujočimi

pravili, ki so jih države članice sprejele za te dejavnosti,

— odvajanje majhnih količin snovi v znanstvene namene za

opredeljevanje, varovanje ali sanacijo vodnih teles, ome-

jeno na količino, ki je nujno potrebna za te namene

pod pogojem, da tako odvajanje ne ogroža doseganja okolj-

skih ciljev, določenih za to telo podzemne vode;

(k) v skladu z ukrepanjem po členu 16, ukrepi za odpravo ones-

naževanja površinskih voda s snovmi s seznama prednostnih snovi, dogovorjenega na podlagi člena 16(2), in postopno zmanjšanje onesnaževanja z drugimi snovmi, ki bi državam članicam sicer preprečilo doseči cilje za telesa površinskih

voda, določene v členu 4;

(l) kakršni koli ukrepi, potrebni za preprečevanje znatnega uha-

janja onesnaževal iz tehničnih objektov in naprav in za pre- prečevanje in/ali zmanjševanje vpliva naključnega onesnaže- vanja, na primer zaradi poplav, tudi preko sistemov za zaznavanje takih dogodkov ali opozarjanje nanje, skupaj z vsemi ustreznimi ukrepi za zmanjševanje tveganja za vodne ekosisteme pri nesrečah, ki jih razumno ni bilo mogoče pred- videti.

5. Kadar spremljanje stanja ali drugi podatki kažejo, da cilji, dolo- čeni za vodno telo po členu 4, ne bodo doseženi, države članice

zagotovijo:

— da se raziščejo vzroki za možno neizpolnitev,

— da se preučijo oziroma ponovno pregledajo ustrezna dovol-

jenja in odobritve,

— da se ustrezno pregledajo in prilagodijo programi spremljanja

stanja in

— da se uvedejo dodatni ukrepi, ki bi lahko bili potrebni za dose-

ganje teh ciljev, vključno s strožjimi okoljskimi standardi kakovosti skladno s postopki iz Priloge V.

Kadar so ti vzroki posledica okoliščin, ki so nastale naravno ali zaradi višje sile ter so izjemne in jih razumno ni bilo mogoče predvideti, zlasti močnih poplav in daljše suše, države članice lahko določijo, da dodatni ukrepi niso smotrni, ob upoštevanju člena 4(6).

6. Pri izvajanju ukrepov v skladu z odstavkom 3 države članice storijo vse potrebno, da ne povečajo onesnaženosti morske vode. Brez vpliva na obstoječo zakonodajo, uporaba ukrepov, sprejetih na podlagi odstavka 3, nikakor ne sme neposredno ali posredno povzročiti večje onesnaženosti površinskih voda. Ta zahteva se ne uporablja, kadar bi to povzročilo večjo onesnaževanje okolja kot celote.

7. Programi ukrepov morajo biti pripravljeni najkasneje devet let po začetku veljavnosti te direktive, vsi ukrepi pa morajo biti izvedljivi najkasneje dvanajst let po tem datumu.

4. „Dopolnilni" ukrepi so ukrepi, ki se oblikujejo in izvajajo poleg osnovnih ukrepov, da se dosežejo cilji, določeni v skladu s čle- nom 4. Del B Priloge VI vsebuje nedokončni seznam takih ukrepov.

8. Programi ukrepov se ponovno pregledajo in po potrebi poso- dobijo najkasneje 15 let po začetku veljavnosti te direktive in potem vsakih šest let. Kakršni koli novi ali spremenjeni ukrepi, spremenjeni na podlagi posodobljenega programa, morajo biti izvedljivi v treh letih po tem, ko so bili določeni.

290 	SL 	Uradni list Evropske unije 	15/Zv. 5

Člen 12

Zadeve, ki se jih ne da rešiti na ravni države članice

1. Kadar država članica ugotovi, da kake zadeve, ki vpliva na upravljanje njene vode, ne more rešiti, lahko o tej zadevi poroča Komisiji in vsaki drugi zadevni državi članici ter priporoči način reševanja te zadeve.

2. Komisija na vsako poročilo ali priporočilo držav članic odgo- vori v šestih mesecih.

Člen 13

Načrti upravljanja povodij

1. Države članice zagotovijo, da se izdela načrt upravljanja povo- dja za vsako vodno območje, ki v celoti leži na njihovem ozem- lju.

2. Pri mednarodnem vodnem območju, ki v celoti leži v Skup- nosti, države članice zagotovijo usklajevanje za izdelavo enega samega načrta upravljanja mednarodnega povodja. Kadar se tak načrt upravljanja mednarodnega povodja ne izdela, države članice izdelajo načrte upravljanja povodja, ki zajemajo vsaj tiste dele mednarodnega vodnega območja, ki ležijo na njihovem ozemlju, da dosežejo cilje te direktive.

3. Pri mednarodnih vodnih območjih, ki segajo preko meja Skup- nosti, si države članice prizadevajo izdelati en sam načrt uprav- ljanja povodja, kadar pa to ni mogoče, načrt zajema vsaj tisti del mednarodnega vodnega območja, ki leži na ozemlju zadevne države članice.

4. Načrt upravljanja povodja vsebuje informacije, podrobneje navedene v Prilogi VII.

5. Načrti upravljanja povodij se lahko dopolnijo s podrobnejšimi programi in načrti upravljanja za porečje, sektor, zadevo ali tip

vode, da se obravnavajo določeni vidiki upravljanja voda. Izvaja- nje teh ukrepov ne izvzema držav članic od ostalih obveznosti v okviru te direktive.

6. Načrti upravljanja povodij se objavijo najkasneje devet let po začetku veljavnosti te direktive.

7. Načrti upravljanja povodij se ponovno pregledajo in posodo- bijo najkasneje 15 let po začetku veljavnosti te direktive in potem vsakih šest let.

Člen 14

Obveščanje in posvetovanje z javnostjo

1. Države članice vzpodbujajo dejavno vključevanje vseh zainte- resiranih strani v izvajanje te direktive, zlasti v izdelovanje, pre- gledovanje in posodabljanje načrtov upravljanja povodij. Države članice za vsako vodno območje omogočijo zbiranje pripomb

javnosti, vključno z uporabniki, s tem, da objavijo:

(a) časovni razpored in delovni program za izdelavo načrta,

skupaj z navedbo posvetovanj, ki jih je treba izvesti, vsaj tri

leta pred začetkom obdobja, na katerega se nanaša načrt;

(b) začasni pregled pomembnih zadev upravljanja voda, ugotov-

ljenih na povodju, vsaj dve leti pred začetkom obdobja, na

katerega se nanaša načrt;

(c) osnutke načrta upravljanja povodja vsaj eno leto pred začet-

kom obdobja, na katerega se nanaša načrt.

Na zahtevo se omogoči dostop do zaupnih dokumentov in infor- macij, ki so bili uporabljeni za pripravo osnutka načrta upravlja- nja povodja.

2. Za zbiranje pisnih pripomb o tej dokumentaciji države članice predvidijo vsaj šest mesecev, da omogočijo dejavno vključevanje in posvetovanje.

3. Odstavka 1 in 2 se enako uporabljata za posodobljene načrte upravljanja povodij.

15/Zv. 5 	SL 	Uradni list Evropske unije 	291

Člen 15

Poročanje

1. Države članice pošljejo kopije načrtov upravljanja povodij in vseh poznejših posodobitev Komisiji in kateri koli drugi zadevni

državi članici v treh mesecih od objave:

(a) za vodna območja, ki v celoti ležijo na ozemlju države čla-

nice, vse načrte upravljanja povodij, ki zajemajo to ozemlje in

so objavljeni v skladu s členom 13;

(b) za mednarodna vodna območja, vsaj tisti del načrtov uprav-

ljanja povodij, ki zajema ozemlje države članice.

2. Države članice predložijo zbirna poročila:

— o analizah, predpisanih v členu 5, in

— o programih spremljanja stanja, oblikovanih po členu 8,

izdelanih za prvi načrt upravljanja povodja, v treh mesecih po nji- hovem dokončanju.

3. Države članice v treh letih po objavi vsakega načrta upravlja- nja povodja ali njegove posodobitve po členu 13, predložijo začasno poročilo, v katerem je opisan napredek pri izvajanju načrtovanega programa ukrepov.

Člen 16

Strategije za preprečevanje onesnaževanja vode

1. Evropski parlament in Svet sprejmeta posebne ukrepe proti onesnaževanju vode s posameznimi onesnaževali ali skupinami onesnaževal, ki pomenijo znatno tveganje za vodno okolje ali tve- ganje, ki se prenaša po vodnem okolju, vključno s tveganji za vode, ki se uporabljajo za odvzem pitne vode. Za ta onesnaževala se načrtujejo ukrepi za postopno zmanjšanje in ustavitev ali postopno odpravo odvajanja, emisij in uhajanj za prednostne nevarne snovi, kot so opredeljene v členu 2(30). Taki ukrepi se sprejmejo na predlog, ki ga predstavi Komisija skladno s postopki iz Pogodbe.

2. Komisija predloži predlog, ki določa seznam prednostnih snovi, izbranih izmed tistih, ki pomenijo pomembno tveganje za vodno okolje ali tveganje, ki se prenaša po vodnem okolju. Snovi

se prednostno razvrstijo za ukrepanje na podlagi tveganja za vodno okolje ali tveganja, ki se prenašajo po vodnem okolju, in

se določijo:

(a) s presojo tveganja, izvedeno na podlagi Uredbe Sveta (EGS)

št. 793/93 (1), Direktive Sveta 91/414/EGS (2) in Direktive

Evropskega parlamenta in Sveta 98/8/ES (3), ali

(b) s ciljno usmerjeno presojo tveganja (po metodologiji iz

Uredbe (EGS) št. 793/93), osredotočeno izključno na strupenost za vodne ekosisteme in strupenost za človeka, ki se prenaša po vodnem okolju.

Če je to potrebno zaradi izpolnjevanja časovnega razporeda iz odstavka 4, se snovi prednostno razvrstijo za ukrepanje na pod- lagi tveganja za vodno okolje ali tveganja, ki se prenaša po vodnem okolju, in je ugotovljeno s poenostavljenim postopkom presoje tveganja, ki temelji na znanstvenih načelih in upošteva

predvsem:

— dokaze o nevarnosti obravnavane snovi same po sebi in zlasti

njene strupenosti za vodne ekosisteme in strupenosti za člo-

veka, ki se prenaša po vodnih poteh, in

— dokaze, zbrane pri spremljanju široko razširjene onesnaženo-

sti okolja, in

— druge dokazane dejavnike, ki lahko kažejo možnost široko

razširjene onesnaženosti okolja, kot so obseg proizvodnje ali uporabe take snovi in načini njene uporabe.

3. Predlog Komisije opredeli tudi prednostne nevarne snovi. Pri tem Komisija upošteva izbor pogojno nevarnih snovi v ustrezni zakonodaji Skupnosti o nevarnih snoveh ali v ustreznih medna- rodnih sporazumih.

4. Komisija pregleda sprejeti seznam prednostnih snovi najkasneje štiri leta po začetku veljavnosti te direktive in potem vsaj vsaka štiri leta ter, če je potrebno, pripravi predloge.

(1) UL L 84, 5.4.1993, str. 1.

(2) UL L 230, 19.8.1991, str. 1. Direktiva, kakor je bila nazadnje

spremenjena z Direktivo 98/47/ES (UL L 191, 7.7.1998, str. 50). (3) UL L 123, 24.4.1998, str. 1.

292 	SL 	Uradni list Evropske unije 	15/Zv. 5

5. Pri pripravljanju predloga Komisija upošteva priporočila Znanstvenega odbora za strupenost, strupenost za ekosisteme in okolje, držav članic, Evropskega parlamenta, Evropske agencije za okolje, raziskovalnih programov Skupnosti, mednarodnih orga- nizacij, katerih članica je Skupnost, evropskih poklicnih združenj, skupaj s tistimi, ki predstavljajo mala in srednje velika podjetja, evropskih okoljskih organizacij ter druge ustrezne informacije, ki jih pridobi.

6. Za prednostne snovi Komisija predloži predloge nadzora za:

— postopno zmanjšanje odvajanja, emisije in uhajanja teh snovi,

in zlasti

— ustavitev ali postopno odpravo odvajanja, emisije in uhajanja

snovi, določenih v skladu z odstavkom 3, skupaj z ustreznim časovnim razporedom. Časovni razpored ne presega obdobja 20 let potem, ko Evropski parlament in Svet sprejmeta te predloge v skladu z določbami tega člena.

9. Komisija lahko pripravi strategije za preprečevanje onesnaže- vanja vode s kakršnimi koli drugimi onesnaževali ali skupinami onesnaževal, skupaj z onesnaževanjem, ki je posledica nesreč.

10. Pri pripravljanju predlogov na podlagi odstavkov 6 in 7 Komisija pregleda tudi vse direktive iz Priloge IX. Do roka iz odstavka 8 Komisija predlaga spremembo nadzora iz Priloge IX za vse snovi, ki so vključene v seznam prednostnih snovi, in ustrezne ukrepe, vključno z možno razveljavitvijo nadzora na podlagi Priloge IX, za vse druge snovi.

Vsak nadzor iz Priloge IX, za katerega so predlagane spremembe, se razveljavi do dne, ko začnejo veljati te spremembe.

11. Seznam prednostnih snovi iz odstavkov 2 in 3, ki ga pred- laga Komisija, postane Priloga X te direktive, ko ga sprejmeta Evropski parlament in Svet. Pri njegovem spreminjanju, navede- nem v odstavku 4, je treba ravnati po istem postopku.

Pri tem se določi ustrezno stroškovno učinkovito in sorazmerno raven in kombinacijo nadzora nad proizvodi in procesi za točkovne in razpršene vire ter pri nadzoru nad procesi upošteva mejne vrednosti emisij, enotne za vso Skupnost. Kadar je primerno, se nadzor nad procesi na ravni Skupnosti lahko določi za vsak sektor posebej. Kadar nadzor nad proizvodi vključuje pre- gled ustreznih dovoljenj, izdanih na podlagi Direktive 91/414/EGS in Direktive 98/8/ES, se taki pregledi izvedejo v skladu z določbami teh direktiv. V vsakem predlogu za nadzor se opredeli režim njihovega pregledovanja, posodabljanja in preso- janja njihove učinkovitosti.

7. Komisija predloži predloge za standarde kakovosti, primerne za koncentracije prednostnih snovi v površinskih vodah, usedlinah in organizmih.

8. Komisija predloži predloge skladno z odstavkoma 6 in 7 najmanj za nadzor nad emisijami točkovnih virov in okoljske standarde kakovosti v dveh letih od vključitve te snovi v seznam prednostnih snovi. Če šest let po začetku veljavnosti te direktive ni sporazuma na ravni Skupnosti, države članice za snovi, vklju- čene v seznam prednostnih snovi, določijo okoljske standarde kakovosti za vse površinske vode, prizadete zaradi odvajanja teh snovi, in nadzor nad glavnimi viri takega odvajanja, med drugim na podlagi upoštevanja vseh tehničnih možnosti zmanjšanja emi- sij. Pri snoveh, ki se v seznam prednostnih snovi vključijo pozneje, države članice tako ukrepajo pet let po datumu vključitve v seznam, če ni sporazuma na ravni Skupnosti.

Člen 17

Strategije za preprečevanje in nadzorovanje onesnaževanja

podzemne vode

1. Evropski parlament in Svet sprejmeta posebne ukrepe za pre- prečevanje in nadzorovanje onesnaževanja podzemne vode. Cilj takih ukrepov je doseči dobro kemijsko stanje podzemne vode v skladu s členom 4(1)(b); ukrepi se sprejmejo na predlog, ki ga v dveh letih po začetku veljavnosti te direktive predstavi Komisija v skladu s postopki, določenimi v Pogodbi.

2. Pri predlaganju ukrepov Komisija upošteva analizo, opravljeno v skladu s členom 5 in Prilogo II. Taki ukrepi se predlagajo prej,

če so na voljo ustrezni podatki, in vključujejo:

(a) merila za ocenjevanje dobrega kemijskega stanja podzemne

vode v skladu s Prilogo II. 2.2 in Prilogo V 2.3.2 in 2.4.5;

(b) merila za ugotavljanje pomembnih in stalnih trendov

naraščanja in za določanje izhodišč za njihovo obračanje, ki jih je treba uporabiti v skladu s Prilogo V 2.4.4.

3. Ukrepi, sprejeti na podlagi odstavka 1, se vključijo v programe ukrepov, ki se zahtevajo po členu 11.

15/Zv. 5 	SL 	Uradni list Evropske unije 	293

4. Če na ravni Skupnosti ni meril, sprejetih na podlagi odstavka 2, države članice določijo ustrezna merila najkasneje pet let po začetku veljavnosti te direktive.

5. Če na nacionalni ravni ni meril, sprejetih na podlagi odstavka 4, se za obračanje trenda vzame kot izhodišče največ 75 odstotna raven standardov kakovosti, določenih v obstoječi zakonodaji Skupnosti, ki se uporablja na podzemno vodo.

Člen 18

Poročilo Komisije

1. Komisija objavi poročilo o izvajanju te direktive najkasneje 12 let po začetku veljavnosti te direktive in potem vsakih šest let. Poročilo predloži Evropskemu parlamentu in Svetu.

2. Poročilo vsebuje naslednje:

(a) pregled napredka pri izvajanju te direktive;

(b) pregled stanja površinske in podzemne vode v Skupnosti,

opravljen v sodelovanju z Evropsko agencijo za okolje;

(c) pregled načrtov upravljanja povodij, predloženih skladno s

členom 15, skupaj s predlogi za izboljšanje prihodnjih

načrtov;

(d) povzetek odgovorov na vsa poročila ali priporočila, ki so jih

države članice predložile Komisiji na podlagi člena 12;

(e) povzetek vseh predlogov, nadzornih ukrepov in strategij, pri-

pravljenih na podlagi člena 16;

(f) povzetek odgovorov na pripombe Evropskega parlamenta in

Sveta o prejšnjih poročilih o izvajanju.

3. Komisija objavi tudi poročilo o napredku pri izvajanju na pod- lagi zbirnih poročilih, ki jih države članice predložijo po členu 15(2), in ga predloži Evropskemu parlamentu in državam članicam najkasneje 2 leti po datumih iz členov 5 in 8.

4. Komisija v treh letih po objavi vsakega poročila iz odstavka 1 objavi začasno poročilo, v katerem na podlagi začasnih poročil

držav članic iz člena 15(3) opiše napredek pri izvajanju. To poro- čilo se predloži Evropskemu parlamentu in Svetu.

5. Če je primerno, Komisija v skladu s ciklom poročanja skliče konferenco vseh zainteresiranih strani iz vsake države članice o vodni politiki Skupnosti, da izrazijo svoje mnenje o poročilih Komisije o izvajanju in izmenjajo izkušnje.

Med sodelujočimi naj bi bili predstavniki pristojnih organov, Evropskega parlamenta, nevladnih organizacij, socialnih in gospodarskih partnerjev, potrošniških organizacij, akademiki in drugi strokovnjaki.

Člen 19

Načrti za prihodnje ukrepe Skupnosti

1. Komisija enkrat na leto zaradi obveščanja predstavi odboru iz člena 21 okvirni načrt ukrepov, ki vplivajo na vodno zakonodajo in jih namerava predlagati v bližnji prihodnosti, skupaj s tistimi, ki temeljijo na predlogih, nadzornih ukrepih in strategijah, pri- pravljenih na podlagi člena 16. Komisija prvo tako predstavitev

pripravi najkasneje 2 leti po začetku veljavnosti te direktive.

2. Komisija bo pregledala to direktivo najkasneje 19 let po začetku njene veljavnosti in bo predlagala vse potrebne spre- membe.

Člen 20

Strokovne prilagoditve direktive

1. Prilogi I in III ter oddelek 1.3.6 Priloge V se lahko prilagodijo znanstveno-tehničnemu napredku v skladu s postopki iz člena 21, ob upoštevanju obdobij, predvidenih za pregledovanje in poso- dobitev načrtov upravljanja povodij, kot so navedena v členu 13. Če je potrebno, lahko Komisija sprejme smernice za izvajanje pri- log II in V v skladu s postopki, določenimi v členu 21.

2. Za prenos in obdelavo podatkov, vključno s statističnimi in kartografskimi podatki, se lahko v skladu s postopki iz člena 21 sprejmejo tehnični formati za namene odstavka 1.

294 	SL 	Uradni list Evropske unije 	15/Zv. 5

Člen 21

Regulativni odbor

1. Komisiji pomaga odbor (v nadaljnjem besedilu „odbor").

2. Pri sklicevanju na ta člen, se uporabljata člena 5 in 7 Sklepa 1999/468/ES ob upoštevanju določb člena 8 Sklepa.

Obdobje, določeno v členu 5(6) Sklepa 1999/468/ES, je tri mesece.

3. Odbor sprejme svoj poslovnik.

Člen 22

Razveljavitve in prehodne določbe

1. Z učinkom sedem let po začetku veljavnosti te direktive se raz-

veljavijo naslednji pravni akti:

— Direktiva 75/440/EGS z dne 16. junija 1975 o kakovosti

površinskih voda, namenjenih za odvzem pitne vode v drža-

vah članicah (1),

— Odločba Sveta 77/795/EGS z dne 12. decembra 1977 o obli-

kovanju skupnega postopka za izmenjavo informacij o kako-

vosti površinske sladke vode v Skupnosti (2),

— Direktiva Sveta 79/869/EGS z dne 9. oktobra 1979 o meril-

nih metodah ter pogostnosti vzorčenja in analize površinske vode, namenjene za odvzem pitne vode v državah članicah (3).

2. Z učinkom trinajst let po začetku veljavnosti te direktive se

razveljavijo naslednji pravni akti:

— Direktiva Sveta 78/659/EGS z dne 18. julija 1978 o kakovo-

sti sladkih voda, ki jih je treba zavarovati ali izboljšati, da

lahko v njih živijo ribe (4),

— Direktiva Sveta 79/923/EGS z dne 30. oktobra 1979 o zahte-

vani kakovosti voda za lupinarje (5),

— Direktiva Sveta 80/68/EGS z dne 17. decembra 1979 o var-

stvu podzemne vode pred onesnaževanjem z nekaterimi

nevarnimi snovmi,

— Direktiva 76/464/EGS, razen člena 6 Direktive, ki se razveljavi

z učinkom od začetka veljavnosti te direktive.

3. Za Direktivo 76/464/EGS veljajo naslednje prehodne določbe:

(a) seznam prednostnih snovi, sprejet na podlagi člena 16 te

direktive, zamenja seznam snovi, ki so bile prednostno razvr-

ščene v Sporočilu Komisije Svetu z dne 22. junija 1982;

(b) države članice lahko za namene člena 7 Direktive 76/464/EGS

uporabijo načela, določena v tej direktivi za ugotavljanje pro- blemov onesnaževanja in snovi, ki ga povzročajo, določitev standardov kakovosti in sprejemanje ukrepov.

4. Okoljski cilji iz člena 4 in okoljski standardi kakovosti, ki so določeni v Prilogi IX in na podlagi člena 16(7), in tisti, ki jih države članice določijo na podlagi Priloge V za snovi, ki niso na seznamu prednostnih snovi, in na podlagi člena 16(8) za pred- nostne snovi, za katere še niso določeni standardi Skupnosti, se štejejo za okoljske standarde kakovosti za namene točke 7 člena 2 in člena 10 Direktive 96/61/ES.

5. Kadar snov s seznama prednostnih snovi, sprejetega na pod- lagi člena 16, ni vključena v Prilogo VIII k tej direktivi ali v Pri- logo III k Direktivi 96/61/ES, se jima doda.

6. Za telesa površinske vode okoljski cilji, določeni na podlagi prvega načrta upravljanja povodja, ki ga predpisuje ta direktiva, uveljavijo najmanj standarde kakovosti, ki so vsaj tako strogi, kot tisti, predpisani za izvajanje Direktive 76/464/EGS.

Člen 23

Sankcije

Države članice določijo sankcije, ki se uporabljajo za kršitve nacionalnih predpisov, sprejetih na podlagi te direktive. Tako

(1) UL L 194, 25.7.1975, str. 26. Direktiva, kakor je bila

spremenjena z Direktivo 91/692/EGS.

(2) UL L 334, 24.12.1977, str. 29. Odločba, kakor je bila

spremenjena z Aktom o pristopu iz leta 1994.

(3) UL L 271, 29.10.1979, str. 44. Direktiva, kakor je bila

spremenjena z Aktom o pristopu iz leta 1994.

(4) UL L 222, 14.8.1978, str. 1. Direktiva, kakor je bila

spremenjena z Aktom o pristopu iz leta 1994.

nazadnje

nazadnje

nazadnje

nazadnje

predvidene kazni morajo biti učinkovite, sorazmerne in odvračilne.

(5) UL L 281, 10.11.1979, str. 47. Direktiva, kakor je bila spremenjena

z Direktivo 91/692/EGS.

15/Zv. 5 	SL 	Uradni list Evropske unije 	295

Člen 24 	Člen 25

Začetek veljavnosti

Izvajanje

1. Države članice sprejmejo zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev s to direktivo, najkasneje do 22. decembra 2003. O tem takoj obvestijo Komisijo.

Države članice se v sprejetih predpisih sklicujejo na to direktivo ali pa sklic nanjo navedejo ob njihovi uradni objavi. Način sklicevanja določijo države članice.

Ta direktiva začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

Člen 26

Naslovniki

Ta direktiva je naslovljena na države članice.

V Luxembourgu, 23. oktobra 2000

2. Države članice Komisiji sporočijo besedila glavnih določb nacionalne zakonodaje, sprejete na področju, ki ga ureja ta direk- tiva. Komisija o tem obvesti druge države članice.

Za Evropski parlament

Predsednica

N. FONTAINE

Za Svet

Predsednik

J. GLAVANY

296 	SL 	Uradni list Evropske unije 	15/Zv. 5

PRILOGA I

ZAHTEVANE INFORMACIJE ZA PRIPRAVO SEZNAMA PRISTOJNIH ORGANOV

V skladu s členom 3(8) predložijo države članice naslednje informacije o vseh pristojnih organih na vsakem od svojih

vodnih območij ter na delu katerega koli mednarodnega vodnega območja, ki leži na njihovem ozemlju:

(i) I m e i n n a s l o v p r i s t o j n e g a o r g a n a — uradno ime in naslov organa, določenega v skladu s členom 3(2).

(ii) Z e m l j e p i s n a o p r e d e l i t e v v o d n e g a o b m o č j a — imena glavnih rek na vodnem območju skupaj z

natančnim opisom meja vodnega območja. Te informacije naj bi bile, kolikor je to mogoče, na voljo za vnos v geografski informacijski sistem (GIS) in/ali geografski informacijski sistem Komisije (GISCO).

(iii) P r a v n i s t a t u s p r i s t o j n e g a o r g a n a — opis pravnega statusa pristojnega organa in, kadar je pomembno,

povzetek ali kopija njegovega statuta, ustanovitvene pogodbe ali enakovrednega pravnega akta.

(iv) P r i s t o j n o s t i — opis pravnih in upravnih pristojnosti vsakega pristojnega organa in njegova vloga na vsakem

vodnem območju.

(v) Č l a n s t v o — kadar pristojni organ deluje kot usklajevalni organ za druge pristojne organe, je treba predložiti

seznam teh organov, skupaj s povzetkom institucionalnih povezav za zagotavljanje usklajevanja.

(vi) M e d n a r o d n e p o v e z a v e — kadar vodno območje pokriva ozemlje več kot ene države članice ali vključuje

ozemlje držav nečlanic, je treba vključiti povzetek institucionalnih povezav za zagotavljanje usklajevanja.

15/Zv. 5 	SL 	Uradni list Evropske unije 	297

PRILOGA II

1. 	POVRŠINSKE VODE

1.1

1.2

Opredelitev tipov vodnih teles površinskih voda

Države članice določijo lego in meje vodnih teles površinskih voda ter opravijo začetno opredelitev vseh takih teles v skladu z naslednjo metodologijo. Države članice lahko za namene začetne opredelitve vodna telesa površinskih voda združijo.

(i) Vodna telesa površinskih voda na vodnem območju se razvrstijo v eno od naslednjih vrst površinskih

voda — reke, jezera, somornice ali obalno morje — ali med umetna vodna telesa površinske vode ali

močno preoblikovana vodna telesa površinske vode;

(ii) Za vsako vrsto površinske vode se ustrezna vodna telesa površinskih voda na vodnem območju razločijo

po različnih tipih. To so tipi, opredeljeni z uporabo „sistema A" ali „sistema B" iz oddelka 1.2;

(iii) Če se uporabi sistem A, se vodna telesa površinskih voda na posameznem vodnem območju najprej

razvrstijo po ustreznih ekoregijah skladno z zemljepisnimi območji, opredeljenimi v oddelku 1.2 in prikazanimi na ustrezni karti v Prilogi XI. Vodna telesa v vsaki ekoregiji se nato razločijo po tipih vodnih

teles površinskih voda skladno z deskriptorji v preglednici za sistem A;

(iv) Če se uporabi sistem B, morajo države članice doseči enako stopnjo razločevanja kot ob uporabi sistema

A. Skladno s tem se vodna telesa površinskih voda na vodnem območju razvrstijo v tipe z uporabo vrednosti za obvezne deskriptorje in take izbirne deskriptorje ali kombinacije deskriptorjev, kot so potrebni, da se zagotovi, da se lahko zagotovi zanesljiva določitev referenčnih bioloških razmer za

posamezen tip;

(v) Umetna in močno preoblikovana vodna telesa se razločijo skladno z deskriptorji za tisto vrsto površinske

vode, ki je najbolj podobna temu močno preoblikovanemu ali umetnemu vodnemu telesu;

(vi) Države članice predložijo Komisiji karto ali karte (v GIS formatu) zemljepisne lege tipov, skladnih s

stopnjo razločevanja po sistemu A.

Ekoregije in tipi vodnih teles površinskih voda

1.2.1 R e k e

Sistem A

Fiksna tipologija

Ekoregija

Tip

Deskriptorji

Ekoregije, prikazane na karti A v Prilogi XI

po nadmorski višini

gorska: > 800 m

srednjegorska: 200 do 800 m

nižinska: < 200 m

po velikosti prispevne površine

majhna: 10 do 100 km2

srednjevelika: > 100 do 1 000 km2

velika: > 1 000 do 10 000 km2

zelo velika: > 10 000 km2

Geologija

apnenčasta

silikatna organska

298

SL

Sistem B

Alternativna opredelitev

Obvezni dejavniki

Izbirni dejavniki

Uradni list Evropske unije

Fizični, fizikalni in kemijski dejavniki, ki določajo značilnosti reke ali dela reke in s tem

strukturo in sestavo biološke populacije

nadmorska višina zemljepisna širina

zemljepisna dolžina

geološka podlaga

velikost

oddaljenost od rečnega izvira

energija toka (funkcija pretoka in padca)

povprečna širina vode

povprečna globina vode

povprečni padec vodne gladine

oblika in konfiguracija glavne rečne struge

kategorija pretoka reke

oblika doline

premeščanje plavin

kapaciteta nevtralizacije kislin

srednja sestava substrata

kloridi

razpon temperature zraka

povprečna temperatura zraka

padavine

15/Zv. 5

1.2.2 J e z e r a

Sistem A

Fiksna tipologija

Ekoregija

Tip

Deskriptorji

Ekoregije, prikazane na karti A v Prilogi XI

po nadmorski višini

srednjegorskagorska: > 800 m srednjegorska: 200 do 800 m

nižinska: < 200 m

po globini na podlagi povprečne globine

< 3 m,

3 m do 15 m,

> 15 m

po velikosti površine

0,5 do 1 km2 1 do 10 km2

10 do 100 km2

> 100 km2

Geologija

apnenčasta

silikatna organska

15/Zv. 5

SL

Sistem B

Alternativna opredelitev

Obvezni dejavniki

Izbirni dejavniki

Uradni list Evropske unije

Fizični, fizikalni in kemijski dejavniki, ki določajo značilnosti jezera in s tem strukturo in

sestavo biološke populacije

nadmorska višina

zemljepisna širina

zemljepisna dolžina

globina

geološka podlaga

velikost

povprečna globina vode

oblika jezera

zadrževalni čas

povprečna temperatura zraka

razpon temperature zraka

značilnosti mešanja (npr. monomiktično, dimiktično, polimiktično)

kapaciteta nevtralizacije kislin

naravno ozadje stanja hranil

srednja sestava substrata

nihanje vodne gladine

299

1.2.3 S o m o r n i c a

Sistem A

Fiksna tipologija

Ekoregija

Regije po karti B v Prilogi XI:

Baltiško morje

Barentsovo morje

Norveško morje

Severno morje

Severni Atlantski ocean

Sredozemsko morje

Deskriptorji

Tip

na podlagi povprečne letne slanosti

< 0,5 ‰: sladka voda

0,5 do < 5 ‰: oligohalina 5 do < 18 ‰: mezohalina 18 do < 30 ‰: polihalina

30 do < 40 ‰: evhalina

na podlagi povprečne amplitude bibavice

2 do 4 m< 2 m: majhna amplituda bibavice

2 do 4 m: srednja amplituda bibavice

> 4 m: velika amplituda bibavice

300

SL

Sistem B

Alternativna opredelitev

Obvezni dejavniki

Izbirni dejavniki

Uradni list Evropske unije

Fizični, fizikalni in kemijski dejavniki, ki določajo značilnosti somornice in s tem strukturo

in sestavo biološke populacije

zemljepisna širina

zemljepisna dolžina amplituda bibavice

slanost

globina

hitrost toka

izpostavljenost valovom

zadrževalni čas

povprečna temperatura vode

značilnosti mešanja

motnost

srednja sestava substrata

konfiguracija

razpon temperature vode

15/Zv. 5

1.2.4 O b a l n o m o r j e

Sistem A

Fiksna tipologija

Ekoregija

Regije po karti B v Prilogi XI:

Baltiško morje

Barentsovo morje

Norveško morje

Severno morje

Severni Atlantski ocean

Sredozemsko morje

Deskriptorji

Tip

na podlagi povprečne letne slanosti

< 0,5 ‰: sladka voda

0,5 do < 5 ‰: oligohalina 5 do < 18 ‰: mezohalina 18 do < 30 ‰: polihalina

30 do < 40 ‰: evhalina

na podlagi povprečne globine

srednje globokeplitve vode: < 30 m,

srednje globoke: (30 do 200 m),

globoke: > 200 m

15/Zv. 5

SL

Sistem B

Alternativna opredelitev

Obvezni dejavniki

Izbirni dejavniki

Uradni list Evropske unije

Fizični, fizikalni in kemijski dejavniki, ki določajo značilnosti obalnega morja in s tem

strukturo in sestavo biološke populacije

zemljepisna širina

zemljepisna dolžina amplituda bibavice

slanost

hitrost toka

izpostavljenost valovom

povprečna temperatura vode

značilnosti mešanja

motnost

zadrževalni čas (v zaprtih zalivih)

srednja sestava substrata razpon temperature vode

301

1.3

Določitev referenčnih razmer za posamezne tipe vodnih teles površinskih voda

(i) Za vsak tip vodnih teles površinskih voda, opredeljen v skladu z oddelkom 1.1, se določijo zanj značilne

hidromorfološke in fizikalno-kemijske razmere, ki predstavljajo vrednosti hidromorfoloških in fizikalno-kemijskih elementov kakovosti, določenih v točki 1.1 Priloge V za ta tip vodnega telesa površinske vode, pri zelo dobrem ekološkem stanju, kot je opredeljeno v ustrezni preglednici v točki 1.2 Priloge V. Določijo se tudi za tip značilne referenčne biološke razmere, ki predstavljajo vrednosti bioloških elementov kakovosti, določenih v točki 1.1 Priloge V za ta tip vodnega telesa površinske vode, pri zelo dobrem ekološkem stanju, kot je opredeljeno v ustrezni preglednici v oddelku 1.2 Priloge V.

(ii) Pri uporabi postopkov, določenih v tem oddelku, za močno preoblikovana ali umetna vodna telesa

površinske vode se navajanje zelo dobrega ekološkega stanja razume kot navajanje največjega ekološkega potenciala, kot je opredeljen v preglednici 1.2.5 Priloge V. Vrednosti za največji ekološki potencial za vodno telo se pregledajo vsakih 6 let.

(iii) Za tip značilne razmere za namene točk (i) in (ii) in za tip značilne referenčne biološke razmere lahko

temeljijo na prostorskih merilih ali na modeliranju ali pa se določijo z uporabo kombinacije obeh metod. Kadar teh metod ni mogoče uporabiti, lahko države članice take razmere določijo na podlagi strokovne presoje. Pri opredelitvi zelo dobrega ekološkega stanja se za koncentracije posebnih sintetičnih onesnaževal uporabijo meje detekcije, ki jih je mogoče doseči v skladu z razpoložljivo tehnologijo v času določanja za tip značilnih razmer.

(iv) Za tip značilne referenčne biološke razmere, ki temeljijo na prostorskih merilih, države članice razvijejo

referenčno mrežo za vsak tip vodnega telesa površinske vode. Mrežo sestavlja zadostno število mest z zelo dobrim stanjem, da se zagotovi zadostna raven zaupanja za vrednosti za referenčne razmere glede na spremenljivost vrednosti elementov kakovosti, ki ustrezajo zelo dobremu ekološkemu stanju za ta tip vodnega telesa površinske vode, in glede na metode modeliranja, ki se uporabijo po odstavku (v).

(v) Za tip značilne referenčne biološke razmere, ki temeljijo na modeliranju, se lahko določijo z uporabo

napovednih modelov ali z rekonstrukcijo stanja v preteklosti. Pri tem se uporabijo zgodovinski, paleološki in drugi razpoložljivi podatki in se zagotovi zadostna raven zaupanja za vrednosti za referenčne razmere, da se zagotovi veljavnost tako določenih razmer v vseh okoliščinah in za vsak tip vodnega telesa površinske vode.

302

SL

Uradni list Evropske unije

(vi) Kadar za posamezen tip vodnega telesa površinske vode zaradi velike naravne spremenljivosti elementa

kakovosti, ne le zaradi sezonskih nihanj, ni mogoče določiti zanesljivih za tip značilnih referenčnih razmer za ta element kakovosti, se ta lahko izključi iz ocene ekološkega stanja za ta tip površinske vode. Države članice v načrtu upravljanja povodja navedejo razloge za tako izključitev.

15/Zv. 5

1.4

Ugotavljanje obremenitev

Države članice zbirajo in vzdržujejo podatke o vrsti in jakosti pomembnih antropogenih obremenitev, katerim

bodo verjetno izpostavljena vodna telesa površinske vode na vsakem vodnem območju, zlasti naslednje:

Oceno in ugotavljanje pomembnega točkovnega onesnaževanja, predvsem s snovmi iz Priloge VIII, iz komunalnih, industrijskih, kmetijskih ter drugih obratov in dejavnosti, ki med drugim temeljita na

informacijah, zbranih na podlagi:

(i) členov 15 in 17 Direktive 91/271/EGS;

(ii) členov 9 in 15 Direktive 96/61/ES (1);

in za namene prvega načrta upravljanja povodja:

(iii) člena 11 Direktive 76/464/EGS in

(iv) Direktiv 75/440/EGS, 76/160/EGS (2), 78/659/EGS in 79/923/EGS (3).

Oceno in ugotavljanje pomembnega razpršenega onesnaževanja, predvsem s snovmi iz Priloge VIII, iz komunalnih, industrijskih, kmetijskih in drugih obratov in dejavnosti, ki med drugim temeljita na

informacijah, zbranih na podlagi:

(i) členov 3, 5 in 6 Direktive 91/676/EGS (4);

(ii) členov 7 in 17 Direktive 91/414/EGS;

(iii) Direktive 98/8/ES;

in za namene prvega načrta upravljanja povodja:

(iv) direktiv 75/440/EGS, 76/160/EGS, 76/464/EGS, 78/659/EGS in 79/923/EGS.

Oceno in ugotavljanje pomembnega odvzema vode za komunalno, industrijsko, kmetijsko in drugo rabo,

vključno s sezonskimi nihanji in skupno letno potrebo, ter izgube vode v distribucijskih sistemih.

Oceno in ugotavljanje vpliva pomembne ureditve vodnega toka, vključno s prenosom in preusmeritvijo vode, na celotne značilnosti toka in vodne bilance.

Ugotavljanje pomembnih morfoloških sprememb vodnih teles.

Oceno in ugotavljanje drugih pomembnih človekovih vplivov na stanje površinskih voda.

Oceno načinov rabe zemljišč, vključno z opredelitvijo glavnih mestnih, industrijskih in kmetijskih območij ter, kadar je to pomembno, ribiških območij in gozdov.

1.5

(1) (2) (3) (4)

Presoja vplivov

Države članice ocenijo občutljivost stanja vodnih teles površinskih voda na zgoraj ugotovljene obremenitve.

UL L 135, 30.5.1991, str. 40. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 98/15/ES (UL L 67, 7.3.1998, str. 29). UL L 31, 5.2.1976, str. 1. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Aktom o pristopu iz leta 1994.

UL L 281, 10.11.1979, str. 47. Direktiva, kakor je bila spremenjena z Direktivo 91/692/EGS (UL L 377, 31.12.1991, str. 48). UL L 375, 31.12.1991, str. 1.

15/Zv. 5 	SL 	Uradni list Evropske unije 	303

Države članice tako zbrane informacije in vse druge ustrezne informacije vključno s podatki, zbranimi pri

spremljanju stanja okolja, uporabijo za oceno verjetnosti, da vodna telesa površinskih voda na vodnem območju ne bodo dosegla okoljskih ciljev kakovosti, določenih zanje po členu 4. Države članice lahko v pomoč pri takem ocenjevanju uporabijo metode modeliranja.

Telesa, za katera se ugotovi, da okoljski cilji kakovosti morda ne bodo doseženi, je treba, kadar je smotrno, dodatno opredeliti, da se zagotovi čim boljše načrtovanje programov spremljanja stanja, zahtevanih po členu 8, in programov ukrepov, zahtevanih po členu 11.

2. 	PODZEMNE VODE

2.1

Začetna opredelitev

Države članice opravijo začetno opredelitev vseh teles podzemne vode, da ocenijo njihove rabe in ugotovijo, v kolikšni meri morda ne bodo doseženi cilji po členu 4 za vsako telo podzemne vode posebej. Države članice lahko za začetno opredelitev združujejo telesa podzemne vode v skupine. Pri tej analizi se lahko uporabijo obstoječi hidrološki, geološki in pedološki podatki, podatki o rabi zemljišč, odvajanju in odvzemanju ter drugi

podatki, določiti pa je treba:

— lokacijo in meje telesa ali teles podzemne vode,

— obremenitve, katerim bo verjetno izpostavljeno telo ali telesa podzemne vode, vključno z:

— razpršenimi viri onesnaževanja

— točkovnimi viri onesnaževanja

— odvzemanjem

— umetnim napajanjem,

— splošne značilnosti krovnih plasti prispevne površine, iz katere se telo podzemne vode napaja,

— tista telesa podzemne vode, od katerih so neposredno odvisni površinski vodni ali kopenski ekosistemi.

2.2

Dodatna opredelitev

Po začetni opredelitvi države članice dodatno opredelijo tista telesa ali skupine teles podzemne vode, za katera je bila ugotovljena ogroženost, da se natančneje oceni pomembnost ogroženosti in določijo kakršni koli ukrepi, zahtevani po členu 11. Taka opredelitev vključuje ustrezne informacije o vplivu človekovega delovanja

in, kadar je to pomembno, informacije o:

— geoloških značilnostih telesa podzemne vode, vključno z velikostjo in vrsto geoloških enot,

— hidrogeoloških značilnostih telesa podzemne vode, vključno s hidravlično prevodnostjo, poroznostjo in

zaprtostjo oziroma odprtostjo vodonosnika,

— značilnostih površinskih usedlin in prsti v povodju, iz katerega se telo podzemne vode napaja, vključno

z debelino, poroznostjo, hidravlično prevodnostjo in absorpcijskimi lastnostmi usedlin in prsti,

— značilnostih stratifikacije podzemne vode v telesu podzemne vode,

— popisu povezanih površinskih sistemov, vključno s kopenskimi ekosistemi in telesi površinske vode, s

katerimi je telo podzemne vode dinamično povezano,

304

SL

Uradni list Evropske unije

— ocenah smeri in stopnje izmenjave vode med telesom podzemne vode in z njim povezanimi površinskimi

sistemi,

— zadostnih podatkih za izračun dolgoletnega povprečja letnih stopenj popolne obnove,

— opredelitvi kemijske sestave podzemne vode, vključno z določitvijo prispevka človekovega delovanja.

Države članice lahko pri določanju ravni naravnega ozadja za ta telesa podzemne vode uporabijo tipologije za opredeljevanje podzemne vode.

15/Zv. 5

2.3

2.4

2.5

Pregled vplivov človekovega delovanja na podzemno vodo

Za telesa podzemne vode, ki se raztezajo čez mejo med dvema ali več državami članicami ali za katera se po začetni opredelitvi, izvedeni v skladu z odstavkom 2.1, ugotovi za vsako telo posebej, da cilji, določeni po

členu 4, morda ne bodo doseženi, se za vsako telo zbirajo in vzdržujejo naslednje ustrezne informacije:

(a) lokacija odvzemnih mest v telesu podzemne vode, razen:

— odvzemnih mest, ki v povprečju zagotavljajo manj kot 10 m3 na dan, ali

— odvzemnih mest za vodo za prehrano ljudi, ki v povprečju zagotavljajo manj kot 10 m3 na dan ali

oskrbujejo manj kot 50 oseb,

(b) povprečne letne količine odvzema na teh odvzemnih mestih,

(c) kemijska sestava vode, odvzete iz telesa podzemne vode,

(d) lokacija točk v telesu podzemne vode, kamor se voda neposredno odvaja,

(e) pretok vode, ki se odvaja na teh mestih,

(f) kemijska sestava vode, ki se odvaja v telo podzemne vode, in

(g) raba zemljišč na prispevni površini ali prispevnih površinah, iz katerih se telo podzemne vode obnavlja,

ter vnos onesnaževal in antropogene spremembe značilnosti obnavljanja, kot so preusmerjanje meteornih voda in površinskega odtoka z zatesnjevanjem površin, umetno obnavljanje, zajezovanje ali izsuševanje.

Pregled vplivov sprememb gladin podzemne vode

Države članice ugotovijo tista telesa podzemne vode, za katera se bodo po členu 4 določili nižji cilji, in to tudi

zaradi upoštevanja učinkov stanja telesa na:

(i) površinsko vodo in z njo povezane kopenske ekosisteme

(ii) urejanje voda, varstvo pred poplavami in izsuševanje

(iii) razvoj človeštva.

Pregled vpliva onesnaževanja na kakovost podzemne vode

Države članice ugotovijo tista telesa podzemne vode, za katera se bodo po členu 4(5) določili nižji cilji, če je zaradi vpliva človekovega delovanja, ki se določi v skladu s členom 5(1), telo podzemne vode tako

onesnaženo, da se njenega dobrega kemijskega stanja ne da doseči ali bi bilo to nesorazmerno drago.

15/Zv. 5 	SL 	Uradni list Evropske unije 	305

PRILOGA III

EKONOMSKA ANALIZA

Ekonomska analiza vsebuje zadostno število dovolj natančnih informacij (ob upoštevanju stroškov, povezanih z

zbiranjem ustreznih podatkov), da se:

(a) pripravijo ustrezni izračuni, potrebni za upoštevanje načela povračila stroškov storitev za rabo vode na podlagi

člena 9, ob upoštevanju dolgoročnih napovedi ponudbe vode in povpraševanja po njej na vodnem območju, in

če je potrebno, izdelajo:

— ocene količine, cen in stroškov, povezanih s storitvami za rabo voda, in

— ocene ustreznih naložb, vključno z napovedmi takih naložb;

(b) presodi o stroškovno najučinkovitejši kombinaciji ukrepov v zvezi z rabo vode, ki jih je treba vključiti v program

ukrepov po členu 11, na podlagi ocen možnih stroškov takih ukrepov.

306 	SL 	Uradni list Evropske unije 	15/Zv. 5

PRILOGA IV

ZAVAROVANA OBMOČJA

1.

2.

Register zavarovanih območij po členu 6 vključuje naslednje vrste zavarovanih območij:

(i) območja, določena za odvzem vode za prehrano ljudi na podlagi člena 7;

(ii) območja, določena za varstvo gospodarsko pomembnih vodnih živalskih in rastlinskih vrst;

(iii) vodna telesa, namenjena rekreaciji, vključno z območji, ki so na podlagi Direktive 76/160/EGS določena za

kopalne vode;

(iv) območja, občutljiva na hranila, vključno z območji, ki so na podlagi Direktive 91/676/EGS določena za

ranljiva območja, in z območji, ki so na podlagi Direktive 91/271/EGS določena za občutljiva območja; in

(v) območja, določena za varstvo habitatov ali vrst, pri katerih je ohranjanje ali izboljšanje stanja vode

pomemben dejavnik za njihovo varstvo, vključno z ustreznimi območji Natura 2000, ki so določena na podlagi Direktive 92/43/EGS (1) in Direktive 79/409/EGS (2).

Povzetek registra, ki mora biti del načrta upravljanja povodja, vključuje karte, na katerih je označena lokacija vsakega zavarovanega območja, in opis zakonodaje Skupnosti, nacionalne ali lokalne zakonodaje, na podlagi

katere so bila območja določena.

(1) 	UL L 206, 22.7.1992, str. 7. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 97/62/ES (UL L 305, 8.11.1997, str. 42).

(2) 	UL L 103, 25.4.1979, str. 1. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 97/49/ES (UL L 223, 13.8.1997, str. 9).

15/Zv. 5 	SL 	Uradni list Evropske unije 	307

PRILOGA V

1. 	STANJE POVRŠINSKE VODE

1.1

1.1.1

1.1.2

1.1.3

1.1.4

1.1.5

1.2

1.2.1

1.2.2

1.2.3

1.2.4

1.2.5

1.2.6

1.3

1.3.1

1.3.2

1.3.3

1.3.4

1.3.5

1.3.6

1.4

1.4.1

1.4.2

1.4.3

2.

2.1

2.1.1

2.1.2

2.2

2.2.1

2.2.2

2.2.3

2.2.4

Elementi kakovosti za razvrščanje po ekološkem stanju

Reke

Jezera

Somornica

Obalno morje

Umetna in močno preoblikovana vodna telesa

Normativne opredelitve razredov ekološkega stanja

Opredelitve za zelo dobro, dobro in zmerno ekološko stanje v rekah

Opredelitve za zelo dobro, dobro in zmerno ekološko stanje v jezerih

Opredelitve za zelo dobro, dobro in zmerno ekološko stanje v somornici

Opredelitve za zelo dobro, dobro in zmerno ekološko stanje v obalnem morju

Opredelitve za največji, dober in zmeren ekološki potencial za močno preoblikovana

ali umetna vodna telesa

Postopek za določanje kemijskih standardov kakovosti v državah članicah

Spremljanje ekološkega in kemijskega stanja površinskih voda

Oblikovanje nadzornega spremljanja stanja

Oblikovanje obratovalnega spremljanja stanja

Oblikovanje preiskovalnega spremljanja stanja

Pogostnost spremljanja stanja

Dodatne zahteve za spremljanje stanja na zavarovanih območjih

Standardi za spremljanje elementov kakovosti

Razvrščanje in prikaz ekološkega stanja

Primerljivost rezultatov biološkega spremljanja stanja

Prikaz rezultatov spremljanja stanja in razvrščanje po ekološkem stanju in ekološkem

potencialu

Prikaz rezultatov spremljanja stanja in razvrščanje po kemijskem stanju

PODZEMNA VODA

Količinsko stanje podzemne vode

Parameter za razvrščanje po količinskem stanju

Opredelitev količinskega stanja

Spremljanje količinskega stanja podzemne vode

Mreža za spremljanje gladine podzemne vode

Gostota merilnih mest

Pogostnost spremljanja stanja

Razlaga in prikaz količinskega stanja podzemne vode

308 	SL 	Uradni list Evropske unije 	15/Zv. 5

2.3

2.3.1 2.3.2

2.4

2.4.1 2.4.2 2.4.3 2.4.4 2.4.5

2.5

Kemijsko stanje podzemne vode

Parametri za določitev kemijskega stanja podzemne vode

Opredelitev dobrega kemijskega stanja podzemne vode

Spremljanje kemijskega stanja podzemne vode

Mreža za spremljanje stanja podzemne vode

Nadzorno spremljanje stanja

Obratovalno spremljanje stanja

Ugotavljanje trendov pri onesnaževalih

Razlaga in prikaz kemijskega stanja podzemne vode

Prikaz stanja podzemne vode

1. 	STANJE POVRŠINSKE VODE

1.1 	Elementi kakovosti za razvrščanje po ekološkem stanju

1.1.1 R e k e

Biološki elementi

Sestava in številčnost vodnega rastlinstva

Sestava in številčnost bentoških nevretenčarjev

Sestava, številčnost in starostna struktura rib

Hidromorfološki elementi, ki podpirajo biološke elemente

Hidrološki režim

količina in dinamika vodnega toka

povezava s telesi podzemne vode

Kontinuiteta toka

Morfološke razmere

spreminjanje globine in širine reke

struktura in substrat rečne struge

struktura obrežnega pasu

Kemijski in fizikalno-kemijski elementi, ki podpirajo biološke elemente

Splošno

Toplotne razmere

Kisikove razmere

Slanost

Zakisanost

Stanje hranil

15/Zv. 5 	SL 	Uradni list Evropske unije 	309

Posebna onesnaževala

Onesnaževanje z vsemi prednostnimi snovmi, za katere je bilo ugotovljeno, da se odvajajo v to vodno telo;

Onesnaževanje z drugimi snovmi, za katere je bilo ugotovljeno, da se v pomembnih količinah odvajajo v to vodno telo.

1.1.2 J e z e r a

Biološki elementi

Sestava, številčnost in biomasa fitoplanktona

Sestava in številčnost drugega vodnega rastlinstva

Sestava in številčnost bentoških nevretenčarjev

Sestava, številčnost in starostna struktura rib

Hidromorfološki elementi, ki podpirajo biološke elemente

Hidrološki režim

količina in dinamika vodnega toka

zadrževalni čas

povezava s telesom podzemne vode

Morfološke razmere

spreminjanje globine jezera

količina, struktura in substrat jezerskega dna

struktura jezerske obale

Kemijski in fizikalno-kemijski elementi, ki podpirajo biološke elemente

Splošno

Prosojnost

Toplotne razmere

Kisikove razmere

Slanost

Zakisanost

Stanje hranil

Posebna onesnaževala

Onesnaževanje z vsemi prednostnimi snovmi, za katere je bilo ugotovljeno, da se odvajajo v to vodno telo;

Onesnaževanje z drugimi snovmi, za katere je bilo ugotovljeno, da se v pomembnih količinah odvajajo v to vodno telo.

1.1.3 S o m o r n i c a

Biološki elementi

Sestava, številčnost in biomasa fitoplanktona

Sestava in številčnost drugega vodnega rastlinstva

Sestava in številčnost bentoških nevretenčarjev

Sestava in številčnost rib

310 	SL 	Uradni list Evropske unije 	15/Zv. 5

Hidromorfološki elementi, ki podpirajo biološke elemente

Morfološke razmere

spreminjanje globine

količina, struktura in substrat dna

struktura bibavičnega pasu

Režim bibavice

tok sladke vode

izpostavljenost valovom

Kemijski in fizikalno-kemijski elementi, ki podpirajo biološke elemente

Splošno

Prosojnost

Toplotne razmere

Kisikove razmere

Slanost

Stanje hranil

Posebna onesnaževala

Onesnaževanje z vsemi prednostnimi snovmi, za katere je bilo ugotovljeno, da se odvajajo v to vodno telo;

Onesnaževanje z drugimi snovmi, za katere je bilo ugotovljeno, da se v pomembnih količinah odvajajo v to vodno telo.

1.1.4 O b a l n o m o r j e

Biološki elementi

Sestava, številčnost in biomasa fitoplanktona

Sestava in številčnost drugega vodnega rastlinstva

Sestava in številčnost bentoških nevretenčarjev

Hidromorfološki elementi, ki podpirajo biološke elemente

Morfološke razmere

spreminjanje globine

struktura in substrat obalnega dna

struktura bibavičnega pasu

Režim bibavice

smer prevladujočih tokov

izpostavljenost valovom

15/Zv. 5

SL

Uradni list Evropske unije

Kemijski in fizikalno-kemijski elementi, ki podpirajo biološke elemente

Splošno

Prosojnost

Toplotne razmere

Kisikove razmere

Slanost

Stanje hranil

Posebna onesnaževala

311

Onesnaževanje z vsemi prednostnimi snovmi, za katere je bilo ugotovljeno, da se odvajajo v to vodno telo;

Onesnaževanje z drugimi snovmi, za katere je bilo ugotovljeno, da se v pomembnih količinah odvajajo v to vodno telo.

1.1.5 U m e t n a i n m o č n o p r e o b l i k o v a n a v o d n a t e l e s a

Elementi kakovosti, ki se uporabijo za umetna in močno preoblikovana vodna telesa, so elementi, ki se uporabljajo za tisto od štirih navedenih vrst naravne površinske vode, ki je najbolj podobna takemu močno preoblikovanemu ali umetnemu vodnemu telesu.

312 SL Uradni list Evropske unije 15/Zv. 5

Vode, v katerih so vrednosti bioloških elementov kakovosti za ta tip vodnega telesa površinske vode zelo spremenjene in v katerih manjka velik del ustreznih življenjskih združb, ki jih običajno povezujemo s tem

tipom vodnega telesa površinske vode v razmerah brez motenj, se razvrstijo kot slabe.

Vode, v katerih so vrednosti bioloških elementov kakovosti za ta tip vodnega telesa površinske vode precej spremenjene in v katerih se ustrezne življenjske združbe znatno razlikujejo od tistih, ki jih običajno povezujemo

s tem tipom vodnega telesa površinske vode v razmerah brez motenj, se razvrstijo kot slabše.

Vode, katerih stanje je pod zmernim, se opredelijo kot slabše ali slabe.

To so za tip značilne razmere in združbe.

Vrednosti bioloških elementov kakovosti za vodno telo

površinske vode odražajo vrednosti, ki jih običajno

povezujemo s tem tipom v razmerah brez motenj, in ne

kažejo znakov ali kažejo le zelo majhne znake odstopanja.

Vrednosti bioloških elementov kakovosti za ta tip vodnega

telesa površinske vode se zmerno razlikujejo od tistih, ki jih

običajno povezujemo s tem tipom telesa površinske vode v

razmerah brez motenj. Vrednosti kažejo znake zmernega

odstopanja zaradi človekovega delovanja in so pomembno

slabše kot v razmerah dobrega stanja.

Vrednosti bioloških elementov kakovosti za ta tip vodnega

telesa površinske vode kažejo nizko stopnjo odstopanja

zaradi človekovega delovanja, vendar se le malo razlikujejo

od tistih, ki jih običajno povezujemo s tem tipom vodnega

telesa površinske vode v razmerah brez motenj.

Vrednosti fizikalno-kemijskih in hidromorfoloških

elementov kakovosti za tip vodnega telesa površinske vode

niso spremenjene zaradi človekovega vpliva ali pa so te

spremembe le zelo majhne v primerjavi z vrednostmi, ki jih

običajno povezujemo s tem tipom v razmerah brez motenj.

Splošno

Zmerno stanje

Dobro stanje

Zelo dobro stanje

Element

V naslednjem besedilu je podana splošna opredelitev ekološke kakovosti. Za razvrščanje so vrednosti elementov kakovosti ekološkega stanja za vsako vrsto površinske vode tiste, ki so navedene v preglednicah 1.2.1

do 1.2.4.

Preglednica 1.2 Splošna opredelitev za reke, jezera, somornice in obalno morje

Normativne opredelitve razredov ekološkega stanja

1.2

15/Zv. 5 SL Uradni list Evropske unije 313

Razmerje med taksoni, občutljivimi na motnje, in taksoni, ki

na motnje niso občutljivi, ter raznovrstnost precej odstopata

od za tip značilne ravni, in sta pomembno nižja kot pri

dobrem stanju.

Raznovrstnost nevretenčarskih taksonov kaže majhne

znake odstopanja od za tip značilnih ravni.

Raznovrstnost nevretenčarskih taksonov ne kaže znakov

odstopanja od ravni brez motenj.

Razmerje med taksoni, občutljivimi na motnje, in taksoni,

ki na motnje niso občutljivi, kaže na majhno odstopanje od

za tip značilnih ravni.

Razmerje med taksoni, občutljivimi na motnje, in taksoni,

ki na motnje niso občutljivi, ne kaže znakov odstopanja od

ravni brez motenj.

Manjkajo važnejše taksonomske skupine za tip značilne

združbe.

Sestava in številčnost nevretenčarskih taksonov se zmerno

razlikujeta od sestave in številčnosti za tip značilnih združb,.

Sestava in številčnost nevretenčarskih taksonov sta malo

spremenjeni v primerjavi z za tip značilnimi združbami.

Taksonomska sestava in številčnost povsem ali skoraj

povsem ustrezata razmeram brez motenj.

Bentoški nevretenčarji

Fitobentoško združbo lahko ovirajo in na nekaterih območ-

jih izpodrinejo kosmi in prevleke bakterij, ki so prisotni

zaradi človekovih dejavnosti.

Fitobentoški združbi ne škodujejo kosmi in prevleke bakte-

rij, ki so prisotni zaradi človekovih dejavnosti.

Sestava in številčnost makrofitskih in fitobentoških

taksonov sta malo spremenjeni v primerjavi z za tip značil-

nimi združbami. Spremembe ne kažejo na pospešeno rast

fitobentosa ali višjih oblik rastlinstva, ki bi lahko povzro-

čila neželene motnje v ravnotežju organizmov, prisotnih v

vodnem telesu, ali v fizikalno-kemijski kakovosti vode ali

sedimenta.

Očitne so zmerne spremembe v povprečni številčnosti

makrofitov in fitobentosa.

Ni zaznavnih sprememb

makrofitov in fitobentosa.

številčnosti

povprečni

v

Sestava makrofitskih in fitobentoških taksonov se zmerno

razlikuje od sestave za tip značilne združbe, in pomembno

bolj odstopa kot pri dobrem stanju.

Taksonomska sestava povsem ali skoraj povsem ustreza

razmeram brez motenj.

Makrofiti in fitobentos

Pogostnost in jakost cvetenja planktona se lahko zmerno

povečata. V poletnih mesecih se lahko pojavi dolgotrajno

cvetenje.

Pogostnost in jakost cvetenja planktona sta skladni z za tip

značilnimi fizikalno-kemijskimi razmerami.

Za tip značilna pogostost in jakost cvetenja planktona, se

lahko malo povečata.

Številčnost zmerno odstopa in lahko povzroči pomembno

neželeno odstopanje vrednosti drugih bioloških in fizikalno-

kemijskih elementov kakovosti.

Povprečna številčnost fitoplanktona je povsem skladna z za

tip značilnimi fizikalno-kemijskimi razmerami, in ne

povzroča pomembnih sprememb za tip značilne prosojno-

sti.

Sestava in številčnost planktonskih taksonov sta malo spre-

menjeni v primerjavi z za tip značilnimi združbami. Spre-

membe ne kažejo na pospešeno rast alg, ki bi lahko povzro-

čila neželene motnje v ravnotežju organizmov, prisotnih v

vodnem telesu, ali v fizikalno-kemijski kakovosti vode ali

sedimenta.

Sestava planktonskih taksonov se zmerno razlikuje od

sestave za tip značilnih združb.

Taksonomska sestava fitoplanktona povsem ali skoraj

povsem ustreza razmeram brez motenj.

Fitoplankton

Zmerno stanje

Dobro stanje

Zelo dobro stanje

Element

Biološki elementi kakovosti

1.2.1 O p r e d e l i t v e z a z e l o d o b r o , d o b r o i n z m e r n o e k o l o š k o s t a n j e v r e k a h

314 SL Uradni list Evropske unije 15/Zv. 5

Tlorisni potek struge, spreminjanje širine in globine, hitrosti

toka, struktura substrata ter struktura in stanje obrežnih

pasov povsem ali skoraj povsem ustrezajo razmeram brez

motenj.

Razmere, skladne z doseganjem zgoraj opredeljenih

vrednosti bioloških elementov kakovosti.

Razmere, skladne z doseganjem zgoraj opredeljenih

vrednosti bioloških elementov kakovosti.

Morfološke razmere

Kontinuiteta toka reke ni ovirana zaradi človekovih

dejavnosti in omogoča nemoteno selitev vodnih organi-

zmov in premeščanje sedimenta.

Razmere, skladne z doseganjem zgoraj opredeljenih

vrednosti bioloških elementov kakovosti.

Razmere, skladne z doseganjem zgoraj opredeljenih

vrednosti bioloških elementov kakovosti.

Kontinuiteta toka

Količina in dinamika toka ter posledična povezava s

podzemno vodo povsem ali skoraj povsem odražajo raz-

mere brez motenj.

Razmere, skladne z doseganjem zgoraj opredeljenih

vrednosti bioloških elementov kakovosti.

Razmere, skladne z doseganjem zgoraj opredeljenih

vrednosti bioloških elementov kakovosti.

Hidrološki režim

Zmerno stanje

Dobro stanje

Zelo dobro stanje

Element

Hidromorfološki elementi kakovosti

Starostna struktura ribjih združb kaže znake motenj zaradi

ali

fizikalno-kemijske

na

vplivov

človekovih

hidromorfološke elemente kakovosti, in v nekaterih prime-

rih kaže znake vrzeli v razmnoževalnem procesu ali razvoju

določene vrste, in sicer v takem obsegu, da lahko manjkajo

nekateri starostni razredi.

Starostna struktura ribjih združb kaže večje znake motenj

zaradi človekovega vpliva v takem obsegu, da zmeren delež

za tip značilnih vrst, manjka ali pa so zelo maloštevilne.

Starostna struktura ribjih združb kaže malo znakov motenj

zaradi človekovega vpliva in ne kaže znakov vrzeli v

razmnoževalnem procesu ali razvoju katere koli vrste.

Sestava in številčnost ribjih vrst se zmerno razlikujeta od

sestave in številčnosti za tip značilnih združb zaradi člove-

kovih vplivov na fizikalno-kemijske ali hidromorfološke ele-

mente kakovosti.

Vrstna sestava in številčnost sta malo spremenjeni v prime-

rjavi z za tip značilnimi združbami zaradi človekovih vpli-

vov na fizikalno-kemijske in hidromorfološke elemente

kakovosti.

Prisotne so vse za ta tip značilne na motnje občutljive vrste.

Vrstna sestava in številčnost povsem ali skoraj povsem

ustrezata razmeram brez motenj.

Ribe

Zmerno stanje

Dobro stanje

Zelo dobro stanje

Element

15/Zv. 5 SL Uradni list Evropske unije 315

(1) Uporabljene so naslednje okrajšave: rno = raven naravnega ozadja, OSK = okoljski standard kakovosti

(2) Uporaba standardov, določenih na podlagi tega protokola, ne predpisuje zmanjšanja koncentracij onesnaževal pod ravni naravnega ozadja: (OSK > rno).

Koncentracije ne presegajo standardov, določenih skladno

s postopkom iz oddelka 1.2.6 (2) in brez vpliva na Direk-

tivo 91/414/ES in Direktivo 98/8/ES. (< OSK)

Razmere, skladne z doseganjem zgoraj opredeljenih

vrednosti bioloških elementov kakovosti.

Koncentracije so v območju, ki ga običajno povezujemo z

razmerami brez motenj (ravni naravnega ozadja = rno).

Posebna nesintetična ones-

naževala

Koncentracije ne presegajo standardov, določenih skladno

s postopkom iz oddelka 1.2.6 in brez vpliva na Direktivo

91/414/ES in Direktivo 98/8/ES. (< OSK)

Razmere, skladne z doseganjem zgoraj opredeljenih

vrednosti bioloških elementov kakovosti.

Koncentracije blizu nič in vsaj pod mejami detekcije

najsodobnejših analitskih tehnik, ki se splošno uporabljajo.

Posebna sintetična onesna-

ževala

Slanost, pH, kisikove razmere, kapaciteta nevtralizacije

kislin in temperatura ne kažejo znakov motenj zaradi člo-

vekovega vpliva in so v območju, ki ga običajno

povezujemo z razmerami brez motenj.

Koncentracije hranil ne presegajo ravni, ki zagotavlja delo-

vanje ekosistema in doseganje zgoraj opredeljenih vrednosti

za biološke elemente kakovosti.

Temperatura, kisikove razmere, pH, kapaciteta nevtraliza-

cije kislin in slanost ne segajo iz območja, ki zagotavlja

delovanje za ta tip značilnega ekosistema in doseganje

zgoraj opredeljenih vrednosti za biološke elemente kakovo-

sti.

Koncentracije hranil so v območju, ki ga običajno

povezujemo z razmerami brez motenj.

Razmere, skladne z doseganjem zgoraj opredeljenih

vrednosti bioloških elementov kakovosti.

Vrednosti fizikalno-kemijskih elementov povsem ali skoraj

povsem ustrezajo razmeram brez motenj.

Splošne razmere

Zmerno stanje

Dobro stanje

Zelo dobro stanje

Element

Fizikalno-kemijski elementi kakovosti (1)

316 SL Uradni list Evropske unije 15/Zv. 5

Razmerje med taksoni, občutljivimi na motnje, in taksoni, ki

na motnje niso občutljivi, ter raznovrstnost precej odstopata

od za tip značilne ravni, in sta pomembno nižja kot pri

dobrem stanju.

Raznovrstnost nevretenčarskih taksonov ne kaže znakov

odstopanja od ravni brez motenj.

Raznovrstnost nevretenčarskih taksonov kaže majhne

znake odstopanja od za tip značilnih ravni.

Manjkajo važnejše sistematske skupine za tip značilne

združbe.

Razmerje med taksoni, občutljivimi na motnje, in taksoni,

ki na motnje niso občutljivi, ne kaže znakov odstopanja od

ravni brez motenj.

Razmerje med taksoni, občutljivimi na motnje, in taksoni,

ki na motnje niso občutljivi, kaže majhno odstopanje od za

tip značilnih ravni.

Sestava in številčnost nevretenčarskih taksonov se zmerno

razlikujeta od sestave in številčnosti v za tip značilnih razme-

rah.

Sestava in številčnost nevretenčarskih taksonov sta malo

spremenjeni v primerjavi z za tip značilnimi združbami.

Taksonomska sestava in številčnost povsem ali skoraj

povsem ustrezata razmeram brez motenj.

Bentoški nevretenčarji

Fitobentoško združbo lahko ovirajo in na nekaterih območ-

jih izpodrinejo kosmi in prevleke bakterij, ki so prisotni

zaradi človekovih dejavnosti.

Fitobentoški združbi ne škodujejo kosmi in prevleke bakte-

rij, ki so prisotni zaradi človekovih dejavnosti.

Očitne so zmerne spremembe v povprečni številčnosti

makrofitov in fitobentosa.

Sestava in številčnost makrofitskih in fitobentoških

taksonov sta malo spremenjeni v primerjavi z za tip značil-

nimi združbami. Spremembe ne kažejo na pospešeno rast

fitobentosa ali višjih oblik rastlinstva, ki bi lahko povzro-

čila neželene motnje v ravnotežju organizmov, prisotnih v

vodnem telesu, ali v fizikalno-kemijski kakovosti vode.

Ni zaznavnih sprememb

makrofitov in fitobentosa.

številčnosti

povprečni

v

Sestava makrofitskih in fitobentoških taksonov se zmerno

razlikuje od sestave za tip značilne združbe, in znatno bolj

odstopa kot pri dobri kakovosti.

Taksonomska sestava povsem ali skoraj povsem ustreza

razmeram brez motenj.

Makrofiti in fitobentos

Pogostnost in jakost cvetenja planktona se lahko zmerno

povečata. V poletnih mesecih se lahko pojavi dolgotrajno

cvetenje.

Za tip značilna pogostost in jakost cvetenja planktona, se

lahko malo povečata.

Pogostnost in jakost cvetenja planktona sta skladni z za tip

značilnimi fizikalno-kemijskimi razmerami.

Biomasa zmerno odstopa in lahko povzroči pomembno

neželeno odstopanje stanja drugih bioloških elementov kako-

vosti in fizikalno-kemijske kakovosti vode ali sedimenta.

Sestava in številčnost planktonskih taksonov sta malo spre-

menjeni v primerjavi z za tip značilnimi združbami. Spre-

membe ne kažejo na pospešeno rast alg, ki bi lahko povzro-

čila neželene motnje v ravnotežju organizmov, prisotnih v

vodnem telesu, ali v fizikalno-kemijski kakovosti vode ali

sedimenta.

Povprečna biomasa fitoplanktona je skladna z za tip zna-

čilnimi fizikalno-kemijskimi razmerami, in ne povzroča

pomembnih sprememb za tip značilne prosojnosti.

Sestava in številčnost planktonskih taksonov se zmerno

razlikujeta od sestave in številčnosti za tip značilnih združb.

Taksonomska sestava in številčnost fitoplanktona povsem

ali skoraj povsem ustrezata razmeram brez motenj.

Fitoplankton

Zmerno stanje

Dobro stanje

Zelo dobro stanje

Element

Biološki elementi kakovosti

1.2.2 O p r e d e l i t v e z a z e l o d o b r o , d o b r o i n z m e r n o e k o l o š k o s t a n j e v j e z e r i h

15/Zv. 5 SL Uradni list Evropske unije 317

Spreminjanje globine jezera, količina in struktura substrata

ter struktura in stanje obrežnega območja jezera povsem ali

skoraj povsem ustrezajo razmeram brez motenj.

Razmere, skladne z doseganjem zgoraj opredeljenih

vrednosti bioloških elementov kakovosti.

Razmere, skladne z doseganjem zgoraj opredeljenih

vrednosti bioloških elementov kakovosti.

Morfološke razmere

Količina in dinamika toka, nivo gladine, zadrževalni čas ter

posledična povezava s podzemno vodo povsem ali skoraj

povsem odražajo razmere brez motenj.

Razmere, skladne z doseganjem zgoraj opredeljenih

vrednosti bioloških elementov kakovosti.

Razmere, skladne z doseganjem zgoraj opredeljenih

vrednosti bioloških elementov kakovosti.

Hidrološki režim

Zmerno stanje

Dobro stanje

Zelo dobro stanje

Element

Hidromorfološki elementi kakovosti

Starostna struktura ribjih združb kaže znake motenj zaradi

in

fizikalno-kemijske

na

vplivov

človekovih

hidromorfološke elemente kakovosti, in v nekaterih prime-

rih kaže znake vrzeli v razmnoževalnem procesu ali razvoju

določene vrste, in sicer v takem obsegu, da lahko manjkajo

nekateri starostni razredi.

Starostna struktura ribjih združb kaže večje znake motenj

zaradi človekovih vplivov na fizikalno-kemijske ali

hidromorfološke elemente kakovosti, v takem obsegu, da

zmeren delež za tip značilnih vrst, manjka ali pa so zelo

maloštevilne.

Starostna struktura ribjih združb kaže malo znakov motenj

zaradi človekovega vpliva in ne kaže znakov vrzeli v

razmnoževalnem procesu ali razvoju katere koli od vrst.

Sestava in številčnost ribjih vrst se zmerno razlikujeta od

sestave in številčnosti za tip značilnih združb zaradi člove-

kovih vplivov na fizikalno-kemijske ali hidromorfološke ele-

mente kakovosti.

Vrstna sestava in številčnost sta malo spremenjeni v prime-

rjavi z za tip značilnimi združbami zaradi človekovih vpli-

vov na fizikalno-kemijske ali hidromorfološke elemente

kakovosti.

Prisotne so vse za ta tip značilne občutljive vrste.

Vrstna sestava in številčnost povsem ali skoraj povsem

ustrezata razmeram brez motenj.

Ribe

Zmerno stanje

Dobro stanje

Zelo dobro stanje

Element

318 SL Uradni list Evropske unije 15/Zv. 5

(1) Uporabljene so naslednje okrajšave: rno = raven naravnega ozadja, OSK = okoljski standard kakovosti

(2) Uporaba standardov, določenih na podlagi tega protokola, ne predpisuje zmanjšanja koncentracij onesnaževal pod ravni naravnega ozadja: (OSK > rno).

Koncentracije ne presegajo standardov, določenih skladno

s postopkom iz oddelka 1.2.6 (2) in brez vpliva na Direk-

tivo 91/414/ES in Direktivo 98/8/ES. (< OSK)

Razmere, skladne z doseganjem zgoraj opredeljenih

vrednosti bioloških elementov kakovosti.

Koncentracije so v območju, ki ga običajno povezujemo z

razmerami brez motenj (ravni naravnega ozadja = rno).

Posebna nesintetična ones-

naževala

Koncentracije ne presegajo standardov, določenih skladno

s postopkom iz oddelka 1.2.6 in brez vpliva na Direktivo

91/414/ES in Direktivo 98/8/ES. (< OSK)

Razmere, skladne z doseganjem zgoraj opredeljenih

vrednosti bioloških elementov kakovosti.

Koncentracije blizu nič in vsaj pod mejami detekcije

najsodobnejših analitskih tehnik, ki se splošno uporabljajo.

Posebna sintetična onesna-

ževala

Slanost, pH, kisikove razmere, kapaciteta nevtralizacije

kislin, prosojnost in temperatura ne kažejo znakov motenj

zaradi človekovega vpliva in so v območju, ki ga običajno

povezujemo z razmerami brez motenj.

Koncentracije hranil ne presegajo ravni, ki zagotavlja delo-

vanje ekosistema in doseganje zgoraj opredeljenih vrednosti

za biološke elemente kakovosti.

Koncentracije hranil so v območju, ki ga običajno

povezujemo z razmerami brez motenj.

Temperatura, kisikove razmere, pH, kapaciteta nevtraliza-

cije kislin, prosojnost in slanost ne segajo iz območja, ki

zagotavlja delovanje ekosistema in doseganje zgoraj opre-

deljenih vrednosti za biološke elemente kakovosti.

Razmere, skladne z doseganjem zgoraj opredeljenih

vrednosti bioloških elementov kakovosti.

Vrednosti fizikalno-kemijskih elementov povsem ali skoraj

povsem ustrezajo razmeram brez motenj.

Splošne razmere

Zmerno stanje

Dobro stanje

Zelo dobro stanje

Element

Fizikalno-kemijski elementi kakovosti (1)

15/Zv. 5 SL Uradni list Evropske unije 319

Ni zaznavnih sprememb v številčnosti kritosemenk zaradi

človekovih dejavnosti.

Številčnost taksonov kritosemenk zmerno odstopa.

Številčnost kritosemenk kaže majhne znake motenj.

Sestava taksonov kritosemenk se zmerno razlikuje od sestave

za tip značilnih združb, in pomembno bolj odstopa kot pri

dobri kakovosti.

Kritosemenke

Sestava taksonov kritosemenk je malo spremenjena v pri-

merjavi z za tip značilnimi združbami.

Taksonomska sestava povsem ali skoraj povsem ustreza

razmeram brez motenj.

Zmerne spremembe v povprečni številčnosti makrofitskih alg

so očitne in lahko povzročijo neželene motnje v ravnotežju

organizmov, prisotnih v vodnem telesu.

Sestava in številčnost taksonov makrofitskih alg sta malo

spremenjeni v primerjavi z za tip značilnimi združbami.

Spremembe ne kažejo na pospešeno rast fitobentosa ali

višjih oblik rastlinstva, ki bi lahko povzročila neželene

motnje v ravnotežju organizmov, prisotnih v vodnem

telesu, ali v fizikalno-kemijski kakovosti vode.

Ni zaznavnih sprememb v obrasti makrofitskih alg zaradi

človekovih dejavnosti.

Sestava taksonov makrofitskih alg se zmerno razlikuje od

sestave v za tip značilnih razmerah, in pomembno bolj

odstopa kot pri dobri kakovosti.

Sestava taksonov makrofitskih alg je skladna z razmerami

brez motenj.

Makrofitske alge

Pogostnost in jakost cvetenja planktona se lahko zmerno

povečata. V poletnih mesecih se lahko pojavi dolgotrajno

cvetenje.

Za tip značilna pogostost in jakost cvetenja, se lahko malo

povečata.

Pogostnost in jakost cvetenja planktona sta skladni z za tip

značilnimi fizikalno-kemijskimi razmerami.

Biomasa zmerno odstopa in lahko povzroči pomembno

neželeno odstopanje stanja drugih bioloških elementov kako-

vosti.

Sestava in številčnost fitoplanktonskih taksonov sta malo

spremenjeni.

Biomasa fitoplanktonskih taksonov je malo spremenjena v

primerjavi z za tip značilnimi razmerami. Spremembe ne

kažejo na pospešeno rast alg, ki bi lahko povzročila neže-

lene motnje v ravnotežju organizmov, prisotnih v vodnem

telesu, ali v fizikalno-kemijski kakovosti vode.

Povprečna biomasa fitoplanktona je skladna z za tip zna-

čilnimi fizikalno-kemijskimi razmerami, in ne povzroča

pomembnih sprememb za tip značilne prosojnosti.

Sestava in številčnost fitoplanktonskih taksonov se zmerno

razlikujeta od sestave in številčnosti v za tip značilnih razme-

rah.

Sestava in številčnost fitoplanktonskih taksonov sta skladni

z razmerami brez motenj.

Fitoplankton

Zmerno stanje

Dobro stanje

Zelo dobro stanje

Element

Biološki elementi kakovosti

1.2.3 O p r e d e l i t v e z a z e l o d o b r o , d o b r o i n z m e r n o e k o l o š k o s t a n j e v s o m o r n i c a h

320 SL Uradni list Evropske unije 15/Zv. 5

Spreminjanje globine, struktura substrata ter struktura in

stanje bibavičnega pasu povsem ali skoraj povsem ustrezajo

razmeram brez motenj.

Razmere, skladne z doseganjem zgoraj opredeljenih

vrednosti bioloških elementov kakovosti.

Razmere, skladne z doseganjem zgoraj opredeljenih

vrednosti bioloških elementov kakovosti.

Morfološke razmere

Razmere, skladne z doseganjem zgoraj opredeljenih

vrednosti bioloških elementov kakovosti.

Razmere, skladne z doseganjem zgoraj opredeljenih

vrednosti bioloških elementov kakovosti.

Režim toka sladke vode povsem ali skoraj povsem ustreza

razmeram brez motenj.

Režim bibavice

Zmerno stanje

Dobro stanje

Zelo dobro stanje

Element

Hidromorfološki elementi kakovosti

Številčnost vrst, občutljivih na motnje, kaže majhne znake

odstopanj od za tip značilnih razmer zaradi človekovih

vplivov na fizikalno-kemijske ali hidromorfološke elemente

kakovosti.

Manjka zmeren delež za ta tip značilnih vrst, ki so občutljive

na motnje, zaradi človekovih vplivov na fizikalno-kemijske

ali hidromorfološke elemente kakovosti.

Vrstna sestava in številčnost sta skladni z razmerami brez

motenj.

Ribe

Manjkajo številni občutljivi taksoni za tip značilnih združb.

Prisotna je večina občutljivih taksonov za tip značilnih

združb.

Prisotni so vsi na motnje občutljivi taksoni, ki jih

povezujemo z razmerami brez motenj.

Prisotni so taksoni, ki kažejo na onesnaženost.

Raznovrstnost in številčnost nevretenčarskih taksonov segata

zmerno iz območja, ki ga povezujemo z za tip značilnimi

razmerami.

Raznovrstnost in številčnost nevretenčarskih taksonov

segata malo iz območja, ki ga povezujemo z za tip značil-

nimi razmerami,.

Raznovrstnost in številčnost nevretenčarskih taksonov sta v

območju, ki ga običajno povezujemo z razmerami brez

motenj.

Bentoški nevretenčarji

Zmerno stanje

Dobro stanje

Zelo dobro stanje

Element

15/Zv. 5 SL Uradni list Evropske unije 321

(1) Uporabljene so naslednje okrajšave: rno = raven naravnega ozadja, OSK = okoljski standard kakovost

(2) Uporaba standardov, določenih na podlagi tega protokola, ne predpisuje zmanjšanja koncentracij onesnaževal pod ravni naravnega ozadja: (OSK > rno).

Koncentracije ne presegajo standardov, določenih skladno

s postopkom iz oddelka 1.2.6 (2) in brez vpliva na Direk-

tivo 91/414/ES in Direktivo 98/8/ES. (< OSK)

Razmere, skladne z doseganjem zgoraj opredeljenih

vrednosti bioloških elementov kakovosti.

Koncentracije so v območju, ki ga običajno povezujemo z

razmerami brez motenj (ravni naravnega ozadja = rno).

Posebna nesintetična ones-

naževala

Koncentracije ne presegajo standardov, določenih skladno

s postopkom iz oddelka 1.2.6 in brez vpliva na Direktivo

91/414/ES in Direktivo 98/8/ES. (< OSK)

Razmere, skladne z doseganjem zgoraj opredeljenih

vrednosti bioloških elementov kakovosti.

Koncentracije blizu nič in vsaj pod mejami detekcije

najsodobnejših analitskih tehnik, ki se splošno uporabljajo.

Posebna sintetična onesna-

ževala

Temperatura, kisikove razmere in prosojnost ne kažejo zna-

kov motenj zaradi človekovega vpliva in so v območju, ki

ga običajno povezujemo z razmerami brez motenj.

Koncentracije hranil ne presegajo ravni, ki zagotavlja delo-

vanje ekosistema in doseganje zgoraj opredeljenih vrednosti

za biološke elemente kakovosti.

Koncentracije hranil so v območju, ki ga običajno

povezujemo z razmerami brez motenj.

Temperatura, kisikove razmere in prosojnost ne segajo iz

območij, ki zagotavljajo delovanje ekosistema in doseganje

zgoraj opredeljenih vrednosti za biološke elemente kakovo-

sti.

Razmere, skladne z doseganjem zgoraj opredeljenih

vrednosti bioloških elementov kakovosti.

Fizikalno-kemijski elementi povsem ali skoraj povsem

ustrezajo razmeram brez motenj.

Splošne razmere

Zmerno stanje

Dobro stanje

Zelo dobro stanje

Element

Fizikalno-kemijski elementi kakovosti (1)

322 SL Uradni list Evropske unije 15/Zv. 5

Manjkajo številni občutljivi taksoni za tip značilnih združb.

Prisotna je večina občutljivih taksonov za tip značilnih

združb.

Prisotni so vsi na motnje občutljivi taksoni, ki jih

povezujemo z razmerami brez motenj.

Prisotni so taksoni, ki kažejo na onesnaženost.

Raznovrstnost in številčnost nevretenčarskih taksonov segata

zmerno iz območja, ki ga običajno povezujemo z za tip zna-

čilnimi razmerami.

Raznovrstnost in številčnost nevretenčarskih taksonov

segata malo iz območja, ki ga povezujemo z za tip značil-

nimi razmerami.

Raznovrstnost in številčnost nevretenčarskih taksonov sta v

območju, ki ga običajno povezujemo z razmerami brez

motenj.

Bentoški nevretenčarji

Številčnost makrofitskih alg in kritosemenk zmerno odstopa

in lahko povzroči neželene motnje v ravnotežju organizmov,

prisotnih v vodnem telesu.

Številčnost makrofitskih alg in kritosemenk kaže majhne

znake motenj.

Številčnost makrofitskih alg in kritosemenk je skladna z

razmerami brez motenj.

Manjka zmerno število na motnje občutljivih taksonov

makrofitskih alg in kritosemenk, ki jih povezujemo z razme-

rami brez motenj.

Prisotna je večina na motnje občutljivih taksonov

makrofitskih alg in kritosemenk, ki jih povezujemo z raz-

merami brez motenj.

Prisotni so vsi na motnje občutljivi taksoni makrofitskih alg

in kritosemenk, ki jih povezujemo z razmerami brez

motenj.

Makrofitske

kritosemenke

in

alge

Za tip značilna pogostost in jakost cvetenja planktona, se

lahko malo povečata.

Pogostnost in jakost cvetenja planktona se lahko zmerno

povečata. V poletnih mesecih se lahko pojavi dolgotrajno

cvetenje.

Pogostnost in jakost cvetenja planktona sta skladni z za tip

značilnimi fizikalno-kemijskimi razmerami.

Biomasa je malo spremenjena v primerjavi z za tip značil-

nimi razmerami. Spremembe ne kažejo na pospešeno rast

alg, ki bi lahko povzročila neželene motnje v ravnotežju

organizmov, prisotnih v vodnem telesu, ali v kakovosti

vode.

Biomasa alg sega precej iz območja, ki ga povezujemo z za

tip značilnimi razmerami, in vpliva na druge biološke ele-

mente kakovosti.

Povprečna biomasa fitoplanktona je skladna z za tip zna-

čilnimi fizikalno-kemijskimi razmerami, in ne povzroča

pomembnih sprememb za tip značilne prosojnosti.

Sestava in številčnost planktonskih taksonov, kažeta znake

zmernih motenj.

Sestava in številčnost fitoplanktonskih taksonov, kažeta

majhne znake motenj.

Sestava in številčnost fitoplanktonskih taksonov sta skladni

z razmerami brez motenj.

Fitoplankton

Zmerno stanje

Dobro stanje

Zelo dobro stanje

Element

Biološki elementi kakovosti

1.2.4 O p r e d e l i t v e z a z e l o d o b r o , d o b r o i n z m e r n o e k o l o š k o s t a n j e v o b a l n e m m o r j u

15/Zv. 5 SL Uradni list Evropske unije 323

(1) Uporabljene so naslednje okrajšave: rno = raven naravnega ozadja, OSK = okoljski standard kakovosti

(2) Uporaba standardov, določenih na podlagi tega protokola, ne predpisuje zmanjšanja koncentracij onesnaževal pod ravni naravnega ozadja: (OSK > rno).

Koncentracije ne presegajo standardov, določenih skladno

s postopkom iz oddelka 1.2.6 (2) in brez vpliva na Direk-

tivo 91/414/ES in Direktivo 98/8/ES. (< OSK)

Razmere, skladne z doseganjem zgoraj opredeljenih

vrednosti bioloških elementov kakovosti.

Koncentracije so v območju, ki ga običajno povezujemo z

razmerami brez motenj (ravni naravnega ozadja = rno).

Posebna nesintetična ones-

naževala

Koncentracije ne presegajo standardov, določenih skladno

s postopkom iz oddelka 1.2.6 in brez vpliva na Direktivo

91/414/ES in Direktivo 98/8/ES. (< OSK)

Razmere, skladne z doseganjem zgoraj opredeljenih

vrednosti bioloških elementov kakovosti.

Koncentracije blizu nič in vsaj pod mejami detekcije

najsodobnejših analitskih tehnik, ki se splošno uporabljajo.

Posebna sintetična onesna-

ževala

Temperatura, kisikove razmere in prosojnost ne kažejo zna-

kov motenj zaradi človekovega vpliva in so v območjih, ki

jih običajno povezujemo z razmerami brez motenj.

Koncentracije hranil ne presegajo ravni, ki zagotavlja delo-

vanje ekosistema in doseganje zgoraj opredeljenih vrednosti

za biološke elemente kakovosti.

Koncentracije hranil so v območju, ki ga običajno

povezujemo z razmerami brez motenj.

Temperatura, kisikove razmere in prosojnost ne segajo iz

območij, ki zagotavljajo delovanje ekosistema in doseganje

zgoraj opredeljenih vrednosti za biološke elemente kakovo-

sti.

Razmere, skladne z doseganjem zgoraj opredeljenih

vrednosti bioloških elementov kakovosti.

Fizikalno-kemijski elementi povsem ali skoraj povsem

ustrezajo razmeram brez motenj.

Splošne razmere

Zmerno stanje

Dobro stanje

Zelo dobro stanje

Element

Fizikalno-kemijski elementi kakovosti (1)

Spreminjanje globine, struktura in substrat obalnega dna ter

struktura in stanje bibavičnega pasu povsem ali skoraj

povsem ustrezajo razmeram brez motenj.

Razmere, skladne z doseganjem zgoraj opredeljenih

vrednosti bioloških elementov kakovosti.

Razmere, skladne z doseganjem zgoraj opredeljenih

vrednosti bioloških elementov kakovosti.

Morfološke razmere

Režim toka sladke vode ter smer in hitrost prevladujočih

tokov povsem ali skoraj povsem ustrezajo razmeram brez

motenj.

Razmere, skladne z doseganjem zgoraj opredeljenih

vrednosti bioloških elementov kakovosti.

Razmere, skladne z doseganjem zgoraj opredeljenih

vrednosti bioloških elementov kakovosti.

Režim bibavice

Zmerno stanje

Dobro stanje

Zelo dobro stanje

Element

Hidromorfološki elementi kakovosti

324 SL Uradni list Evropske unije 15/Zv. 5

Koncentracije hranil ne presegajo ravni, ki zagotavlja delo-

vanje ekosistema in doseganje zgoraj opredeljenih vrednosti

za biološke elemente kakovosti.

Temperatura, kisikove razmere in pH so skladni s tempera-

turo, kisikovimi razmerami in pH v najbolj primerljivih

tipih vodnih teles površinske vode v razmerah brez motenj.

Temperatura in pH ne segata iz območij, ki zagotavljajo

delovanje ekosistema in doseganje zgoraj opredeljenih

vrednosti za biološke elemente kakovosti.

Koncentracije hranil so v območju, ki ga običajno

povezujemo s takimi razmerami brez motenj.

Fizikalno-kemijski elementi povsem ali skoraj povsem

ustrezajo razmeram brez motenj, ki jih povezujemo s tipom

vodnih teles površinske vode, ki je najbolj primerljiv s tem

umetnim ali močno preoblikovanim vodnim telesom.

Vrednosti fizikalno-kemijskih elementov so v območjih, ki

zagotavljajo delovanje ekosistema in doseganje zgoraj opre-

deljenih vrednosti za biološke elemente kakovosti.

Razmere, skladne z doseganjem zgoraj opredeljenih

vrednosti bioloških elementov kakovosti.

Splošne razmere

Fizikalno-kemijski elementi

Hidromorfološke razmere izkazujejo kot edine vplive na

vodno telo površinske vode tiste, ki so posledica umetnih

ali močno preoblikovanih značilnosti vodnega telesa,

potem ko so bili izvedeni vsi omilitveni ukrepi za zagoto-

vitev najboljšega približka ekološke kontinuitete, zlasti

glede selitve živalskih vrst in ustreznih drstitvenih območij

in območij razmnoževanja.

Razmere, skladne z doseganjem zgoraj opredeljenih

vrednosti bioloških elementov kakovosti.

Razmere, skladne z doseganjem zgoraj opredeljenih

vrednosti bioloških elementov kakovosti.

Hidromorfološki elementi

Te vrednosti pomembno bolj odstopajo, kot vrednosti pri

dobri kakovosti.

Vrednosti ustreznih bioloških elementov kakovosti v naj-

večji možni meri odražajo vrednosti, ki jih povezujemo z

najbolj primerljivim tipom vodnih teles površinske vode,

glede na fizikalne razmere, ki so posledica umetnih ali

močno preoblikovanih značilnosti vodnega telesa.

Vrednosti ustreznih bioloških elementov kakovosti so

zmerno spremenjene v primerjavi z vrednostmi pri največ-

jem ekološkem potencialu.

Vrednosti ustreznih bioloških elementov kakovosti so malo

spremenjene v primerjavi z vrednostmi pri največjem

ekološkem potencialu.

Biološki elementi kakovosti

Zmeren ekološki potencial

Dober ekološki potencial

Največji ekološki potencial

Element

1.2.5 O p r e d e l i t v e z a n a j v e č j i , d o b e r i n z m e r e n e k o l o š k i p o t e n c i a l z a m o č n o p r e ob l i k o v a n a a l i u m e t n a v o d n a t e l e s a

15/Zv. 5 SL Uradni list Evropske unije 325

(1) Uporaba standardov, določenih na podlagi tega protokola, ne predpisuje zmanjšanja koncentracij onesnaževal pod ravni naravnega ozadja: (OSK > rno).

Koncentracije so v območju, ki ga običajno povezujemo z

razmerami brez motenj v tipu vodnih teles površinske vode,

ki je najbolj primerljiv s tem umetnim ali močno

preoblikovanim vodnim telesom. (ravni naravnega oza-

dja = rno)

Koncentracije ne presegajo standardov, določenih skladno

s postopkom iz oddelka 1.2.6 (1) in brez vpliva na Direk-

tivo 91/414/ES in Direktivo 98/8/ES. (< OSK)

Razmere, skladne z doseganjem zgoraj opredeljenih

vrednosti bioloških elementov kakovosti.

Posebna nesintetična ones-

naževala

Koncentracije ne presegajo standardov, določenih skladno

s postopkom iz oddelka 1.2.6 in brez vpliva na Direktivo

91/414/ES in Direktivo 98/8/ES. (< OSK)

Razmere, skladne z doseganjem zgoraj opredeljenih

vrednosti bioloških elementov kakovosti.

Koncentracije blizu nič in vsaj pod mejami detekcije

najsodobnejših analitskih tehnik, ki se splošno uporabljajo.

Posebna sintetična onesna-

ževala

Zmeren ekološki potencial

Dober ekološki potencial

Največji ekološki potencial

Element

326 	SL 	Uradni list Evropske unije 	15/Zv. 5

1.2.6 P o s t o p e k z a d o l o č a n j e k e m i j s k i h s t a n d a r d o v k a k o v o s t i v d r ž a v a h č l a n i c a h

Pri določanju okoljskih standardov kakovosti za onesnaževala iz točk 1 do 9 Priloge VIII za varstvo vodnih organizmov države članice ravnajo skladno z naslednjimi določbami. Standardi se lahko določijo za vodo, sediment ali žive organizme.

Kadar je mogoče, se zberejo podatki o akutnih in kroničnih učinkih za spodaj navedene taksone, ki so pomembni za določen tip vodnega telesa ter za vse druge vodne taksone, za katere so podatki na voljo.

„Osnovni sklop" taksonov sestavljajo:

— alge in/ali makrofiti

— vodne bolhe ali za slane vode značilni organizmi

— ribe.

Določanje okoljskega standarda kakovosti

Za določanje največje povprečne letne koncentracije se uporablja naslednji postopek:

(i) Države članice pri vsakem primeru določijo ustrezne varnostne faktorje, skladne z naravo in kakovostjo

razpoložljivih podatkov in navodili iz oddelka 3.3.1 dela II „Tehničnih navodil v podporo Direktivi Komisije 93/67/EGS o oceni tveganja novih prijavljenih snovi in Uredbi Komisije (ES) št. 1488/94 o oceni

tveganja za obstoječe snovi" ter varnostnimi faktorji iz spodnje preglednice:

Varnostni faktor

Vsaj ena akutna L(E)C50 iz vsake od treh prehranjevalnih ravni osnov-

nega sklopa

Ena kronična NOEC (za ribo ali za vodno bolho ali za organizem,

reprezentativen za slano vodo)

Dva kronična NOEC iz vrst, ki predstavljajo dve prehranjevalni ravni (riba in/ali vodna bolha ali za slane vode reprezentativni organizem

in/ali alge)

Kronični NOEC iz vsaj treh vrst (običajno riba, vodna bolha ali za slane vode reprezentativen organizem in alge), ki predstavljajo tri prehranje-

valne ravni

Drugi primeri, vključno s podatki s terena ali modeli ekosistemov, ki

omogočajo izračun in uporabo natančnejših varnostnih faktorjev

1 000

100

50

10

Ocena za vsak primer

posebej

(ii) kadar so na voljo podatki o obstojnosti in bioakumulaciji, se upoštevajo pri izpeljavi končne vrednosti

okoljskega standarda kakovosti;

(iii) tako izpeljani standard je treba primerjati z vsemi izsledki terenskih študij. Kadar se pojavijo nepravilnosti,

se mora izpeljevanje standardov ponovno pregledati, da se omogoči izračun natančnejšega varnostnega

faktorja;

(iv) izpeljani standard je treba strokovno pregledati in javno obravnavati, tudi zato da se omogoči izračun

natančnejšega varnostnega faktorja.

15/Zv. 5 	SL 	Uradni list Evropske unije 	327

1.3

Spremljanje ekološkega in kemijskega stanja površinskih voda

Mreža za spremljanje stanja površinskih voda se vzpostavi skladno z zahtevami člena 8. Mreža se oblikuje tako, da zagotavlja skladen in izčrpen pregled ekološkega in kemijskega stanja v vsakem povodju in omogoča razvrstitev vodnih teles v pet razredov, ki ustrezajo normativnim opredelitvam iz oddelka 1.2. Države članice načrtu upravljanja povodja priložijo karto ali karte, ki prikazujejo mrežo za spremljanje stanja površinske vode.

Na podlagi opredelitve in presoje vplivov, ki se pripravita skladno s členom 5 in Prilogo II, države članice

izdelajo program nadzornega spremljanja stanja in program obratovalnega spremljanja stanja za vsako obdobje, za katero se uporablja načrt upravljanja povodja. Pri nekaterih primerih se lahko zgodi, da morajo države članice izdelati tudi programe preiskovalnega spremljanja stanja.

Države članice spremljajo parametre, ki kažejo, kakšno je stanje vsakega pomembnega elementa kakovosti.

Pri izbiri parametrov za biološke elemente kakovosti države članice določijo ustrezno taksonomsko raven, ki je potrebna, da se dosežeta zadostno zaupanje in natančnost pri razvrščanju elementov kakovosti. V načrtu je treba navesti ocene ravni zaupanja in natančnosti rezultatov, dobljenih v okviru programov spremljanja stanja.

1.3.1 O b l i k o v a n j e n a d z o r n e g a s p r e m l j a n j a s t a n j a

Cilj

Države članice vzpostavijo programe nadzornega spremljanja stanja zato, da dobijo informacije za:

— dopolnjevanje in validacijo postopka za presojo vplivov, opisanega v Prilogi II,

— smotrno in učinkovito oblikovanje prihodnjih programov spremljanja stanja,

— ocenjevanje dolgoročnih sprememb naravnih razmer, in

— ocenjevanje dolgoročnih sprememb, nastalih zaradi široko razširjenih človekovih dejavnosti.

Rezultati takega spremljanja stanja se pregledajo in uporabijo, skupaj s postopkom za presojo vplivov iz Priloge II, za določitev zahtev za programe spremljanja stanja v trenutnem načrtu in naslednjih načrtih upravljanja povodja.

Izbor merilnih mest

Nadzorno spremljanje stanja se izvaja na zadostnem številu vodnih teles površinske vode, da se zagotovi ocena celovitega stanja površinske vode v vsakem povodju ali porečju na vodnem območju. Pri izbiranju teh teles

države članice zagotovijo, da se, kadar je to primerno, stanje spremlja na mestih:

— kjer je pretok pomemben za vodno območje kot celoto; vključno z mesti na velikih rekah, kadar je

prispevna površina večje od 2 500 km2,

— kjer je količina prisotne vode pomembna na vodnem območju, vključno z velikimi jezeri in vodnimi

zbiralniki,

— kjer pomembna vodna telesa segajo čez meje države članice,

— kjer se določijo območja na podlagi Odločbe 77/795/EGS o izmenjavi informacij; in

na vseh drugih mestih, potrebnih za oceno obremenitve z onesnaževalom, ki se prenese čez meje države članice in v morsko okolje.

328 	SL 	Uradni list Evropske unije 	15/Zv. 5

Izbor elementov kakovosti

Nadzorno spremljanje stanja se na vsakem merilnem mestu izvaja eno leto v obdobju, zajetem v načrtu

upravljanja povodja za:

— parametre, ki kažejo vse biološke elemente kakovosti,

— parametre, ki kažejo vse hidromorfološke elemente kakovosti,

— parametre, ki kažejo vse splošne fizikalno-kemijske elemente kakovosti,

— onesnaževala s prednostnega seznama, ki se odvajajo v povodje ali porečje in

— druga onesnaževala, ki se v pomembnih količinah odvajajo v povodje ali porečje,

razen če je nadzorno spremljanje stanja v prejšnjem obdobju pokazalo, da je zadevno telo doseglo dobro stanje, in če pregled vplivov človekovega delovanja iz Priloge II ne kaže, da so se vplivi na vodno telo spremenili. Pri teh primerih se nadzorno spremljanje stanja opravi ob vsakem tretjem načrtu upravljanja povodja.

1.3.2 O b l i k o v a n j e o b r a t o v a l n e g a s p r e m l j a n j a s t a n j a

Obratovalno spremljanje stanja se izvede zato, da se:

— določi stanje vodnih teles, za katera je bilo ugotovljeno, da morda ne bodo dosegla svojih okoljskih ciljev,

in

— ocenijo kakršne koli spremembe stanja takih teles, ki so rezultat programa ukrepov.

Program se lahko med trajanjem načrta upravljanja povodja popravi na podlagi informacij, dobljenih v okviru zahtev Priloge II ali v okviru te priloge, zlasti zato, da se lahko zmanjša pogostnost obratovalnega spremljanja stanja, če se ugotovi, da vpliv ni pomemben, ali če se ustrezna obremenitev odstrani.

Izbor merilnih mest

Obratovalno spremljanje stanja se izvaja za vsa vodna telesa, za katera je bilo na podlagi presoje vplivov, izvajane v skladu s Prilogo II, ali nadzornega spremljanja stanja ugotovljeno, da morda ne bodo dosegla svojih okoljskih ciljev po členu 4, in za tista vodna telesa, v katera se odvajajo snovi s prednostnega seznama. Merilna mesta se za snovi s prednostnega seznama izberejo tako, kot je določeno v zakonodaji, ki določa ustrezen okoljski standard kakovosti. V vseh drugih primerih, vključno s snovmi s prednostnega seznama, za katere

v taki zakonodaji ni posebnih navodil, se merilna mesta izberejo, kakor sledi:

— za telesa, ogrožena zaradi pomembnih točkovnih obremenitev, se zagotovi dovolj merilnih mest v vsakem

telesu za ocenitev obsega in vpliva točkovnega vira. Kadar telo obremenjuje več točkovnih virov, se

merilna mesta lahko izberejo tako, da se oceni velikost in vpliv teh obremenitev kot celote;

— za telesa, ogrožena zaradi pomembnih razpršenih obremenitev, se zagotovi dovolj merilnih mest v

izbranih telesih za ocenitev velikosti in vpliva razpršenih obremenitev. Telesa se izberejo tako, da so reprezentativna za določanje relativnega tveganja nastanka razpršenih obremenitev in relativnega

tveganja, da se ne doseže dobro stanje površinskih voda;

— za telesa, ogrožena zaradi pomembnih hidromorfološke obremenitve, se zagotovi dovolj merilnih mest

v izbranih telesih za ocenitev velikost in vpliva hidromorfoloških obremenitev. Izbor teles mora kazati celoten vpliv hidromorfološke obremenitve na vsa telesa.

15/Zv. 5 	SL 	Uradni list Evropske unije 	329

Izbor elementov kakovosti

Države članice spremljajo tiste elemente kakovosti, ki kažejo posamezne obremenitve vodnega telesa ali teles, da ocenijo velikost obremenitev teles površinske vode. Da ocenijo vpliv teh obremenitev, spremljajo, kot je

ustrezno:

— parametre, ki kažejo biološki element ali elemente kakovosti, ki so najbolj občutljivi na obremenitve

vodnih teles,

— vse prednostne snovi, ki se odvajajo, in druga onesnaževala, ki se odvajajo v pomembnih količinah;

— parametre, ki kažejo hidromorfološki element kakovosti, ki je najbolj občutljiv na ugotovljeno

obremenitev.

1.3.3 O b l i k o v a n j e p r e i s k o v a l n e g a s p r e m l j a n j a s t a n j a

Cilj

Preiskovalno spremljanje stanja se izvede:

— če je razlog za kakršne koli prekoračitve neznan,

— če nadzorno spremljanje stanja pokaže, da cilji iz člena 4 za vodno telo verjetno ne bodo doseženi,

obratovalno spremljanje stanje pa še ni bilo vzpostavljeno; z njim se ugotovi, zakaj vodno telo ali vodna

telesa ne dosegajo okoljskih ciljev ali

— da se ugotovijo velikost in vplivi naključnega onesnaženja,

in zagotovi informacije za izdelavo programa ukrepov za dosego okoljskih ciljev in posebnih ukrepov za odpravo učinkov naključnega onesnaženja.

1.3.4 P o g o s t n o s t s p r e m l j a n j a s t a n j a

V obdobju nadzornega spremljanja stanja mora biti pogostnost taka, kot je navedena spodaj, za parametre, ki kažejo fizikalno-kemijske elemente kakovosti, razen če bi bili na podlagi tehničnega znanja in presoje strokovnjakov upravičeni večji časovni razmiki. Za biološke ali hidromorfološke elemente kakovosti se meritve izvedejo vsaj enkrat v obdobju nadzornega spremljanja stanja.

Za obratovalno spremljanje stanja pogostnost meritev za kateri koli parameter določijo države članice tako, da se zagotovi dovolj podatkov za zanesljivo oceno stanja ustreznega elementa kakovosti. Meritve spremljanja stanja naj bi se izvajale v časovnih razmikih, ki niso večji od tistih iz spodnje preglednice, razen če bi bili na podlagi tehničnega znanja in presoje strokovnjakov upravičeni večji časovni razmiki.

Izbrati je treba tako pogostnost, da se doseže sprejemljiva raven zaupanja in natančnost. Ocene zaupanja in natančnosti, dosežene pri uporabljenem sistemu spremljanja stanja, se navedejo v načrtu upravljanja povodja.

Izbere se pogostnost meritev, ki upošteva spremenljivost parametrov zaradi naravnih razmer in človekovega vpliva. Čas meritev se izbere tako, da je vpliv sezonskih nihanj na rezultate čim manjši in je tako zagotovljeno, da rezultati odražajo spremembe v vodnem telesu, ki so nastale zaradi člove

330 	SL 	Uradni list Evropske unije 	15/Zv. 5

kovega obremenjevanja. V različnih letnih časih istega leta se izvedejo dodatne meritve, kadar je to potrebno za dosego tega cilja.

Element kakovosti 	Reke 	Jezera 	Somornica 	Obalno morje

Biološki

Fitoplankton 	6 mesecev 	6 mesecev 	6 mesecev 	6 mesecev

Drugo vodno rastlinstvo 	3 leta 	3 leta 	3 leta 	3 leta

Veliki nevretenčarji 	3 leta 	3 leta 	3 leta 	3 leta

Ribe 	3 leta 	3 leta 	3 leta

Hidromorfološki

Kontinuiteta toka 	6 let

Hidrologija 	stalno 	1 mesec

Morfologija 	6 let 	6 let 	6 let 	6 let

Fizikalno-kemijski

Toplotne razmere 	3 mesece 	3 mesece 	3 mesece 	3 mesece

Kisikove razmere 	3 mesece 	3 mesece 	3 mesece 	3 mesece

Slanost 	3 mesece 	3 mesece 	3 mesece

Stanje hranil 	3 mesece 	3 mesece 	3 mesece 	3 mesece

Zakisanost 	3 mesece 	3 mesece

Druga onesnaževala 	3 meseceP 	3 mesece 	3 mesece 	3 mesece

rednostne snovi 	1 mesec 	1 mesec 	1 mesec 	1 mesec

1.3.5 D o d a t n e z a h t e v e z a s p r e m l j a n j e s t a n j a n a z a v a r o v a n i h o b m o č j i h

Zgoraj predpisani programi spremljanja stanja se dopolnijo glede na izpolnjevanje naslednjih zahtev:

Odvzemna mesta za pitno vodo

Telesa površinske vode iz člena 7, ki v povprečju zagotavljajo več kot 100 m3 na dan, se določijo za merilna

mesta; na njih se izvaja dodatno spremljanje stanja, potrebno za izpolnitev zahtev navedenega člena. V takih telesih se spremljajo vse prednostne snovi, ki se odvajajo, in vse druge snovi, ki se odvajajo v pomembnih količinah in bi lahko vplivale na stanje vodnega telesa, ter se nadzorujejo po določbah Direktive o pitni vodi.

Spremljanje stanja se izvaja skladno z naslednjo pogostnostjo meritev:

Oskrbovano prebivalstvo 	Pogostnost

< 10 000 	4-krat letno

10 000 do 30 000 	8-krat letno

> 30 000 	12-krat letno

15/Zv. 5 	SL 	Uradni list Evropske unije 	331

Območja, namenjena varstvu habitatov in vrst

Vodna telesa na teh območjih se vključijo v omenjeni program obratovalnega spremljanja stanja, kadar se na podlagi presoje vplivov in nadzornega spremljanja stanja ugotovi, da morda ne bodo dosegla svojih okoljskih ciljev po členu 4. Spremljanje stanja se izvede zato, da se oceni velikost in vpliv vseh ustreznih pomembnih obremenitev na ta telesa in da se po potrebi ocenijo spremembe stanja takih teles, ki izhajajo iz programov ukrepov. Spremljanje stanja se nadaljuje, dokler območja ne izpolnijo zahtev glede vode iz zakonodaje, na podlagi katere so bila določena, in ciljev po členu 4.

1.3.6 S t a n d a r d i z a s p r e m l j a n j e e l e m e n t o v k a k o v o s t i

Metode, uporabljene za spremljanje parametrov, morajo biti skladne s tu navedenimi mednarodnimi standardi ali takimi drugimi nacionalnimi ali mednarodnimi standardi, ki bodo zagotovili z znanstvenega vidika enako kakovostne in primerljive podatke.

Vzorčenje velikih nevretenčarjev

ISO 5667-3:1995

EN 27828:1994

EN 28265:1994

EN ISO 9391:1995

EN ISO 8689 -1:1999

EN ISO 8689 -2:1999

Kakovost vode — Vzorčenje — Del 3: Navodila za konzerviranje vzorcev in

ravnanje z njimi

Kakovost vode — Metode za biološko vzorčenje — Navodila za vzorčenje

velikih talnih nevretenčarjev z ročno mrežo

Kakovost vode — Metode za biološko vzorčenje — Navodila za oblikovanje in uporabo kvantitativnih vzorčevalnikov za velike bentoške nevretenčarje na

kamniti podlagi v plitvih vodah

Kakovost vode — Vzorčenje velikih nevretenčarjev v globokih vodah — Navodila za uporabo naselitvenih, kvalitativnih in kvantitativnih

vzorčevalnikov

Biološka klasifikacija rek DEL I: Navodila za interpretacijo bioloških podatkov o kakovosti, dobljenih pri spremljanjih stanja velikih bentoških nevretenčar-

jev v tekočih vodah

Biološka klasifikacija rek DEL II: Navodila za interpretacijo bioloških podatkov o kakovosti, dobljenih pri spremljanjih stanja velikih talnih nevretenčarjev v

tekočih vodah

Vzorčenje makrofitov

Ustrezni standardi CEN/ISO, ko bodo razviti

Vzorčenje rib

Ustrezni standardi CEN/ISO, ko bodo razviti

Vzorčenje kremenastih alg

Ustrezni standardi CEN/ISO, ko bodo razviti

Standardi za fizikalno-kemijske parametre

Kakršni koli ustrezni standardi CEN/ISO

Standardi za hidromorfološke parametre

Kakršni koli ustrezni standardi CEN/ISO

332 	SL 	Uradni list Evropske unije 	15/Zv. 5

1.4 	Razvrščanje in prikaz ekološkega stanja

1.4.1 P r i m e r l j i v o s t r e z u l t a t o v b i o l o š k e g a s p r e m l j a n j a s t a n j a

(i)

(ii)

Države članice vzpostavijo sisteme spremljanja stanja, da se ocenijo vrednosti bioloških elementov kakovosti, določenih za vsako vrsto površinske vode ali za močno preoblikovana in umetna telesa površinske vode. Pri uporabi tu navedenega postopka za močno preoblikovana ali umetna vodna telesa se navajanje ekološkega stanja razume kot navajanje ekološkega potenciala. Taki sistemi lahko uporabijo posamezne vrste ali skupine vrst, ki so reprezentativne za element kakovosti v celoti.

Da se zagotovi primerljivost takih sistemov spremljanja stanja, se rezultati sistemov, ki jih uporablja vsaka država članica, za razvrstitev po ekološkem stanju izrazijo kot razmerje ekološke kakovosti. Ta razmerja predstavljajo odnos med vrednostmi bioloških parametrov, opaženimi v določenem telesu površinske vode, in vrednostmi za te parametre pri referenčnih razmerah za isto telo. Razmerje se izrazi kot številčna vrednost med nič in ena, pri čemer zelo dobro ekološko stanje predstavljajo vrednosti blizu ena in slabo ekološko stanje vrednosti blizu nič.

(iii) Vsaka država članica razdeli lestvico razmerij ekološke kakovosti za svoj sistem spremljanja stanja za

vsako vrsto površinskih voda v pet razredov od zelo dobrega do slabega ekološkega stanja, kot je določeno v oddelku 1.2, tako da vsaki meji med dvema razredoma določi številčno vrednost. Vrednost, ki predstavlja mejo med razredoma zelo dobrega in dobrega stanja, in vrednost, ki predstavlja mejo med dobrim in zmernim stanjem, se določita po tu opisanem postopku interkalibracije.

(iv) Komisija pomaga pri izvajanju interkalibracije, zato da zagotovi, da se meje med razredi določijo skladno

z normativnimi opredelitvami iz oddelka 1.2 in so primerljive med državami članicami.

(v)

Kot del tega postopka Komisija omogoči lažjo izmenjavo informacij med državami članicami, ki pripomore k določitvi niza mest v vsaki ekoregiji v Skupnosti; ta mesta bodo sestavljala interkalibracijsko mrežo. Mrežo sestavljajo mesta, izbrana izmed tipov teles površinske vode, ki so v vsaki ekoregiji. Za vsak izbran tip telesa površinske vode mrežo sestavljata vsaj dve mesti, ki ustrezata meji med normativnima opredelitvama zelo dobrega in dobrega stanja, in vsaj dve mesti, ki ustrezata meji med normativnima opredelitvama dobrega in zmernega stanja. Mesta se izberejo s strokovno presojo na podlagi skupnih ogledov in vseh drugih informacij, ki so na voljo.

(vi) Vsak sistem spremljanja v državi članici se uporabi za tista mesta v interkalibracijski mreži, ki so v

ekoregiji in hkrati sodijo k tipu telesa površinske vode, za katerega se bo sistem uporabljal v skladu z zahtevami te direktive. Tako dobljeni rezultati se uporabijo za določitev številčnih vrednosti ustreznih meja med razredi vsakega sistema spremljanja stanja v posamezni državi članici.

(vii) V treh letih po začetku veljavnosti te direktive Komisija pripravi osnutek registra mest, ki bodo sestavljala

interkalibracijsko mrežo; register se lahko prilagodi skladno s postopki, določenimi v členu 21. Končni register mest se vzpostavi v štirih letih od začetka veljavnosti te direktive in ga objavi Komisija.

(viii) Komisija in države članice končajo izvajanje interkalibracije v 18 mesecih od dneva objave končnega

registra.

(ix) Komisija v šestih mesecih po končani interkalibraciji objavi rezultate interkalibracije in vrednosti za

razvrščanje po sistemih spremljanja stanja v državah članicah.

1.4.2 P r i k a z r e z u l t a t o v s p r e m l j a n j a s t a n j a i n r a z v r š č a n j e p o e k o l o š k e m s t a n j u i n e k o l o š k e m

potencialu

(i) Pri vrstah površinske vode se vodno telo razvrsti po ekološkem stanju glede na nižjo vrednost rezultatov

biološkega in fizikalno-kemijskega spremljanja stanja za ustrezne elemente kakovosti, razvrščene v skladu s prvim stolpcem spodnje preglednice. Države članice za vsako vodno območje pripravijo karto, na kateri

15/Zv. 5 	SL 	Uradni list Evropske unije 	333

je prikazana razvrstitev po ekološkem stanju za vsako vodno telo z barvno lestvico v skladu z drugim

stolpcem spodnje preglednice:

Razvrstitev po ekološkem stanju

Zelo dobro

Dobro

Zmerno

Slabše

Slabo

Modra

Zelena

Rumena

Oranžna

Rdeča

Barvna lestvica

(ii) Pri močno preoblikovanih in umetnih vodnih telesih se vodno telo razvrsti po ekološkem potencialu

glede na nižjo vrednost rezultatov biološkega in fizikalno-kemijskega spremljanja stanja za ustrezne elemente kakovosti, opredeljene v skladu s prvim stolpcem spodnje preglednice. Države članice za vsako vodno območje pripravijo karto, na kateri je z barvno lestvico prikazana razvrstitev po ekološkem potencialu za vsako vodno telo, in sicer za umetna vodna telesa v skladu z drugim stolpcem spodnje preglednice, za močno preoblikovana vodna telesa pa skladno s tretjim stolpcem spodnje preglednice:

Barvna lestvica

Razvrstitev po ekološkem potencialu

Dober in boljši

Zmeren

Slabši

Slab

Umetna vodna telesa

Enake zelene in svetlo sive

proge

Enake rumene in svetlo sive

proge

Enake oranžne in svetlo sive

proge

Enake rdeče in svetlo sive proge

Močno preoblikovana vodna telesa

Enake zelene in temno sive proge

Enake rumene in temno sive

proge

Enake oranžne in temno sive

proge

Enake rdeče in temno sive proge

(iii) Države članice s črno piko na karti označijo tudi tista vodna telesa, ki dobrega stanja ali dobrega

ekološkega potenciala niso dosegla zaradi neizpolnjevanja enega ali več okoljskih standardov kakovosti, ki so glede na posebna sintetična in nesintetična onesnaževala določeni za to vodno telo (skladno z režimom skladnosti, ki ga določi država članica).

1.4.3 P r i k a z r e z u l t a t o v s p r e m l j a n j a s t a n j a i n r a z v r s t i t e v p o k e m i j s k e m s t a n j u

Če je vodno telo skladno z vsemi okoljskimi standardi kakovosti, določenimi v Prilogi IX, členu 16 in drugi ustrezni zakonodaji Skupnosti, ki določa okoljske standarde kakovosti, se evidentira kot telo, ki je doseglo dobro kemijsko stanje. Če ni skladno s standardi, se evidentira kot telo, ki ni doseglo dobrega kemijskega stanja.

Države članice za vsako vodno območje pripravijo karto, na kateri je prikazano kemijsko stanje vsakega

vodnega telesa z barvno lestvico v skladu z drugim stolpcem spodnje preglednice:

Razvrstitev po kemijskem stanju 	Barvna lestvica

Dobro 	Modra

Dobro stanje ni doseženo 	Rdeča

334 	SL 	Uradni list Evropske unije 	15/Zv. 5

2. 	PODZEMNA VODA

2.1 	Količinsko stanje podzemne vode

2.1.1 P a r a m e t e r z a r a z v r š č a n j e p o k o l i č i n s k e m s t a n j u

Režim gladine podzemne vode

2.1.2 O p r e d e l i t e v k o l i č i n s k e g a s t a n j a

Elementi 	Dobro stanje

Gladina podzemne vode

Gladina podzemne vode v telesu podzemne vode je taka, da se pri dolgoletnem povprečju letne stopnje odvzema razpoložljivi vir podzemne vode ne izčrpa. Temu ustrezno se gladina podzemne vode zaradi človekovih posegov ne sme

spremeniti tako, da bi to povzročilo:

— nedoseganje okoljskih ciljev, določenih po členu 4, za z njo povezane

površinske vode,

— kakršno koli pomembno poslabšanje stanja takih voda,

— kakršne koli pomembne poškodbe kopenskih ekosistemov, neposredno

odvisnih od telesa podzemne vode,

in smer toka se zaradi sprememb gladine lahko občasno ali na prostorsko omejenem območju trajno spremeni, vendar take spremembe smeri ne povzročijo vdora slane vode ali drugih vdorov in ne kažejo na trajen in jasno določen trend v smeri toka, ki bi ga povzročil človek in zaradi katerega bi lahko prišlo do takih vdorov.

2.2 	Spremljanje količinskega stanja podzemne vode

2.2.1 M r e ž a z a s p r e m l j a n j e g l a d i n e p o d z e m n e v o d e

Mreža za spremljanje stanja podzemne vode se vzpostavi v skladu z zahtevami členov 7 in 8. Mreža se oblikuje tako, da zagotavlja zanesljivo oceno količinskega stanja vseh teles ali skupin teles podzemne vode, skupaj z oceno razpoložljivosti vira podzemne vode. Države članice načrtu upravljanja povodja priložijo karto ali karte, ki prikazujejo mrežo za spremljanje stanja podzemne vode.

2.2.2 G o s t o t a m e r i l n i h m e s t

Mreža vključuje dovolj reprezentativnih merilnih mest, da se lahko oceni gladina podzemne vode v vsakem telesu ali skupini teles podzemne vode ob upoštevanju kratkoročnih in dolgoročnih sprememb pri

obnavljanju, in zlasti:

— za telesa podzemne vode, za katera je bilo ugotovljeno, da morda ne bodo dosegla okoljskih ciljev po

členu 4, se zagotovi zadostna gostota merilnih mest za oceno vpliva na gladino podzemne vode zaradi

odvzemanja in odvajanja vanjo;

— za telesa podzemne vode, v katerih podzemna voda teče preko meje države članice, se zagotovi dovolj

merilnih mest za oceno smeri in hitrosti toka podzemne vode čez mejo države članice.

2.2.3 P o g o s t n o s t s p r e m l j a n j a s t a n j a

Opazovanja so dovolj pogosta, da je mogoče oceniti količinsko stanje vsakega telesa ali skupine teles

podzemne vode ob upoštevanju kratkoročnih in dolgoročnih sprememb pri obnavljanju. Zlasti:

15/Zv. 5

SL

Uradni list Evropske unije

— za telesa podzemne vode, za katera je bilo ugotovljeno, da morda ne bodo dosegla okoljskih ciljev po

členu 4, se zagotovijo dovolj pogoste meritve za oceno vpliva na gladino podzemne vode zaradi

odvzemanja in odvajanja vanjo;

— za telesa podzemne vode, v katerih podzemna voda teče preko meje države članice, se zagotovijo dovolj

pogoste meritve za oceno smeri in hitrosti toka podzemne vode preko meje države članice.

335

2.2.4 R a z l a g a i n p r i k a z k o l i č i n s k e g a s t a n j a p o d z e m n e v o d e

Rezultati, dobljeni prek mreže spremljanja stanja za telo ali skupino teles podzemne vode, se uporabijo za oceno količinskega stanja tega telesa ali teh teles. Skladno s točko 2.5 države članice priložijo karto dobljene

ocene količinskega stanja podzemne vode, prikazane z barvno lestvico skladno z naslednjim sistemom:

Dobro: 	zelena

Slabše: 	rdeča

2.3 	Kemijsko stanje podzemne vode

2.3.1 P a r a m e t r i z a d o l o č i t e v k e m i j s k e g a s t a n j a p o d z e m n e v o d e

Električna prevodnost

Koncentracije onesnaževal

2.3.2 O p r e d e l i t e v d o b r e g a k e m i j s k e g a s t a n j a p o d z e m n e v o d e

Splošni

Elementi

Dobro stanje

Kemijska sestava telesa podzemne vode je taka, da koncentracije onesnaže-

val:

— kot je navedeno spodaj, ne kažejo učinkov slanih ali drugih vdorov,

— ne presegajo standardov kakovosti, ki se uporabljajo po drugi ustrezni

zakonodaji Skupnosti v skladu s členom 17,

— niso take, da ne bi bilo mogoče doseči okoljskih ciljev, določenih po

členu 4 za z njimi povezane površinske vode, ali kakršno koli pomembno poslabšanje ekološke ali kemijske kakovosti takih vodnih teles ali kakršne koli pomembne poškodbe kopenskih ekosistemov, ki so neposredno odvisni od telesa podzemne vode.

Električna prevodnost 	Spremembe električne prevodnosti ne kažejo na slane ali druge vdore v telo

podzemne vode

2.4 	Spremljanje kemijskega stanja podzemne vode

2.4.1 M r e ž a z a s p r e m l j a n j e s t a n j a p o d z e m n e v o d e

Mreža za spremljanje stanja podzemne vode se vzpostavi skladno z zahtevami členov 7 in 8. Mreža se oblikuje tako, da zagotavlja skladen in izčrpen pregled kemijskega stanja podzemne vode v vsakem povodju in da se zazna pojav dolgoročnih trendov naraščanja vsebnosti onesnaževal, ki jih povzroči človek.

336

SL

Uradni list Evropske unije

Na podlagi opredelitve in presoje vplivov, ki se izvajata v skladu s členom 5 in Prilogo II, države članice izdelajo program nadzornega spremljanja stanja v vsakem obdobju, za katero se uporablja načrt upravljanja povodja. Rezultati tega programa se uporabijo za izdelavo programa obratovalnega spremljanja stanja, ki se uporabi v preostalem obdobju načrta.

Ocene ravni zaupanja in natančnosti rezultatov, določenih s programi spremljanja stanja, se navedejo v načrtu.

15/Zv. 5

2.4.2 N a d z o r n o s p r e m l j a n j e s t a n j a

Cilj

Nadzorno spremljanje stanja se izvede zato, da se:

— dopolni in validira postopek presoje vplivov;

— zagotovijo informacije za oceno dolgoročnih trendov, ki so posledica sprememb naravnih razmer in

človekovih dejavnosti.

Izbor merilnih mest

Izbere se dovolj merilnih mest za:

— telesa, opredeljena kot ogrožena v skladu s Prilogo II,,

— telesa, ki segajo preko meje države članice.

Izbor parametrov

V vseh izbranih telesih podzemne vode se spremlja naslednji sklop osnovnih parametrov:

— vsebnost kisika

— pH-vrednost

— električna prevodnost

— nitrat

— amonij

Pri telesih, za katera je bilo v skladu s Prilogo II ugotovljeno, da morda ne bodo dosegla dobrega stanja, se spremljajo tudi tisti parametri, ki kažejo vpliv takih obremenitev.

Pri čezmejnih vodnih telesih se spremljajo tudi tisti parametri, ki so pomembni za varstvo vseh vrst rab, ki jih omogoča tok podzemne vode.

2.4.3 O b r a t o v a l n o s p r e m l j a n j e s t a n j a

Cilj

Obratovalno spremljanje stanja se izvede v obdobjih med programi nadzornega spremljanja stanja, zato da

se:

— določi kemijsko stanje vseh teles ali skupin teles podzemne vode, za katera je bilo ugotovljeno, da so

ogrožena,

— ugotovi kakršen koli dolgoročni trend naraščanja koncentracije katerega koli onesnaževala, ki ga povzroči

človek.

15/Zv. 5 	SL 	Uradni list Evropske unije 	337

Izbor merilnih mest

Obratovalno spremljanje stanja se izvaja za vsa telesa ali skupine teles podzemne vode, za katera je bilo na podlagi presoje vplivov, izvedene v skladu s Prilogo II, in nadzornega spremljanja stanja ugotovljeno, da morda ne bodo dosegla ciljev po členu 4. Izbor merilnih mest odraža tudi oceno reprezentativnosti podatkov spremljanja s tega mesta za kakovost ustreznega telesa ali teles podzemne vode.

Pogostnost spremljanja stanja

Obratovalno spremljanje stanja se izvaja v obdobjih med programi nadzornega spremljanja dovolj pogosto, da se zaznajo vplivi pomembnih obremenitev, vendar vsaj enkrat na leto.

2.4.4 U g o t a v l j a n j e t r e n d o v p r i o n e s n a ž e v a l i h

Države članice uporabijo podatke nadzornega in obratovalnega spremljanja stanja za ugotavljanje dolgoročnih trendov naraščanja koncentracij onesnaževal, ki jih povzroči človek, in ugotavljanje obračanja teh trendov. Določi se izhodiščno leto ali obdobje, glede na katerega se trendi računajo. Trendi se izračunajo za telo ali, kadar je primerno, za skupino teles podzemne vode. Statistično se prikaže obrat trenda in navede raven zaupanja za njegovo ugotovitev.

2.4.5 R a z l a g a i n p r i k a z k e m i j s k e g a s t a n j a p o d z e m n e v o d e

Pri ocenjevanju stanja se rezultati s posameznih merilnih mest v telesu podzemne vode združijo za telo kot celoto. Zato da se doseže dobro stanje telesa podzemne vode, se brez poseganja v zadevne direktive za tiste

kemijske parametre, za katere so v zakonodaji Skupnosti določeni okoljski standardi kakovosti:

— izračuna srednja vrednost rezultatov spremljanja stanja na vsakem merilnem mestu v telesu ali skupini

teles podzemne vode in

— se v skladu s členom 17 te srednje vrednosti uporabijo za prikaz skladnosti z dobrim kemijskim stanjem

podzemne vode.

V skladu s točko 2.5 države članice pripravijo karto kemijskega stanja podzemne vode, prikazanega z

naslednjo barvno lestvico:

Dobro: zelena Slabše: rdeča

Države članice s črno piko na karti označijo tudi telesa podzemne vode, ki so pod vplivom pomembnega in trajnega trenda naraščanja koncentracije katerega koli onesnaževala zaradi vpliva človekovega delovanja. Obrat trenda se označi z modro piko na karti.

Te karte se vključijo v načrt upravljanja povodja.

2.5

Prikaz stanja podzemne vode

Države članice načrtu upravljanja povodja priložijo karto, na kateri sta za vsako telo ali skupino teles podzemne vode z barvno lestvico skladno z zahtevami točk 2.2.4 in 2.4.5 prikazana količinsko in kemijsko stanje tega telesa ali skupine teles. Države članice se lahko odločijo, da ne bodo priložile ločenih kart na podlagi točk 2.2.4 in 2.4.5, vendar v tem primeru skladno z zahtevami točke 2.4.5 na karti, predpisani v tej točki, označijo tista telesa, ki so pod vplivom pomembnega in trajnega trenda naraščanja koncentracije katerega koli onesnaževala ali vsak obrat takega trenda.

338 	SL 	Uradni list Evropske unije 	15/Zv. 5

PRILOGA VI

SEZNAM UKREPOV, KI JIH JE TREBA VKLJUČITI V PROGRAM UKREPOV

DEL A

Ukrepi, zahtevani po naslednjih direktivah:

(i) 	Direktiva o kopalnih vodah (76/160/EGS);

(ii) 	Ptičja direktiva (79/409/EGS) (1);

(iii) Direktiva o pitni vodi (80/778/EGS), kakor je bila spremenjena z Direktivo (98/83/ES);

(iv) Direktiva o večjih nesrečah (Seveso) (96/82/ES) (2);

(v) 	Direktiva o presoji vplivov na okolje (85/337/EGS) (3);

(vi) Direktiva o blatu iz čistilnih naprav (86/278/EGS) (4);

(vii) Direktiva o čiščenju komunalne odpadne vode (91/271/EGS);

(viii) Direktiva o fitofarmacevtskih sredstvih (91/414/EGS);

(ix) Nitratna direktiva (91/676/EGS);

(x) 	Habitatna direktiva (92/43/EGS) (5);

(xi) Direktiva o celovitem preprečevanju in nadzorovanju onesnaževanja (96/61/ES).

DEL B

V nadaljevanju je nedokončen seznam dopolnilnih ukrepov, ki jih države članice na vsakem vodnem območju lahko

sprejmejo kot del programa ukrepov, zahtevanega v členu 11(4):

(i)

(ii)

(iii)

(iv)

(v)

(vi)

pravni instrumenti

upravni instrumenti

gospodarski ali davčni instrumenti

pogajanja o okoljskih sporazumih

ukrepi nadzorovanja emisij

kodeksi dobre prakse

(vii) ponovna vzpostavitev in obnova močvirij

(viii) nadzor nad odvzemanjem

(ix) 	ukrepi usmerjanja povpraševanja, med drugim vzpodbujanje prilagojene kmetijske proizvodnje, kot je

pridelovanje poljščin, ki potrebujejo malo vode na sušnih območjih

(x) 	ukrepi za gospodarnost in ponovno uporabo, med drugim vzpodbujanje tehnologij z učinkovito rabo vode v

industriji in z vodo varčnih metod namakanja

(1) 	UL L103, 25.4.1979, str. 1.

(2) 	UL L10, 14.1.1997, str. 13.

(3) 	UL L175, 5.7.1985, str. 40. Direktiva, kakor je bila spremenjena z Direktivo 97/11/ES (UL L 73, 14.3.1997, str. 5).

(4) 	UL L181, 8.7.1986, str. 6. (5) 	UL L206, 22.7.1992, str. 7.

15/Zv. 5 	SL 	Uradni list Evropske unije 	339

(xi) 	gradbeni projekti

(xii) razsoljevalni obrati

(xiii) projekti rehabilitacije

(xiv) umetno obnavljanje vodonosnikov

(xv) izobraževalni projekti

(xvi) raziskovalni, razvojni in predstavitveni projekti

(xvii) drugi ustrezni ukrepi.

340 	SL 	Uradni list Evropske unije 	15/Zv. 5

PRILOGA VII

NAČRTI UPRAVLJANJA POVODIJ

A. 	Načrti upravljanja povodij vsebujejo naslednje elemente:

1.

1.1

1.2

2.

3.

4.

4.1

4.2

4.3

5.

6.

7.

7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

splošni opis značilnosti vodnega območja, zahtevan po členu 5 in Prilogi II. To vključuje:

za površinske vode:

— kartiranje lokacije in meja vodnih teles,

— kartiranje ekoregij in tipov teles površinske vode v povodju, — ugotovitev referenčnih razmer za tipe telesa površinske vode;

za podzemne vode:

— kartiranje lokacije in meja teles podzemne vode,

povzetek pomembnih obremenitev in vpliva človekovega delovanja na stanje površinske in podzemne

vode, skupaj z:

— oceno točkovnega onesnaževanja,

— oceno razpršenega onesnaževanja, vključno s povzetkom rabe zemljišč,

— oceno obremenitev količinskega stanja vode vključno z odvzemi,

— analizo drugih vplivov človekovega delovanja na stanje vode;

ugotovitev in kartiranje zavarovanih območij, zahtevanih po členu 6 in Prilogi IV;

karto mrež za spremljanje stanja, vzpostavljenih za namene člena 8 in Priloge V, in karto s prikazom

rezultatov programov spremljanja stanja, izvedenih na podlagi določb za stanje:

površinske vode (ekološko in kemijsko);

podzemne vode (kemijsko in količinsko);

zavarovanih območij;

seznam okoljskih ciljev, določenih po členu 4 za površinske vode, podzemne vode in zavarovana območja, vključno z ugotovitvijo primerov, ko je bil uporabljen člen 4(4), (5), (6) in (7), in s tem

povezanimi podatki, zahtevanimi po navedenem členu;

povzetek ekonomske analize rabe vode, zahtevane po členu 5 in Prilogi III;

povzetek programa ali programov ukrepov, sprejetih na podlagi člena 11, vključno z načini za doseganje

ciljev, določenih po členu 4;

povzetek ukrepov, potrebnih za izvajanje zakonodaje Skupnosti za varstvo voda;

poročilo o ravnanju in ukrepih, izvedenih za uporabo načela povračila stroškov rabe vode skladno s

členom 9;

povzetek ukrepov, izvedenih za izpolnjevanje zahtev iz člena 7;

povzetek nadzora nad odvzemanjem in zajezovanjem vode, skupaj s sklicevanjem na registre in

ugotovitvami izjem po členu 11(3)(e);

povzetek nadzora, vzpostavljenega za točkovno odvajanje in druge dejavnosti, ki vplivajo na stanje vode,

skladno s členom 11(3)(g) in 11(3)(i);

ugotovitev primerov, za katere je bilo v skladu s členom 11(3)(j) dovoljeno neposredno odvajanje v

podzemno vodo;

15/Zv. 5 	SL 	Uradni list Evropske unije 	341

7.7

7.8

7.9

7.10

7.11

8.

9.

10.

11.

povzetek ukrepov za prednostne snovi, izvedenih v skladu s členom 16;

povzetek ukrepov, izvedenih za preprečevanje ali zmanjšanje vpliva dogodkov naključnega

onesnaževanja;

povzetek ukrepov, izvedenih na podlagi člena 11(5) za vodna telesa, ki verjetno ne bodo dosegla ciljev,

določenih po členu 4;

podrobnosti o dopolnilnih ukrepih, potrebnih za doseganje okoljskih ciljev, ki so bili določeni;

podrobnosti o ukrepih za preprečevanje povečanja onesnaženja morskih voda, izvedenih v skladu s

členom 11(6);

seznam kakršnih koli podrobnejših programov in načrtov upravljanja za vodno območje, ki obravnavajo

posamezna porečja, sektorje, zadeve ali tipe voda, skupaj s povzetkom njihove vsebine;

povzetek izvedenih ukrepov za obveščanje javnosti in javno posvetovanje, rezultatov teh ukrepov in iz

tega izhajajočih sprememb načrta;

seznam pristojnih organov v skladu s Prilogo I;

točke za stike in postopke za pridobitev osnovnih dokumentov in informacij iz člena 14(1) ter zlasti podrobnosti o nadzornih ukrepih, sprejetih skladno s členom 11(3)(g) in 11(3)(i), in aktualnih podatkih

spremljanja stanja, zbranih v skladu s členom 8 in Prilogo V.

B.

Prva posodobitev načrta upravljanja povodja in vse naslednje posodobitve vključujejo tudi:

1. povzetek kakršnih koli sprememb ali posodobitev od objave prejšnje različice načrta upravljanja povodja,

skupaj s povzetkom pregledov, ki jih je treba opraviti na podlagi člena 4(4), (5), (6) in (7);

2. oceno napredka pri doseganju okoljskih ciljev, skupaj s prikazom rezultatov spremljanja stanja za obdobje

prejšnjega načrta v obliki karte, in obrazložitev za nedosežene okoljske cilje;

3. povzetek ukrepov, predvidenih v prejšnji različici načrta upravljanja povodja, ki niso bili izvedeni, skupaj z

obrazložitvijo;

4. povzetek dodatnih začasnih ukrepov, ki so bili na podlagi člena 11(5) sprejeti od objave prejšnje različice

načrta upravljanja povodja.

342 	SL 	Uradni list Evropske unije 	15/Zv. 5

PRILOGA VIII

OKVIRNI SEZNAM GLAVNIH ONESNAŽEVAL

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Organohalogenske spojine in snovi, ki lahko tvorijo take spojine v vodnem okolju.

Organofosforne spojine.

Organokositrne spojine.

Snovi in pripravki ali njihovi razgradni produkti, za katere je bilo dokazano, da imajo kancerogene ali mutagene lastnosti ali lastnosti, ki v vodnem okolju ali po vodnem okolju lahko vplivajo na sintezo steroidov, delovanje ščitnice, razmnoževanje ali druge funkcije, povezane z notranjim izločanjem.

Obstojni ogljikovodiki in obstojne organske strupene snovi, ki se kopičijo v organizmih.

Cianidi.

Kovine in njihove spojine.

Arzen in njegove spojine.

Biocidi in fitofarmacevtski proizvodi.

Suspendirane snovi.

Snovi, ki prispevajo k evtrofikaciji (zlasti nitrati in fosfati).

Snovi, ki neugodno vplivajo na kisikovo bilanco (in se lahko merijo s parametri kot so BPK, KPK, itn.).

15/Zv. 5 	SL 	Uradni list Evropske unije 	343

PRILOGA IX

MEJNE VREDNOSTI EMISIJ IN OKOLJSKI STANDARDI KAKOVOSTI

„Mejne vrednosti" in „cilji kakovosti", določeni na podlagi hčerinskih direktiv Direktive 76/464/EGS, se za namene te direktive štejejo za mejne vrednosti emisij oziroma okoljske standarde kakovosti. Določeni so v naslednjih

direktivah:

(i) Direktiva o odvajanju živega srebra (82/176/EGS) (1);

(ii) Direktiva o odvajanju kadmija (83/513/EGS) (2);

(iii) Direktiva o živem srebru (84/156/EGS) (3);

(iv) Direktiva o odvajanju heksaklorcikloheksana (84/491/EGS) (4), in

(v) Direktiva o odvajanju nevarnih snovi (86/280/EGS) (5).

(1) 	UL L81, 27.3.1982, str. 29.

(2) 	UL L291, 24.10.1983, str. 1. (3) 	UL L74, 17.3.1984, str. 49.

(4) 	UL L274, 17.10.1984, str. 11. (5) 	UL L181, 4.7.1986, str. 16.

344 	SL 	Uradni list Evropske unije 	15/Zv. 5

PRILOGA X

PREDNOSTNE SNOVI

15/Zv. 5 	SL 	Uradni list Evropske unije 	345

PRILOGA XI

KARTA A

Sistem A: Ekoregije za reke in jezera

1. 	Ibersko-Makaroneška regija 	10. 	Karpati 	19. 	Islandija 2. 	Pireneji 	11. 	Madžarsko nižavje 	20. 	Borealno gorovje 3. 	Italija, Korzika in Malta 	12. 	Pontsko območje 	21. 	Tundra 4. 	Alpe 	13. 	Zahodnoevropska nižina 	22. 	Baltiški ščit 5. 	Dinarski zahodni Balkan 	14. 	Srednjeevropska nižina 	23. 	Tajga

6. 	Helenski zahodni Balkan 	15. 	Baltik 	24. Kavkaz 7. 	Vzhodni Balkan 	16. 	Vzhodnoevropska nižina 	25. Kaspijska depresija 8. 	Zahodnoevropsko sredogorje 	17. 	Irska in Severna Irska 9. 	Srednjeevropsko sredogorje 	18. 	Velika Britanija

346 	SL 	Uradni list Evropske unije 	15/Zv. 5

KARTA B

Sistem A: Ekoregije za somornico in obalno morje

1. Atlantski ocean 	4. Severno morje 2. Norveško morje 	5. Baltiško morje

3. Barentsovo morje 	6. Sredozemsko morje